ОТЧЕТ Управляющей компании Совхоз имени Ленина+ за 2011 год

В соответствии с Жилищным  Кодексом РФ  Компания  предоставляет отчет по проделанной работе  в 2011 году.

По состоянию на 01.04.2012г. в управлении ЗАО «Управляющая компания Совхоз имени Ленина +» находится 22 многоквартирных дома. Общая площадь жилых помещений -  113 587,59    кв. м.

222 муниципальной квартиры;

1868   квартир находятся в  собственности граждан и юридических лиц.

2091 лицевой счет.

В Компании работает 55 человек;

Инженерно – технический состав -   17 человек;

Младший обслуживающий персонал (слесари- сантехники, электромонтеры, электрогазосварщики, плотники,  операторы пульта управления многоквартирными домами ) - 18 человек;

Дворники, уборщицы – 23 человека.

В рамках  исполнения функциональных обязанностей по управлению жилищным фондом    Компанией заключены договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг со следующими  организациями:

- жилищные услуги:

- ЗАО «Сервис лифт» - аварийно-техническое обслуживание лифтов и техническое обслуживание лифтов и лифтовых диспетчерских систем сигнализации и связи (ЛДСС);

- ООО «Русь ЭО» - периодическое техническое освидетельствование лифтов, выполнение электроизмерительных работ на лифтах;

- ООО ПИЦ «Колис»-  техническое обследование лифтов отработавших срок безопасной эксплуатации, расчет остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов;

- ГУП «Центр дезинфекции»- услуги по дератизации и дезинсекции;

- ЛРО МОО ВДПО -  услуги по проверке и прочистке дымоходов;

- Филиал ГУП МО Мособлгаз «Подольскмежрайгаз»- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО);

- ООО «Хородей»- техническое обслуживание  противопожарной автоматики и дымоудаления  (ППА и ДУ);

- ООО «Эко-транс–Видное»- услуги по сбору и вывозу ТБО и КГМ;

- ООО «Берег»- услуги по проверке и прочистке вентиляционных каналов;

- ООО Частная охранная организация «СВАРОГ», ООО Частная охранная         организация «БЕРКУТ-77» - охрана придомовой территории;

- ООО «Пронэт»-техническое обслуживание и ремонт домофонных систем   и   системы   видеонаблюдения домов №№ 17/1,17/2,17/3,18,19.

- ООО «Энергосервис» - техническое обслуживание автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии жилых помещений домов №№ 17/3,18,19

- коммунальные услуги:

-ЗАО «Совхоз имени Ленина» - услуги по теплоснабжению (отопление и горячее водоснабжение), водоснабжению и водоотведению;

- Филиал ГУП МО Мособлгаз «Подольскмежрайгаз» - поставка газа для бытовых нужд населения;

- ОАО «Мосэнергосбыт» - услуги по поставке электроэнергии.

- В 2011 году за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги начислено собственникам и нанимателям жилых помещений:

- по жилищным услугам – 40 457 717,38 руб.;

- по коммунальным услугам – 51 833 246,02 руб.;

- прочие услуги – 6 216 159,51 руб.

ИТОГО: 98 507 122,91 руб.

- За 2011 год собрано (оплачено) собственниками и нанимателями жилых помещений за жилищно-коммунальные услуги:

-  по жилищным услугам – 39 865 918,55 руб.;

-  по коммунальным услугам – 48 973 922,94 руб.;

- прочие услуги – 6 121 298,71 руб.

ИТОГО: 94 961 140,20 руб.

- В 2011 году на сумму 1 373 559,05 руб. выполнен перерасчет жителям за фактически отпущенные коммунальные услуги

- За период с 01.01.2009 г. по 31.12.2011г. (период управления многоквартирными домами) аварийных ситуаций на срок более 24 часов не возникало.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2011-2012гг. с июня по сентябрь 2011 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка, промывка лежаков системы канализации многоквартирных домов  (с использованием  электрической прочистной машины).

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2011 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

- В 2011 году собрано и сдано в утилизацию отработанных люминисцентных (ртутьсодержащих) ламп -315 шт.

- В жилых помещениях многоквартирных домах установлено   приборов учета ХВС – 915шт, ГВС – 927шт.

Показания приборов учета  населением передаются через почтовые ящики, установленные в подъездах многоквартирных домов, либо непосредственно в Компанию. Расчеты производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

- В  подвалах всех многоквартирных домов проводились следующие мероприятия:

- дератизация подвалов (обработка от крыс) проводилась с периодичностью один раз в месяц; при поступлении жалоб от жителей сотрудники СЭС проводили дополнительные мероприятия по дератизации;

- дезинсекция подвалов (обработка от блох) проводилась по фактическому санитарному состоянию подвалов.

- По  договору, заключенному с ООО «Берег», по заявкам жителей проводилась проверка и прочистка вентиляционных каналов в квартирах многоквартирных домов. За период январь-декабрь 2011г. было выполнено 16 заявок.

- По договору с филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» на техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов, расположенных в многоквартирных домах № 5,6,7,8,9,10,11,13 была проведена плановая проверка герметичности на внутреннем газопроводе, фланцевых, резьбовых соединениях и сварных стыков на газопроводе в подъездах.

- По договору с ООО «Хородей» проводились работы по  техническому обслуживанию системы дымоудаления и противопожарной автоматики

- В период сентябрь-октябрь 2011г. проведена работа по очистке подвалов и чердаков от мусора и грязи по всем многоквартирным домам.

- Заменено 5068 электрических лампочек  на лестничных маршах по всем   многоквартирным домам (в том числе в подвалах домов).

- Велась работа по очистке козырьков подъездов и кровли многоквартирных домов от снега, удаление сосулек.

- Принято 45 заявок на установку домофонных трубок; изготовлено 153 ключа к кодовым замкам.

- В осеннее и весенний периоды  (2 раза) проводилась генеральная уборка лестничных клеток,  тамбуров: промывка полов, плинтусов, стен, перил, дверей  гигиеническими средствами, удаление паутины, мытье окон на лестничных клетках, в многоквартирных домах, находящихся в управлении Компании.

- За 2011 года было зафиксировано 832 остановки лифтов. Аварийно – диспетчерской службой ЗАО «Сервис Лифт»  выполнено 121 заявка по ремонту лифтового оборудования в выходные и   праздничные дни,  а также в будни с 17-00 часов до 08-00 часов .

- Зафиксировано 35(больше суток) простоев лифтов.

- По договору с ЗАО «Сервис Лифт» были проведены работы капитального характера на лифтовом хозяйстве:

- замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки – д. №№ 16,17/3. Стоимость работ составила 64 944,03 руб.;

- замена подвесного кабеля - д. № 16. Стоимость работ составила 7 312,40 руб.;

- замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки и замена створок дверей кабины –     д. № 17/3. Стоимость работ составила 43 223,19 руб.;

- ремонт створок дверей кабины  - д. № 14. Стоимость ремонта -6 818,89 руб.;

- восстановление шахты грузопассажирского лифта и общестроительные работы двух пассажирских лифтов - д. № 15/1. Стоимость ремонта - 349 804,00 руб.

Выполнены работы капитального характера (в размере 5% от сметной стоимости работ) за счет средств собственников в рамках ФЗ-185 по домам:

- д. № 14 – 312 239,30 руб.

- д. № 15 – 202 752,20 руб.

- д. № 15/1 – 190 140,26 руб.

Общая стоимость работ капитального характера на лифтовом хозяйстве в 2011 году составила 1 177 234,55 руб.

- По  договору с ООО «Русь ЭО» проведено периодическое техническое освидетельствование лифтов, включая  электроизмерительные работы в домах №№ 13,16,17/3,18. (Стоимость работ - 101 925,6 руб.)

По договору с ЗАО «Сервис Лифт»  проведен текущий ремонт   лифтового оборудования:

- ремонт дверей кабины и дверей шахты - д. №№ 18,19;

- ремонт замков открывания и закрывания дверей – д. №№ 18,19;

- регулировка работы дверей шахты – д. №№ 15/1,17/3,18;

- регулировка работы дверей кабины – д. №№ 14,15,15/1,17/3,18,19;

- замена кнопок – д. № 18;

- устранение короткого замыкания в цепи управления – д. №№ 15/1,18;

- смазка «ловителей», направляющих – д. №№ 15/1,16;

- настройка блоков управления автоматического частотного привода дверей – д. №№      15,15/1,18,19;

- замена тормозных колодок – д. № 13;

- замена устройства безопасности – д. № 16;

- Составлено 6 актов о вандальных действиях по отношению к оборудованию лифтов.

- Выполнялись сварочные работы:

- ремонт металлического ограждения придомовой территории домов № 17/1 (ворота), 17/3 (входная калитка на металлическом ограждении  (подъезд № 5));

- изготовление и установка металлических решеток на окна лестничных клеток домов №№ 3,4,5,6,11;

-  по изготовлению и установке запирающего устройства на ворота контейнерной площадки;

- по изготовлению и установке решеток для засечивания слуховых окон в подвалах многоквартирных домов №№ 7,8,9,10,11,15,15/1,17/1,17/2;

- по ремонту входных металлических дверей подъездов многоквартирных домов         №№ 7,17/2 (подъезд 3),18;

- по изготовлению треног для ограждения опасных территорий;

- по ремонту контейнеров для складирования ТБО;

- по ремонту снегоуборочного инвентаря;

- по изготовлению и установке ограничителей для входных металлических дверей подъездов;

- по ремонту урн, установленных у многоквартирных домов и в зонах отдыха;

- по ремонту флаговой конструкции;

- ремонт дверей на технических этажах д. 17/3.

- Ежедневно  велись  работы по санитарной уборке придомовой территории. По соответствующему договору в зимний период производилась механизированная уборка придомовых территорий.

- Ежедневно осуществлялся вывоз  твердо-бытовых отходов, крупногабаритного мусора, строительного мусора с контейнерных площадок и от подъездов многоквартирных домов.  За 2011 год вывезено 13 071,57 м куб. мусора  (ТБО,КБО)  на сумму -  5 446 374,21 руб.

- На контейнерной площадке  (д. 4,5) установлено 5 контейнеров объемом 0,8 м3 для складирования ТБО.

- По договору с ООО «Протен» выполнены  работы по замене комплектующих и ремонт системы видеонаблюдения и домофонной системы по домам №№ 17/1,17/2,17/3,18:

- заменено термокожухов видеокамер – 10 шт., объективов видеокамер – 11 шт., контроллеров – 3 шт., доводчиков дверей – 9 шт., считывателей – 15 шт., пластин электромагнитных замков – 21 шт., электромагнитных замков – 2 шт., вызывных панелей – 1 шт., блоков питания – 2 шт.;

- регулировка электромагнитных замков–26 шт., доводчиков–35 шт., видеокамер–27 шт.,

- ремонт термокожухов видеокамер – 20 шт., вызывной панели – 5 шт., блоков питания – 2 шт.

- В период сентябрь-октябрь 2011г. проведена работа по очистке подвалов и чердаков от мусора и грязи по всем многоквартирным домам

- Принято и выполнено 1126 заявок по ремонту внутриквартирного сантехнического оборудования,  из них - 383 платных заявок по ремонту, замене  внутриквартирного сантехнического оборудования. Выполнение платных заявок  проводилось ежедневно (понедельник – суббота), оплата услуг  по ремонту внутриквартирного инженерного оборудования проводилась через кассу компании, с предоставлением 50% скидки  на выполнение работ для одинокопроживающих пенсионеров.

- Согласно установленным графикам были выполнены следующие работы по благоустройству придомовых территорий:

- побелка деревьев;

- обрезка кустарников, опиловка сухостоя;

- покраска малых архитектурных форм, урн, скамеек, канализационных колодцев, металлических ограждений придомовой территории;

- ремонт малых архитектурных форм у домов №№ 6,11,17/1,17/2,17/3,18;

- высадка и формирование клумбы цветочных растений;

- посадка кустарников, саженцев деревьев;

- прочесывание граблями придомовых территорий, парковых зон (уборка «старой листвы»);

- отсыпка грунта, выравнивание поверхности;

- посев газонной травы у домов №№ 17/1,17/2,17/3,18, территория пруда;

- замена песка в песочницах на детских площадках;

- покос травы;

- установка вазонов около д. №№ 4,13,17/1,17/2,17/3,18, здания библиотеки;

- покраска бордюрного камня на придомовых территориях;

- установка урн у подъездов домов №№  17/1,17/3,18, киоска «Союзпечать»;

- обработка удобрением высаженных растений, хвойников, газонов (два раза в сезон);

- ежедневный полив клумб, кустов (в течение сезона);

- уборка зоны благоустройства на территории пруда (мытье беседок, тротуарной плитки, - очистка урн от мусора, прополка газона от сорняков);

- прополка от сорняков клумб и газонов;

- санитарная и омолаживающая обрезка тополей.

- Установлены  4-е кабины биотуалета на территории пруда в зоне отдыха ( санитарная обработка кабин  производится 2 раза в неделю согласно договору со специализированной организацией).

- В 2011 году предприятие приняло участие в районном и Московском областном смотре - конкурсе  «Квартал (двор) образцового содержания» (д.18).    От Правительства Московской области предприятие награждено Дипломом первой степени.

Услуги по управлению многоквартирными домами

- В 2011 году собственникам и нанимателям жилых помещений, имеющих задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, направлено 522 предупреждения о необходимости погашения долга  на сумму 6 243, 17 тыс.руб.

- Ежемесячно распечатываются списки должников по домам, задолженность за ЖКУ которых составляет свыше 3-х месяцев. Данная информация предоставляется в администрацию сельского поселения.

- Было направлено в суд 55 судебных приказов  по взысканию задолженности в судебном порядке.

Должниками за ЖКУ написано 12 заявлений с указанием срока, в течение которого будет погашена задолженность Использование программы «автопрозвон» позволяет производить прозвон жителей многоквартирных домов, имеющих задолженность по оплате за ЖКУ, в целях напоминания о необходимости произвести оплату за ЖКУ, а так же предоставление информации о мерах, применяемых к должникам по оплате за ЖКУ.

- Инспектором по регистрационному учету граждан была проведена следующая работа:

- сдано паспортов на обмен – 203 шт.;

- зарегистрировано граждан по месту жительства – 246 чел.;

- снято с регистрационного учета – 148 чел.

- Велась  работа по инвентаризации лицевых счетов. Ведение интегральной базы данных по 2091 лицевому счету.

- Проведение ежемесячных начислений, распечатки квитанций за ЖКУ, доставки квитанций жителям многоквартирных домов.

- Ежемесячно (по запросам) выдавались справки о составе семьи проживающих и зарегистрированных в жилом помещении.

- Заключались договоры с собственниками жилых помещений на управление многоквартирным домом.

- Размещалась информация для жителей на информационных стендах. На оборотной стороне квитанции по оплате ЖКУ печатались информационные сообщения о правилах пожарной безопасности, содержании газового внутриквартирного оборудования, установки приборов учета холодного и горячего водоснабжения, плановые показатели работы компании, сборе энергосберегающих ламп, использованных в жилых помещениях  и другая информация.

Велись журналы учета, приема и выполнения заявок по сантехническим, плотницким, электротехническим работам.

- Ежемесячно и ежеквартально направлялась информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия в управление информационно-аналитических работ Администрации Ленинского муниципального района, налоговую службу района, Управление пенсионного фонда, Федеральную службу социального страхования Ленинского муниципального района Московской области, администрацию сельского поселения Совхоз им. Ленина, администрацию Ленинского муниципального района.

- Составлялись и направлялись отчеты по объемам предоставленных жилищно-коммунальных услуг в натуральных и ценовых показателях в Министерство ЖКХ Московской области, администрацию сельского поселения, администрацию Ленинского муниципального района по формам 22-ЖКХ, 1-жилфонд, 22 ЖКХ-реформа, 1-предприятие, 1- ЖКХ зима, дополнительные показатели по ЖКХ.

- В 2011 году  в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г.» 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» создан сайт Компании (www.uk-plus.ru).  На сайте отражается информация об объемах работ по содержанию, эксплуатации, ремонту жилищного фонда п. Совхоз им. Ленина о финансовых результатах  деятельности компании.

- В 2011 году  предприятие  номинировано на получение премии  звания «Предприятие 2011 года».

В 2011 году предприятие награждено  Благодарственными письмами, Почетными письмами  Администраций сельского поселения совхоз имени Ленина,   Министерством ЖКХ Московской области, Администрацией Ленинского  муниципального района.

Проведение капитального ремонта в рамках Муниципальной адресной программы по реализации Федерального Закона № 185-ФЗ «О фонде содействия и реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках  выполнения Муниципальных адресных программ  2010-2011 гг. по реализации Федерального Закона № 185-ФЗ «О фонде содействия и реформированию жилищно-коммунального хозяйства» специалистами Управляющей компании проведена следующая работа:

- В Министерство ЖКХ Московской области подготовлен пакет документов по соответствующим формам (3 заявка).

- В рамках выполнения адресных муниципальных программ по программе проведения капитального ремонта разработана проектно-сметная документация по домам №№ 3,13,15/1,16.

- Разработана конкурсная документация по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов №№ 3, 15/1,16.

- Проведен конкурсный отбор, заключены договоры с подрядными организациями, ставшими победителями конкурса (2-ой, 3-ей заявкам).

- Заключены договоры на ведение технического надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов с ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой».

- Проведена экспертиза проектно-сметной документации в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

- Проведена техническая проверка состояния общего имущества многоквартирного дома № 11 п. Совхоз им. Ленина для включения дома в муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году.

- В 2011 году выполнен капитальный ремонт в многоквартирных домах:

- дом № 16 –  ремонт кровли. Стоимость работ -  1 548  496,42 руб.

- дом № 1 –  ремонт кровли. Стоимость работ -    2 137 311,48 руб.

- дом № 2 – ремонт кровли. Стоимость работ -    2 449 652,55 руб.

-дом №5 – ремонт кровли. Стоимость работ -902 729,69 руб.

-дом №№ 15,15/1 –  устройство вентилируемых фасадов. Стоимость работ - 24 742 358,03, руб.

-дом № 14 –  ремонт системы элетроснабжения общего имущества. Стоимость работ -  1091151,41 руб.

-дом № 3 –  ремонт  общедомового сантехнического оборудования (гвс, установка приборов учета ресурсов). Стоимость работ - 432 063,99 руб.

-дом № 4 – общедомового сантехнического оборудования (гвс, хвс, отопление, канализация, установка приборов учета ресурсов). Стоимость работ 885 259,26 руб.

- дом № 5 – общедомового сантехнического оборудования (гвс, хвс, отопление, канализация установка, приборов учета ресурсов). Стоимость работ -   874 941,06 руб.

- дом № 6 – общедомового сантехнического оборудования (гвс, хвс, отопление, канализация, установка приборов учета ресурсов) Стоимость работ– 947 293,19 руб.

- дом № 8 – общедомового сантехнического оборудования (гвс, хвс, отопление, канализация, установка приборов учета ресурсов).   Стоимость работ– 856 279,1 руб.

- дом № 14 – общедомового сантехнического оборудования (гвс, хвс, отопление, канализация, установка приборов учета ресурсов).   Стоимость работ - 1 544 807,41 руб.

- дом № 3 – общедомового сантехнического оборудования (гвс, установка приборов учета ресурсов).   Стоимость работ -  443 501,21 руб.

- дом № 16 – общедомового сантехнического оборудования (гвс, установка приборов учета ресурсов).   Стоимость работ - 322 651,99 руб.

- дом № 14 – герметика межпанельных швов. Стоимость работ - 1 405365,1 руб.

- дом № 15 –  замена  2-х лифтов. Стоимость работ - 4 105 538,83 руб.

-дом № 15/1 –  замена  2-х лифтов.           Стоимость работ - 3 846 000 руб.

- дом № 14 –  замена  4-х лифтов. Стоимость работ - 6 307 393,23 руб.

Выполнение этапов работ фиксировалось на фото.

Информация о ходе выполнения работ еженедельно направлялась в Министерство ЖКХ Московской области.

Еженедельное представление отчетности о ходе выполнения работ и оплате услуг в администрацию сельского поселения, Министерство ЖКХ Московской области.

Оплата работ по капитальному ремонту в рамках выполнения муниципальной адресной программы из средств собственников вышеуказанных домов  производится в размере 5% от стоимости работ.

В 2011 году    осуществлялись проверки   работы предприятия  в части исполнения расходования бюджетных средств, объема и качества работ объектов капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения муниципальных адресных программ:

а) Видновская городская прокуратура;

б) ФСБ РФ  Управление по городу Москве и Московской области;

в)  Счетная палата РФ;

г) Федеральная служба финансово – бюджетного надзора территориальное управление Росфиннадзора в  Московской области;

д)  ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»;

е)  Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

РАБОТЫ по СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

| Дом № 1 |
| --- |
| Площадь жилых помещений | 1519,3 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 6 квартир |  |
| В собственности физических лиц | 30 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 337571,68 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 63 чел. |  |
| Проведенные работы |
| Ремонт оконных рам |
| Ремонт водостоков |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Установка металлической двери |
| Установка домофонной системы |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Произведен монтаж розеток в многоквартирном доме № 1 (подъезды 1,2) для подключения домофонной системы |
| Заменено 253 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Выполнен текущий ремонт (малярные работы) частично: - первые этажи подъездов дома № 1 |
| проведена замена шаровых кранов на системах горячего и холодного водоснабжения |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный ремонт кровли |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| По сантехническим работам выполнено 9 внутриквартирных заявок |
| Выполнение (дневных) заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Замена смесителей, шаровых кранов (платно) – 2 заявки; Холодный полотенцесушитель – заявки от 7 квартир; Заявки по домофонам – 7 заявок; закодировано 46 ключей, Электротехнические заявки – 10 заявок (освещение, монтаж эл. розеток для подключения домофонной системы в подъездах 1,2). |
| Дом № 2 |
| Площадь жилых помещений | 2029,8 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 15 квартир |  |
| В собственности физических лиц | 34 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 128374,99 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 93 чел. |  |
| Проведенные работы |
| замена задвижек на системе горячего водоснабжения – 2 шт., замена задвижек на системе отопления – 2 шт |
| Ремонт оконных рам |
| Ремонт водостоков |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования |
| Заменено 370 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный ремонт кровли |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| По сантехническим работам выполнено 11 внутриквартирных заявок; по ремонту системы электроснабжения 5 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Холодный полотенцесушитель – заявки от 13 квартир; Замена смесителей, шаровых кранов (платно) – 5 заявок; Течет полотенцесушитель – 6 заявок;Консультация сантехника (платно) – 5 заявок; Установка водомеров в квартире – 2 заявки; Плохой напор воды – 8 заявок; Замена вентилей на стояках водоснабжения в квартирах – 5 заявок; Устранение внутриквартирных засоров – 5 заявок; Холодные батареи (в период пуска отопления); Заявки по домофонам – 10 заявок; закодирован 1 ключ (по заявлениям жителей, платно). .Электротехнические заявки – 10 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 2 заявки..Установка замков в почтовый ящик (платно) – 2 заявки. Восстановление перил и ступенек лестницы в подъезде 2 на 1 этаже после вандальных действий. Восстановление стекол после разбивания. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Текущий ремонт сантехнического и электрического оборудования дома |
| Дом № 3 |
| Площадь жилых помещений | 2592,4 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 12 квартир |  |
| В собственности физических лиц | 48 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 134830,64 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 117чел. |  |
| Проведенные работы |
| Изготовление и установка металлических решеток на окна лестничных клеток |
| Ремонт окон, расположенных на лестничных клетках |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках) |
| Установлены металлические входные двери и смонтированы домофонные системы в подъездах |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 453 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Проведена замена шаровых кранов на системах горячего и холодного водоснабжения |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный ремонт общедомового сантехнического оборудования (ГВС, установка приборов учета) |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| По сантехническим работам выполнено 17 внутриквартирных заявок по ремонту системы электроснабжения 5 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Холодный полотенцесушитель – заявки от 2 квартир; Замена бачка к унитазу (платно) – 1 заявка; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 4 заявки; Консультация сантехника (платно) – 4 заявки; Установка водомеров в квартире – 1 заявка; Плохой напор воды – 4 заявки; Протечка через кровлю – 5 заявок; Устранение внутриквартирных засоров – 5 заявок; Течет батарея – 4 заявки; Замена запорной арматуры в подвале – 2 шаровых крана; Заявки по домофонам – 12 заявок; закодировано 6 ключей (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 5 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 4 заявки. Остекление окон на лестничных клетках (подъезд № 1, 2 и 3 этаж) после вандальных действий. |
| На 2012 год запланированы работы: малярные работы в подъезде, замена почтовых ящиков |

Дом № 4

| Площадь жилых помещений | 2601,5 кв м |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальных квартир | 13 квартир |  |
| В собственности физических лиц | 47 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 166250,92 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 113чел. |  |
| Проведенные работы |
| Восстановление отопления на лестничных клетках в подъездах |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках |
| изготовление и установка металлических решеток на окна лестничных клеток |
| Выполнялся ремонт окон, расположенных на лестничных клетках |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 488 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Проведена замена шаровых кранов на системах горячего и холодного водоснабжения |
| Выполнен текущий ремонт (малярные работы) подъездов дома |
| Восстановлены светильники в подвале многоквартирного дома |
| Замены почтовые ящики |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный общедомового сантехнического оборудования (гвс, хвс, отопление, канализация, установка приборов учета ресурсов) |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| По сантехническим работам выполнено 12 внутриквартирных заявок, по ремонту системы электроснабжения 3заявки |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30: |
| Холодный полотенцесушитель – заявки от 11 квартир; Ремонт бачка к унитазу (платно) – 2 заявки; Консультация сантехника (платно) – 3 заявки; Установка водомеров в квартире – 2 заявки; Плохой напор воды – 2 заявки; Устранение внутриквартирных засоров – 3 заявки; Течет батарея, стояк отопления – 6 заявок; Холодные батареи – 5 заявок; Замена запорной арматуры в квартире – 4 заявки; Заявки по домофонам – 13 заявок; закодировано 2 ключа (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 4 заявки (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 5 заявок. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Текущий ремонт электрооборудования |
|  | Дом № 5 |  |
| Площадь жилых помещений | 2597,1 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 7квартир |  |
| В собственности физических лиц | 53 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 153615,66 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 125чел. |  |
| Проведенные работы |
| замена шаровых кранов на системах горячего и холодного водоснабжения; |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках) |
| изготовление и установка металлических решеток на окна лестничных клеток |
| Выполнялся ремонт окон, расположенных на лестничных клетках |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 465 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Выполнен текущий ремонт (малярные работы) подъездов дома |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный общедомового сантехнического оборудования (гвс, хвс, отопление, канализация, установка приборов учета ресурсов), ремонт кровли |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| По сантехническим работам выполнено 10 внутриквартирных заявок по ремонту системы электроснабжения 8 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30: Холодный полотенцесушитель – заявки от 25 квартир; Холодные батареи – 2 заявки; Замена запорной арматуры (вентилей на стояках) в квартирах (бесплатно) – 1 заявка;Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 2 заявки; Замена смесителей (платно) – 2 заявки; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 7 заявок; Консультация сантехника (платно) – 6 заявок; Установка водомеров в квартире – 4 заявки; Плохой напор воды – 1 заявка; Протечка через кровлю – 1 заявка; Устранение внутриквартирных засоров – 9 заявок; Течет батарея – 2 заявки; .Залив квартир по вине соседей – 2 заявки; Замена запорной арматуры в подвале – 1 шаровый кран; Заявки по домофонам – 4 заявки; закодировано 13 ключей (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 14 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 9 заявок. Установка ограничителя хода деревянной двери в подъезде. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Ремонт электрики, малярка, замена п/ящиков |
|  | Дом № 6 |  |
| Площадь жилых помещений | 2578,2 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 12 квартир |  |
| В собственности физических лиц | 48 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 152625,63 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 114чел. |  |
| Проведенные работы |
| замена шаровых кранов на системах горячего и холодного водоснабжения; |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках) |
| изготовление и установка металлических решеток на окна лестничных клеток |
| Выполнялся ремонт водостоков |
| Выполнялся ремонт окон, расположенных на лестничных клетках |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 513 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Выполнен текущий ремонт (малярные работы) подъездов дома |
| Смазывание петель металлических дверей в подъездах. |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный общедомового сантехнического оборудования (гвс, хвс, отопление, канализация, установка приборов учета ресурсов) |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| По сантехническим работам выполнено 13внутриквартирных заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Засор внутренных сетей (05.09) – 1 заявка; Холодный полотенцесушитель – заявки от 3 квартир; Холодные батареи – 1 заявка; Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 1 заявка; Течь радиаторов отопления – 8 заявок; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 2 заявки; Консультация сантехника (платно) – 3 заявки; Протечка через кровлю – 1 заявка; Устранение внутриквартирных засоров – 1 заявка; Срыв гидрозатвора – 1 заявка; Подмес воды – 1 заявка; Залив квартир по вине соседей – 1 заявка. Заявки по домофонам – 5 заявок; закодировано 4 ключа (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 12 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 3 заявки. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Капитальный ремонт кровли, малярка, замена п/ящиков |
|  | Дом № 7 |  |
| Площадь жилых помещений | 2577,2 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 24 квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 36 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 288882,05 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 159 чел. |  |
| Проведенные работы |
| замена шаровых кранов на системах горячего и холодного водоснабжения; |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках) |
| работы по изготовлению и установке решеток для засечивания слуховых окон в подвалах многоквартирных домов |
| Выполнялся ремонт окон, расположенных на лестничных клетках |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 501шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Ремонт запирающего устройства на люке чердака. |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| По сантехническим работам выполнено 7 внутриквартирных заявок по ремонту системы электроснабжения 10 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30: |
| Холодный полотенцесушитель – заявки от 7 квартир; Холодные батареи – 4 заявки;Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 1 заявка; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 1 заявка; Консультация сантехника (платно) – 3 заявки; Установка водомеров в квартире – 2 заявки; Плохой напор воды – 1 заявка; Протечка через кровлю – 2 заявки; Устранение внутриквартирных засоров – 6 заявок; Течет батарея – 1 заявка; Залив квартир по вине соседей – 2 заявки. Заявки по домофонам – 3 заявки. Электротехнические заявки – 12 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 3 заявки. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Установка узлов учета, герметика швов |
|  | Дом № 8 |  |
| Площадь жилых помещений | 2586,4 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 15 квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 45 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 150017,97 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 135чел. |  |
| Проведенные работы |
| Восстановление отопления на лестничных клетках в подъездах |
| Замена шаровых кранов на системах горячего и холодного водоснабжения; |
| ремонт трубопровода холодного водоснабжения (в подвале дома) |
| закрепление стояка канализации (в подвале дома) |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках) |
| Работы по изготовлению и установке решеток для засечивания слуховых окон в подвалах многоквартирных домов |
| Выполнялся ремонт окон, расположенных на лестничных клетках |
| Работы по ремонту входных металлических дверей подъездов дома |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 300 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный общедомового сантехнического оборудования (гвс, хвс, отопление, канализация, установка приборов учета ресурсов) |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| По сантехническим работам выполнено 13 внутриквартирных заявок по ремонту системы электроснабжения 2 заявки |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Засор внутренних сетей (28.11) – 1 заявка; Холодный полотенцесушитель – заявки от 4 квартир; Замена запорной арматуры (вентилей на стояках) в квартирах (бесплатно) – 1 заявка; Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 1 заявка; Течь радиаторов отопления – 10 заявок; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 7 заявок; Консультация сантехника (платно) – 1 заявка; Устранение внутриквартирных засоров – 8 заявок; Низкое давление в системах водоснабжения – 2 заявки; Установка водомеров – 2 заявки; Замена смесителей – 1 заявка. Заявки по домофонам – 7 заявок; закодировано 2 ключа (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 6 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 1 заявка. Установка замков в почтовый ящик (платно) – 2 заявки. Ремонт деревянных дверей в подъезде. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Текущий ремонт сантехнического оборудования, замена или ремонт п/ящиков |
|  | Дом № 9 |  |
| Площадь жилых помещений | 2610,2 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 9 квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 51 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 114324,51 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 119 чел. |  |
| Проведенные работы |
| Замена шаровых кранов на системах горячего и холодного водоснабжения; |
| Замена горизонтального участка канализации (диаметром 150 мм, длиной 15 м) |
| Работы по изготовлению и установке решеток для засечивания слуховых окон в подвале |
| Закрепление стояка канализации (в подвале дома) |
| Выполнялся ремонт окон, расположенных на лестничных клетках |
| Работы по ремонту входных металлических дверей подъездов дома |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 455 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Замена разбитых стекол в п. 3,2 |
| Остекление рам на лестничных клетках подъездов. |
| Закрепление почтовых ящиков. |
| Ремонт деревянных дверей в подъезде |
| Смазка петлей металлических дверей подъезда |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| По сантехническим работам выполнено 5внутриквартирных заявок по ремонту системы электроснабжения 2 заявки |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30: |
| Холодный полотенцесушитель – заявка от 1 квартиры; Замена запорной арматуры (вентилей на стояках) в квартирах (бесплатно) – 1 заявка; Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 3 заявки; Течь радиаторов отопления – 1 заявка; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 11 заявок; Консультация сантехника (платно) – 6 заявок; Устранение внутриквартирных засоров – 5 заявок; Установка водомеров – 3 заявки; Течь кровли – 1 заявка; Залив соседей – 3 заявки. Заявки по домофонам – 8 заявок. Электротехнические заявки – 7 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 1 заявка. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Текущий ремонт сантехнического оборудования, установка узлов учета ресурсов |
|  | Дом № 10 |  |
| Площадь жилых помещений | 2612,9 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 12 квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 48 квартир |  |
| Начисление за ЖКУ в 2011 году | 102 404,88 руб. |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 119771,60 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 115 чел. |  |
| Проведенные работы |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках ) |
| Работы по изготовлению и установке решеток для засечивания слуховых окон в подвале многоквартирного дома |
| Выполнялся ремонт окон, расположенных на лестничных клетках |
| Установлены металлические входные двери и смонтированы домофонные системы в подъездах многоквартирных домов |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования по домам |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 708 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Ремонт люка чердачного помещения. |
| Смазка петлей металлических дверей подъезда. |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 9 заявок по ремонту системы электроснабжения – 4 заявки |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Холодный полотенцесушитель – заявка от 1 квартиры; Замена запорной арматуры (вентилей на стояках) в квартирах (бесплатно) – 5 заявка; Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 4 заявки; Течь радиаторов отопления – 1 заявка; Холодные радиаторы отопления – 6 заявок; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 7 заявок; .Консультация сантехника (платно) – 6 заявок; Устранение внутриквартирных засоров – 4 заявки; Установка водомеров – 2 заявки; Срыв гидрозатвора – 1 заявка; Замена сан. приборов (смесителей, унитазов) – 4 заявки. Заявки по домофонам – 20 заявок; закодировано 13 ключей (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 10 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 1 заявка. Установка замков в почтовый ящик (платно) – 2 заявки. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Установка узлов учета ресурсов |
|  | Дом № 11 |  |
| Площадь жилых помещений | 2584,7 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 8 квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 52 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 172672,83 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 131 чел. |  |
| Проведенные работы |
| работы по « переврезке» системы отопления (в подвале дома); |
| Работы по изготовлению и установке решеток для засечивания слуховых окон в подвале многоквартирного дома |
| Выполнялся ремонт окон, расположенных на лестничных клетках |
| Установлены металлические входные двери и смонтированы домофонные системы в подъездах многоквартирных домов |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования по домам |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 708 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Закрепление ограждающих решеток на лестничных клетках подъездов. |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 11 заявок по ремонту системы электроснабжения – 5 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Холодный полотенцесушитель – заявки от 12 квартир; Замена запорной арматуры (вентилей на стояках) в квартирах (бесплатно) – 1 заявка; Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 4 заявки; Течь радиаторов отопления – 2 заявки; Холодные радиаторы отопления – 8 заявок; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 2 заявки; Консультация сантехника (платно) – 1 заявка; Устранение внутриквартирных засоров – 3 заявки; Установка водомеров – 2 заявки; Подмес воды – 1 заявка; Протечки через кровлю – 7 заявок; Залив соседей – 1 заявка. Заявки по домофонам – 3 заявки; закодировано 1 ключ (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 10 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 6 заявок. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| По муниципальной адресной программе капитальный ремонт инженерного оборудования, установка узлов учета, энергоаудит. Текущий ремонт – герметика швов, замена, ремонт п/ящиков |
|  | Дом № 13 |  |
| Площадь жилых помещений | 7137,3 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 30 квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 114 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 515278,09 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 342чел. |  |
| Проведенные работы |
| Замена шаровых кранов на системах горячего и холодного водоснабжения; |
| Ремонт трубопровода холодного водоснабжения (в подвале дома); |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках) |
| Работы по изготовлению и установке металлических ступенек в предмашинное отделение в многоквартирном доме |
| Выполнялся ремонт окон, расположенных на лестничных клетках |
| Проведен ремонт ковшей мусоропровода по дому |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования по домам |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Замена разбитых окон в п. 1,4,2 |
| Заменено 850 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Смазка петлей металлических дверей подъезда. Ремонт деревянных дверей в подъезде. |
| Остекление рам на лестничных клетках подъездов. |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный общедомового сантехнического оборудования (канализация, установка приборов учета ресурсов) |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 13 заявок по ремонту системы электроснабжения – 15 заявок по ремонту лифтового оборудования – 11 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Холодный полотенцесушитель – заявка от 1 квартиры; Замена запорной арматуры (вентилей на стояках) в квартирах (бесплатно) – 7 заявок; Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 6 заявок; Течь радиаторов отопления – 7 заявок; Холодные радиаторы отопления – 11 заявок; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 15 заявок; Консультация сантехника (платно) – 8 заявок; Устранение внутриквартирных засоров – 4 заявки; Установка водомеров – 7 заявок; Замена приборов (смесителей, унитазов) – 7 заявок. Залив соседей – 2 заявки. Низкое давление в системах водоснабжения – 4 заявки; Отключение стояков водоснабжения – 2 заявки; Заявки по домофонам – 24 заявки; закодировано 12 ключей (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 38 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 16 заявок. Установка замков в почтовый ящик (платно) – 1 заявка. |
|  | Дом № 14 |  |
| Площадь жилых помещений | 7132,4 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 39 квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 105 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 875738,26 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 365чел. |  |
| Проведенные работы |
| Замена шаровых кранов на системах горячего и холодного водоснабжения; |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках ) |
| Работы по изготовлению и установке решеток для засечивания слуховых окон в подвалах многоквартирного дома |
| Работы по изготовлению и установке металлических ступенек в предмашинное отделение в многоквартирном доме |
| Выполнялся ремонт окон, расположенных на лестничных клетках |
| Проведен ремонт ковшей мусоропровода по дому |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования по домам |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 352 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Установка резиновых уплотнителей на входные деревянные двери |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный общедомового сантехнического оборудования (гвс, хвс, отопления, канализация, установка приборов учета ресурсов), замена лифтов, ремонт электричесекого оборудования |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 15 заявок по ремонту системы электроснабжения – 14 заявок по ремонту лифтового оборудования – 13 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Засор внутренних сетей (26.01, 14.02, 16.02, 23.03, 24.03, 03.05, 24.11) – 7 заявок; Холодный полотенцесушитель – заявки от 1 квартиры; Замена запорной арматуры (вентилей на стояках) в квартирах (бесплатно) – 5 заявок; Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 5 заявок; Течь радиаторов отопления – 1 заявка; Холодные радиаторы отопления – 5 заявок; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 15 заявок; Консультация сантехника (платно) – 11 заявок; Устранение внутриквартирных засоров – 6 заявок; Низкое давление в системах водоснабжения – 1 заявка; Установка водомеров – 1 заявка; .Замена приборов (смесители, унитазы) – 6 заявок; Подмес воды – 1 заявка4 Низкая температура горячей воды – 2 заявки; Залив соседей – 13 заявок; Отключение стояков по заявлению жителей (платно) – 3 заявки. Заявки по домофонам – 31 заявка; закодировано 5 ключей (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 41 заявка (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 16 заявок. Установка замков в почтовый ящик (платно) – 2 заявки. |
|  | Дом № 15 |  |
| Площадь жилых помещений | 5270,39 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 15квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 98 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 349787,91 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 226чел. |  |
| Проведенные работы |
| Проведен текущий ремонт общедомового сантехнического оборудования на техническом этаже и в подвале д. № 15: установлены шаровые краны (149 штук) на системе холодного, горячее водоснабжения, отопление; замен участок трубопровода длиной 15м. Стоимость ремонта составила 162 794,06 |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках ) |
| Работы по изготовлению и установке металлических ступенек в предмашинное отделение в многоквартирном доме |
| Выполнялся ремонт окон, дверей, расположенных на лестничных клетках, лоджиях |
| Проведен ремонт ковшей мусоропровода по дому |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования по домам |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Установка пружин на двери переходных балконов и пожарной лестницы. |
| Ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы |
| Установка табличек с правилами пользования лифтами. |
| Заменено 850 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный ремонт (замена лифтов, утепление фасада) |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 11 заявок по ремонту системы электроснабжения – 9 заявок по ремонту лифтового оборудования – 15 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 4 заявки; Течь радиаторов отопления – 1 заявка; Холодные радиаторы отопления – 19 заявок; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 2 заявки; Консультация сантехника (платно) – 5 заявок; Устранение внутриквартирных засоров – 1 заявка; Установка водомеров – 1 заявка; Замена приборов (смесителей, унитазов) – 2 заявки. .Залив соседей – 4 заявки. Низкое давление в системах водоснабжения – 1 заявка; Отключение стояков водоснабжения – 3 заявки; Заявки по домофонам – 27 заявок; закодировано 38 ключей (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 26 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 9 заявок. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Установка узлов учета ресурсов, текущий ремонт сантехнического оборудования |
|  | Дом № 15 к 1 |  |
| Площадь жилых помещений | 4978,6 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 2квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 103 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 328783,45 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 213чел. |  |
| Проведенные работы |
| замена задвижки на системе горячего водоснабжения (в подвале дома)–1 шт., замена шарового крана на системе горячего водоснабжения (в подвале дома) – 1шт.; |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках ) |
| Работы по изготовлению и установке решеток для засечивания слуховых окон в подвалах многоквартирных домов |
| Работы по изготовлению и установке металлических ступенек в предмашинное отделение в многоквартирном доме |
| Выполнялся ремонт окон, дверей, расположенных на лестничных клетках, лоджиях, Ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы |
| Проведен ремонт ковшей мусоропровода по дому |
| Закрепление секций почтовых ящиков |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования по домам |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 655 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный ремонт дома (замена лифтов, утепление фасада) |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 3 заявки по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки по ремонту лифтового оборудования – 19 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Засор внутренних сетей (10.03, 15.08) – 2 заявки; Замена запорной арматуры (вентилей на стояках) в квартирах (бесплатно) – 3 заявки; Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 5 заявок; Течь радиаторов отопления – 2 заявки; Холодные радиаторы отопления – 6 заявок; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 5 заявок; Консультация сантехника (платно) – 5 заявок; Устранение внутриквартирных засоров – 1 заявка; Установка водомеров – 3 заявки; Течь стояков – 2 заявки. Заявки по домофонам – 11 заявок; закодировано 8 ключей (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 16 заявок (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 12 заявок. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Установка узлов учета ресурсов, малярные работы, замена п/ящиков |
|  | Дом № 16 |  |
| Площадь жилых помещений | 9616,8 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 0квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 185 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 649565,66 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 458чел. |  |
| Проведенные работы |
| Замена шаровых кранов на системах горячего и холодного водоснабжения; |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках ) |
| Работы по изготовлению и установке металлических ступенек в предмашинное отделение в многоквартирном доме |
| Выполнялся ремонт окон, дверей расположенных на лестничных клетках Ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы |
| Проведен ремонт ковшей мусоропровода по дому |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования по домам |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Ремонт дверки почтового ящика. |
| Заменено 885 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| По муниципальной адресной программе проведен капитальный общедомового сантехнического оборудования (гвс, установка приборов учета ресурсов, ремонт кровли) |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 13 заявок по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки по ремонту лифтового оборудования – 7 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Холодный полотенцесушитель – заявки от 1 квартиры; Течь кровли – 3 заявки; Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 11 заявок; Холодные радиаторы отопления – 6 заявок; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 13 заявок; Консультация сантехника (платно) – 14 заявок; Устранение внутриквартирных засоров – 1 заявка; Установка водомеров – 6 заявок; Замена приборов (смесителей, унитазов) – 3 заявки. Залив соседей – 3 заявки. Низкое давление в системах водоснабжения – 1 заявка; Отключение стояков водоснабжения – 3 заявки; Заявки по домофонам – 49 заявок; закодировано 21 ключ (по заявлениям жителей, платно). Электротехнические заявки – 33 заявки (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 17 заявок. Установка замков в почтовый ящик (платно) – 1 заявка. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Малярка, замена п/ящиков, установка металлической двери на запасном выходе п. 4 с кодовым замком |
|  | Дом № 17/1 |  |
| Площадь жилых помещений | 3558,9 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 0квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 69 квартир |  |
| Начисление за ЖКУ в 2011 году | 293220,10руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 129чел. |  |
| Проведенные работы |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках ) |
| Работы по изготовлению и установке решеток для засечивания слуховых окон в подвале многоквартирного дома |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования по домам |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 110 шт. лампочек на лестничных маршах |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 3 заявки по ремонту системы электроснабжения – 1 заявки |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Холодный полотенцесушитель – заявки от 4 квартир;Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 3 заявки;Холодные радиаторы отопления – 2 заявки; Консультация сантехника (платно) – 2 заявки;Установка водомеров – 3 заявки; Низкая температура горячей воды – 1 заявка;Течь стояков – 2 заявки; Отключение стояков по заявлению жителей (платно) – 2 заявки. Заявки по домофонам – 1 заявка.1Электротехнические заявки – 2 заявки (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 3 заявки. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Установка узлов учета ресурсов, малярка, замена п/ящиков |
|  | Дом № 17/2 |  |
| Площадь жилых помещений | 4607,8 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 0квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 69квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 274352,13 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 103чел. |  |
| Проведенные работы |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках ) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования по домам |
| Работы по изготовлению и установке решеток для засечивания слуховых окон в подвале многоквартирного дома |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Работы по ремонту входных металлических дверей подъездов |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Закрепление секций почтовых ящиков. |
| Заменено 150 шт. лампочек на лестничных маршах |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 7 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Засор наружных сетей (28.06) – 1 заявка; Холодные радиаторы отопления – 7 заявок; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 1 заявка; Установка водомеров – 1 заявка; Низкое давление в системах водоснабжения – 2 заявки; Отключение стояков водоснабжения – 1 заявка; Заявки по домофонам – 12 заявок. Электротехнические заявки – 3 заявки (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 1 заявка |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Установка узлов учета ресурсов |
|  | Дом № 17/3 |  |
| Площадь жилых помещений | 23361,1 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 0квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 347квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 2245804,58 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 511чел. |  |
| Проведенные работы |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках ) |
| Работы по ремонту металлических ступенек в предмашинное отделение в многоквартирном доме |
| Выполнялся ремонт шлагбаумов на постах охраны придомовой территории домов |
| Выполнялся ремонт окон, дверей, расположенных на лестничных клетках и переходных лоджиях |
| Проведен ремонт ковшей мусоропровода по дому |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 150 шт. лампочек на лестничных маршах |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 36 заявок по ремонту системы электроснабжения – 18 заявок по ремонту лифтового оборудования – 35 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Холодный полотенцесушитель – заявки от 11 квартир; Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 14 заявок; .Течь радиаторов отопления – 3 заявки; Холодные радиаторы отопления – 21 заявка; Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 14 заявок;. Консультация сантехника (платно) – 10 заявок; Устранение внутриквартирных засоров – 4 заявок; Низкое давление в системах водоснабжения – 9 заявок; Установка водомеров – 1 заявка; Замена приборов (смесители, унитазы) – 1 заявка; Низкая температура горячей воды – 1 заявка; Залив соседей – 7 заявок; Отключение стояков по заявлению жителей (платно) – 3 заявки; Замена регуляторов давления – 8 заявок; Замена фильтров – 2 заявки; Течь стояков – 5 заявок; Ржавая вода – 1 заявка; Заявки по домофонам – 49 заявок. Электротехнические заявки – 31 заявка (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 11 заявок. Ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы. Установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарной лестницы. Установка пружин на деревянные двери переходных балконов и пожарной лестницы. Установка шпингалетов на деревянные двери переходных балконов и пожарной лестницы..Закрепление секций почтовых ящиков.. Установка замков в почтовый ящик (платно) – 1 заявка |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Установкаузлов учета ресурсов, ремонт АСКУЭ, малярка п. 4,5 |
|  | Дом № 18 |  |
| Площадь жилых помещений | 9840,8 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 0квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 134квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 915500,93 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 86чел. |  |
| Проведенные работы |
| – замена шаровых кранов на системе отопления (в подвале дома); |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках ) |
| Выполнялся ремонт окон, дверей, расположенных на лестничных клетках Ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы |
| Проведен ремонт ковшей мусоропровода по дому |
| Выполнялся ремонт водостоков |
| Выполнялся ремонт шлагбаумов на постах охраны придомовой территории |
| Обшивка лифтов |
| Установка пружин на деревянные двери переходных балконов и пожарной лестницы |
| Установка доводчиков на двери общеквартирного коридора |
| Очистка козырьков подъездов от мусора (2 раза в год) |
| По договору с ООО «Протен» выполнены работы по замене комплектующих и ремонт системы видеонаблюдения и домофонной системы |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 12 заявок по ремонту системы электроснабжения – 5 заявок по ремонту лифтового оборудования – 12 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Холодный полотенцесушитель – заявки 1 заявка; Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 5 заявок; Течь радиаторов отопления – 3 заявки; Холодные радиаторы отопления – 3 заявки; .Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 5 заявок; Консультация сантехника (платно) – 3 заявки; Устранение внутриквартирных засоров – 2 заявки; Низкое давление в системах водоснабжения – 5 заявок; Установка водомеров – 6 заявок; Залив соседей – 2 заявки; Отключение стояков по заявлению жителей (платно) – 12 заявок; Заявки по домофонам – 18 заявок. Электротехнические заявки – 3 заявки (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 3 заявки. Установка замков в почтовый ящик (платно) – 3 заявки. Ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы. |
| На 2012 год запланированы работы: |
| Текущий ремонт сантехнического оборудования, видеонаблюдения, домофонной системы |
|  | Дом № 19 |  |
| Площадь жилых помещений | 10917,9 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 0квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 160 квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 819860,15 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 14чел. |  |
| Проведенные работы |
| Выполнялся ремонт окон, расположенных на лестничных клетках, установка пружин на переходных лоджиях |
| Непредвиденные восстановительные работы по ремонту инженерного оборудования |
| – замена шаровых кранов на системе отопления (в подвале дома) |
| Выполнен заявочный ремонт по замене внутридомового электротехнического оборудования (замена пакетных выключателей в щитках на лестничных клетках ) |
| Размещены информационные доски в подъездах многоквартирного дома |
| Ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы. |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 6 заявок по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка по ремонту лифтового оборудования – 9 заявок |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| Холодный полотенцесушитель – заявки от 2 квартир;Замена запорной арматуры в квартирах (платно) – 2 заявки;Течь радиаторов отопления – 9 заявок; Холодные радиаторы отопления – 5 заявок;Течет гибкая подводка под мойкой, смеситель, унитаз – 1заявка;Консультация сантехника (платно) – 1 заявка; Замена приборов (смесители, унитазы) – 1 заявка;Залив соседей – 1 заявки; Отключение стояков по заявлению жителей (платно) – 2 заявки;Подмес воды – 1 заявка; Заявки по домофонам – 1 заявка.Электротехнические заявки – 4 заявки (освещение мест общего пользования), внутриквартирные обращения – 6 заявок. |
|  | Дом № 1 Каширское шоссе |  |
| Площадь жилых помещений | 275,9 кв м |  |
| Муниципальных квартир | 3квартиры |  |
| В собственности физических лиц | 5квартир |  |
| Задолженность за ЖКУ на 01. 04.2012 г. | 17471,97 руб. |  |
| Количество зарегистрированных граждан | 12чел. |  |
| Проведенные работы |
| Очистка козырька подъезда от мусора (2 раза в год), крыши от сосулек |
| Проведен ремонт системы домофонного оборудования |
| Заменено 25 шт. электрических лампочек на лестничных маршах |
| Проведение работ по уборке придомовой территории от мусора (строительного) |
| Заявки АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ (время приема заявок: с 17ч-30 до 8ч-30 - рабочие дни, круглосуточно - выходные и праздничные дни) |
| по сантехническим работам – 1 заявка |
| Выполнение заявок с 8ч-30 по 17ч-30 |
| На 2013 год запланированы работы: текущий ремонт |