Перечень услуг  по управлению многоквартирным домом № 17/1

|  | Перечень услуг |
| --- | --- |
| 1. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты благоустройства, внесение в техническую документацию изменений, отражающих состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров |
| 2. | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями |
| 3. | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг в том числе: услуг холодного, горячего водоснабжения, отопления, водоотведения |
| 4. | Начисление и сбор платы (прием платежей) за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, за коммунальные услуги |
| 5. | Взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. |
| 6. | Проведение текущей сверки расчетов по начислениям и сбору ЖКУ |
| 7. | Осуществление контроля за качеством жилищно-коммунальных услуг |
| 8. | Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам жилищного законодательства |
| 9. | Осуществление письменных уведомлений Заказчиков и пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом |
| 10. | Осуществление функций по вопросам регистрации и снятия с регистрационного учета граждан по месту жительства (месту пребывания) |
| 11. | Осуществление контроля за содержанием придомовой территории |
| 12. | Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями |
| 13. | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения |
| 14. | Произведение сверки расчетов по плате за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги по требованию пользователя помещения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность начисления, или расчетов |
| 15. | Осуществление планирования работ по управлению, текущему и капитальному ремонту общего имущества дома с учетом его технического состояния, с последующим утверждением на общем собрании собственников помещений, дальнейшая реализация их в соответствии с установленными договором целями |
| 16. | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах, их представление на Общее собрание собственников |
| 17. | Ежегодная подготовка перечней и стоимости работ, услуг для их утверждения в Соглашениях об изменении условий договора |
| 18. | Решение вопросов пользования Общим имуществом |
| 19. | Организация системы технического осмотра и технического обслуживания общего имущества многоквартирного дома, учет работ и услуг по текущему ремонту общего имущества |
| 20. | Организация работ по устранению аварийных ситуаций |
| 21. | Организация работ по реконструкции многоквартирного дома, капитальному ремонту в многоквартирном доме |
| 22. | Подготовка предложений по реконструкции общего имущества |
| 23. | Разработка и реализация мероприятий по ресурсоснабжению, энергоснабжениию |
| 24. | Ведение учета доходов и расходов поступающих средств на содержание и ремонт общего имущества |
| 25. | Ведение и хранение бухгалтерской, статистической, хозяйственно-финансовой документации и расчетов, связанных с исполнением настоящего договора |
| 26. | Осуществление перерасчета платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и иные услуги в случае их отсутствия или снижения качества предоставляемых услуг, а также временного отсутствия граждан по месту жительства в соответствии с действующим законодательством |
| 27. | Организация расчета, начисления и сбора платежей, осуществляемых Собственником в соответствии с настоящим договором, за управление многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества, другие услуги |
| 28. | Организация расчета, начисления и сбора платежей за коммунальные услуги, осуществляемых Собственником в соответствии с настоящим договором, с последующей оплатой поставщиком коммунальных ресурсов от имени Управляющего |
| 29. | Организация снятия, учета, представления и хранения показаний коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, получение счетов и счет-фактур из организаций коммунального комплекса согласно заключенным договорам на поставку коммунальных ресурсов, обеспечение сверки расчетов с указанными организациями |
| 30. | Организация систематического контроля и оценки качества поставляемых коммунальных ресурсов и услуг организаций коммунального комплекса критериям, отраженным в соответствующих договорах, ведение претензионной работы |
| 31. | Организация систематического контроля и оценки качества предоставления жилищных и коммунальных услуг критериям, отраженным в договорах, составление актов с участием Собственника либо его представителя (нанимателя, арендатора помещения) при выявленных нарушениях |
| 32. | Иные услуги, направленные на выполнение функций по управлению многоквартирным домом, предусмотренные действующим законодательством |

Перечень работ

по содержанию и текущему ремонту общего имущества

в многоквартирном доме № 17/1, выполняемых за счет платы

за содержание и ремонт жилых помещений

(жилые дома с полным благоустройством, без лифта,

мусоропровода, электрическими плитами, общедомовыми приборами учета)

| № п/п |  | Перечень работ | Периодичность проведения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Содержание общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 1. |  | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 1.1. |  | Кровля |  |  |
|  |  | - плановые и внеплановые осмотры кровли с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |  |
|  |  | - укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |  |
|  |  | - проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи | по мере необходимости |  |
|  |  | - изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | по мере необходимости |  |
|  |  | - укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |  |
|  |  | - промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли в местах протечки | по мере необходимости |  |
|  |  | - прочистка внутреннего водостока и водоприемных воронок до выпуска | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |  |
| 1.2. |  | Фасады |  |  |
|  |  | - плановые и внеплановые осмотры фасадов с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |  |
|  |  | - проверка состояния продухов в цоколях зданий и их заделка | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |  |
|  |  | - снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток | по мере необходимости |  |
| 1.3. |  | Подъезды и лестничные клетки |  |  |
|  |  | - плановые и внеплановые осмотры подъездов и лестничных клеток с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |  |
|  |  | - снятие пружин на входных дверях | при подготовке к работе в весенне-летний период |  |
|  |  | - укрепление, ремонт и замена дверных деревянных блоков в подъездах | по мере необходимости |  |
|  |  | - утепление и мелкий ремонт входных дверей; установка пружин на входных дверях; утепление оконных проемов; замена разбитых стекол окон | при подготовке к работе в осенне-зимний период |  |
|  |  | - укрепление металлического ограждения лестничных маршей | по мере необходимости |  |
|  |  | - укрепление деревянных элементов лестниц | по мере необходимости |  |
| 1.4. |  | Подвалы |  |  |
|  |  | - плановые и внеплановые осмотры подвалов с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |  |
|  |  | - мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвалы | по мере необходимости |  |
| 1.5. |  | Чердаки |  |  |
|  |  | - плановые и внеплановые осмотры чердаков с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |  |
|  |  | - мелкий ремонт и укрепление дверей и люков выхода на чердаки и кровлю | по мере необходимости |  |
| 1.6. |  | Отмостки |  |  |
|  |  | - плановые и внеплановые осмотры отмосток с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |  |
|  |  | - восстановление просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости |  |
| 1.7. |  | Внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации |  |  |
| 1.7.1. |  | Внутриквартирные системы |  |  |
|  |  | - плановые и внеплановые осмотры систем водоснабжения, отопления и канализации с обязательным отражением в журнале профилактического осмотра технического состояния | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  |  | - ревизия или замена отсекающих вентилей холодного и горячего водоснабжения | по мере необходимости |  |
|  |  | - уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |
|  |  | - устранение засоров стояков системы водоснабжения | по мере необходимости |  |
|  |  | - визуальный осмотр, снятие показаний, составление акта (при нарушении правил эксплуатации водосчетчиков), проверка работоспособности водосчетчиков | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |  |
|  |  | - опломбировка вновь установленных или замененных водосчетчиков по окончании межповерочного периода |  |  |
|  |  | - укрепление трубопроводов в местах их крепления | по мере необходимости |  |
|  |  | - устранение течи на трубопроводах и фасонных частях | по мере необходимости |  |
|  |  | - устранение засоров на главном стояке канализации | по мере необходимости |  |
|  |  | - устранение течи на стояке и канализационной разводке | по мере необходимости |  |
| 1.7.2. |  | Общедомовые системы |  |  |
|  |  | - проведение планово – предупредительных ремонтов | 1 раз в год |  |
|  |  | - детальный осмотр общедомовых систем в технических подпольях и технических этажах | 1 раз в месяц |  |
|  |  | - уплотнение соединений, устранение течи, утепление и укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фасонных частей, трапов, ревизий | по мере необходимости |  |
|  |  | - установка воздушных кранов | по мере необходимости |  |
|  |  | - замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворовых насаждений | по мере необходимости |  |
|  |  | - прочистка сетей канализации до стенки первого канализационного колодца | по мере необходимости |  |
|  |  | - ремонт и замена насосов | по мере необходимости |  |
|  |  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | при подготовке к работе в осенне-зимний период |  |
|  |  | - проведение гидравлических испытаний | при подготовке к работе в осенне-зимний период |  |
|  |  | -очистка теплообменников от накипи и отложений | при подготовке к работе в осенне-зимний период |  |
|  |  | - ремонт, наладка, промывка, испытание теплообменников | при подготовке к работе в осенне-зимний период |  |
|  |  | - регулировка и наладка систем центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |  |
|  |  | - промывка системы центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |  |
|  |  | - консервация системы центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |  |
|  |  | - техобслуживание общедомовых приборов учета и регулирования тепловой энергии и воды | Ежемесячно |  |
|  |  | - плановая госповерка общедомовых приборов учета | по мере необходимости |  |
|  |  | - ремонт и замена вышедших из строя общедомовых приборов учета и КИП и А | по мере необходимости |  |
| 1.8. |  | Внутридомовые системы электроснабжения |  |  |
|  |  | Граница ответственности между эксплуатирующей организацией и квартирой на отходящих контактах вводных автоматических выключателей на квартиру в этажном щите |  |  |
|  |  | - плановые и внеплановые осмотры систем электроснабжения с занесением результатов в рабочий журнал осмотров |  | не реже 1 раза в месяц |
|  |  | - составление дефектных ведомостей |  | по мере необходимости |
|  |  | - проверка крепления светильников коммунального и фасадного освещения |  | не реже 2 раз в год |
|  |  | - протирка светильников коммунального и фасадного освещения |  | по мере необходимости |
|  |  | - устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования, наружного освещения; смена и ремонт выключателей; мелкий ремонт электропроводки; замена предохранителей, плавких вставок, автоматических выключателей, пакетных переключателей; электромагнитных контакторов и пускателей, реле; ремонт или замена рубильников, электродвигателей – для высотных жилых домов; замена настенных и потолочных патронов, распределительных коробок |  | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  |  | - визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства, зануления; проверка состояния изоляции проводов схем вводных и распределительных устройств; проверка состояния контактных соединений |  | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  |  | - осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования жилого дома, в том числе контроль за отсутствием перегрева сетей; проверка состояния аппаратов, протягивание и чистка контактов и крепежных соединений аппаратов |  | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  |  | - при наличии общедомового электросчетчика визуальный осмотр, снятие показаний, составление акта осмотра, проверка работоспособности индивидуального электросчетчика |  | по мере необходимости, но не реже 4 раз в год |
|  |  | - при наличии общедомового электросчетчика опломбировка вновь установленных или заменённых по окончании межповерочного периода индивидуальных электросчетчиков |  | по мере необходимости, |
| 1.19. |  | Вентканалы |  |  |
|  |  | - плановые и внеплановые осмотры вентканалов с составлением актов |  | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  |  | - проверка наличия тяги в вентиляционных каналах |  | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  |  | - утепление и прочистка вентиляционных каналов |  | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.10. |  | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |
|  |  | - круглосуточное диспетчерское обслуживание |  | Постоянно |
|  |  | - локализация аварийных ситуаций с 17-00 до 08-00 часов путем устранения: |  | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
|  |  | повреждений трубопроводов, водоразборной и регулирующей арматуры систем инженерного внутридомового оборудования жилых зданий |  | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
|  |  | засоров канализации в жилых зданиях, включая выпуск до первого колодца |  | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
|  |  | повреждений вводно-распределительных устройств, электрокабелей и в электрических щитовых |  | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
| 2. |  | Содержание общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 2.1. |  | Кровля |  |  |
|  |  | - удаление с крыш снега и наледей |  | по мере необходимости в зимний период |
|  |  | - очистка кровли от мусора, грязи, листьев |  | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 2.2. |  | Фасады |  |  |
|  |  | - укрепление аншлагов и номерных знаков на домах |  | по мере необходимости |
| 2.3. |  | Подъезды и лестничные клетки |  |  |
|  |  | - замена разбитых стекол окон лестничных клеток |  | по мере необходимости |
|  |  | - уборка подъездов и лестничных клеток |  | согласно приложению 2 |
|  |  | - очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуров лестничных клеток от снега и наледи |  | по мере необходимости в зимний период |
| 2.4. |  | Установка общедомовых приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание |  |  |
| 2.5. |  | Подвалы |  |  |
|  |  | - соблюдение температурно-влажностного режима |  | Постоянно |
|  |  | - дератизация и дезинсекция подвальных помещений |  | ежеквартально, по мере необходимости |
|  |  | - уборка подвалов от мусора |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  |  | - установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов |  | по мере необходимости |
|  |  | - откачка грунтовых вод |  | по мере необходимости |
| 2.6. |  | Чердаки |  |  |
|  |  | - соблюдение температурно-влажностного режима |  | Постоянно |
|  |  | - уборка на чердаках мусора |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3. |  | Содержание придомовой территории |  |  |
|  |  | - уборка и очистка придомовой территории и контейнерных площадок с вывозом мусора |  | согласно приложению 2 |
|  |  | - озеленение территории, уход за зелеными насаждениями |  | в весенне-летний период |
|  |  | Раздел II. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 1. |  | Фундаменты и подвальные помещения |  |  |
|  |  | - ремонт и восстановление поврежденных участков фундаментов и стен подвала, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы |  |  |
|  |  | - ремонт и восстановление вентиляционных продухов и приямков |  |  |
|  |  | - ремонт поврежденных участков отмосток вокруг дома |  |  |
|  |  | - ремонт и восстановление поврежденных входов в подвалы |  |  |
|  |  | - герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвал |  |  |
|  |  | - подсыпка песка в техподполья |  |  |
|  |  | - установка маяков на трещинах в стенах для наблюдения за деформациями |  |  |
| 2. |  | Стены и фасады |  |  |
|  |  | - герметизация стыков, элементов полносборных зданий, заделка трещин, выбоин на поверхности блоков и панелей |  |  |
|  |  | - заделка трещин, расшивка швов в кирпичных зданиях, заделка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 кв.м |  |  |
|  |  | - частичный ремонт и частичная окраска тамбуров и цоколей |  |  |
|  |  | - частичное утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях |  |  |
|  |  | - устранение сырости |  |  |
|  |  | - ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств, устранение завалов |  |  |
| 3. |  | Перекрытия |  |  |
|  |  | - заделка швов и трещин |  |  |
|  |  | - дополнительное утепление чердачных перекрытий |  |  |
| 4. |  | Крыши |  |  |
|  |  | - усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование замененных и добавленных элементов |  |  |
|  |  | - устранение неисправностей стальных, мягких, шиферных кровель, замена водосточных труб |  |  |
|  |  | - ремонт гидроизоляции и вентиляции |  |  |
|  |  | - ремонт слуховых окон |  |  |
| 5. |  | Оконные и дверные заполнения |  |  |
|  |  | - смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений |  |  |
| 6. |  | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (проектное решение) |  |  |
|  |  | - восстановление или замена отдельных участков и элементов |  |  |
| 7. |  | Полы |  |  |
|  |  | - замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования |  |  |
| 8. |  | Внутренняя отделка |  |  |
|  |  | - восстановление отделки стен, потолков, оконных блоков наружных, входных и тамбурных дверей, мусоропроводов, лестничных маршей, площадок и ограждений, системы отопления в подъездах, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, окраска стен тамбуров |  |  |
| 9. |  | Центральное отопление |  |  |
|  |  | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления |  |  |
| 10. |  | Водопровод и канализация |  |  |
|  |  | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, включая насосные установки в жилых зданиях |  |  |
| 11. | Электроснабжение и электротехнические устройства |  |  |  |
|  | Граница ответственности между эксплуатирующей организацией и квартирой на отходящих контактах вводных автоматических выключателей на квартиру в этажном щите |  |  |  |
|  | - проверка надежности присоединений электросети к магистралям, шинам, стоякам в ВРУ и в этажных щитах; замена неисправных участков электросети здания; замена поврежденных креплений электропроводки |  |  |  |
|  | - ремонт или замена вышедшего из строя электрооборудования (выключателей, предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, распределительных коробок, реле, рубильников, электромагнитных контакторов и пускателей, электродвигателей - для вытяжки) |  |  |  |
|  | - протирка, ремонт или замена светильников коммунального и фасадного освещения, перегоревших ламп; замена стенового или потолочного электрического патрона; проверка надежности присоединения фазного и нулевого провода к его контактам |  |  |  |
|  | - ремонт или замена электрических и слаботочных щитов |  |  |  |
|  | - измерение сопротивления изоляции сетей; замер нагрузок по фазам и при необходимости - перераспределение нагрузок; измерение тока короткого замыкания, измерение сопротивления контура заземления и металлосвязи с оформлением протоколов в сроки, установленные нормативными документами |  |  |  |
|  | - плановый ремонт, госповерка, ремонт или замена вышедших из строя электросчетчиков на общедомовые нужды (в том числе коммунальное, фасадное освещение и лифты) |  |  |  |
|  | - ремонт и поверка измерительных приборов, испытание защитных средств; экспертиза вышедших из строя электроинструментов; утилизация ртутьсодержащих ламп |  |  |  |
| 12. | Вентиляция |  |  |  |
|  | - восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции |  |  |  |
|  | - прочистка вентканалов в квартирах |  |  |  |
| 13. | Отмостки |  |  |  |
|  | - ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток |  |  |  |
| 14. | Внешнее благоустройство |  |  |  |
|  | - ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок для контейнеров-мусоросборников |  |  |  |
|  | Раздел 111. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. |  |  |  |