# ОТЧЕТ ЗАО «Управляющая компания Совхоз имени Ленина +»

# за 2019 год

В соответствии с Жилищным  Кодексом РФ  Компания  представляет отчет о проделанной работе  в 2019году.

По состоянию на 31.12.2019г. в управлении ЗАО «Управляющая компания Совхоз имени Ленина +»  находится  29 многоквартирных домов. Общая площадь жилых помещений -   237 461,19кв. м.

В Компании работает 77 человек, в том числе младший обслуживающий персонал (слесари - сантехники, электромонтеры, сварщики, плотники,  операторы пульта управления многоквартирными домами) – 29 человек;  дворники, уборщицы – 26 человек.

В рамках  исполнения функциональных обязанностей по управлению жилищным фондом

Компанией заключены договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг со следующими  организациями:

Жилищные услуги:

- ООО «Митол» -  комплексное техническое обслуживание  и ремонт лифтов и лифтовых диспетчерских систем сигнализации и связи (ЛДСС)- №2018-07/02/ТО от 02.07.2018 г.

- ООО «Митол» -  выполнение работ по ремонту, замене  или восстановлению узлов и деталей лифтов и системы ЛДСС– № 91,97,98,01,106 г.

Общая сумма начислений по перечисленным договорам за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 7 607 684,34 руб.

- ООО «Русь ЭО» - периодическое техническое освидетельствование лифтов, выполнение электроизмерительных работ на лифтах - № 41/72 от 07.12.2018 г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 582 916,52 руб.

- ООО «Группа Ренессанс Страхование» - страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты) Полис № GRSX11932916590000. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 50983,83,00 руб.

- ГУП «Центр дезинфекции»- услуги по дератизации (ежемесячная обработка от грызунов) и дезинсекции (обработка от  блох-1-2 раза в год) - №7 от 01.01.2018г. и № 8 от 01.01.2018г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 374 316,59руб.

- ООО «Промгазэнергосервис» - техническое обслуживание ВДГО и ВКГО - № 4-08/0101-18 от 13.08.2018г (ВДГО), 5-07/0112-18 от 29.12.2018 г.(ВДГО),5-07/1104-19 от 28.11.2019(ВКГО) Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 213 607,0,00 руб.

- ООО «ПОЖИНДУСТРИЯ»- услуги по проверке и прочистке вентиляционных каналов - № 001/17-вт от 01.01.2017г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 103 118,73 руб.

- ООО «Икс-Сенсор»- техническое обслуживание  противопожарной автоматики и дымоудаления  (ППА и ДУ) - № 01 от 02.07.2018г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 1 489 800,00 руб.

- ООО «Икс-Сенсор»- перемотка пожарных рукавов - № 34-18 от 01.11.2018г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 296 800,00 руб.

- ООО «РЕФЕС»- техническое обслуживание  противопожарной автоматики и дымоудаления  (ППА и ДУ) - № 1-19 от 01.07.2019г.  Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 1 489 800,00 руб.

- ООО «РЕФЕС»- перемотка пожарных рукавов - № 34-19 от 01.07.2019г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 11 480,00 руб.

-ЗАО «Институт экономики и бизнеса» - техническое обслуживание автоматики ИТП многоквартирных домов №№ 18,21,22,23,24,25 - № 001/19-ТО от 09.01.2019г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 648 000,0 руб.

-ЗАО «Институт экономики и бизнеса» - техническое обслуживание пожарной насосной хвс многоквартирных домов - № 002/19-ТО от 09.01.2019г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 625 284,46 руб.

- ООО «ЛИСТ» - техническое обслуживание УУТЭ (узлов учета тепловой энергии) - № 116М-18/ИТО от 01.08.2018г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет –

875 640,00 руб.

-ООО «Гидроджет Сервис» - гидродинамическая промывка труб канализации - № 7-060 от 10.07.2018 г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 1 332 000,00 руб.

-ООО «Гидроджет Сервис» -  очистка и дезинфекция  вентиляционных каналов - Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 818 396,00 руб.

-ООО «Гидроджет Сервис» - гидродинамическая промывка теплообменников - № 8-045 от 14.05.2019 г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 247 626,00 руб.

-ООО «ЭКО-ДЭЗ» - дезинфекция  мусоропроводов и мусорокамер- № 1/157-2018 от 01.04.2018г.

Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет –36 856,00 руб.

- ООО «Энергосервис» - техническое обслуживание автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии жилых помещений домов №№ 16/1,17/3,18,19,20,21,22,24,25-№ 07/02-10 от 26.01.10 г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 878 090,88 руб.

- ЗАО «Совхоз им.Ленина» - техническое обслуживание и ремонт домофонных систем - № 1-2019,   системы   видеонаблюдения домов - № 2-2019., автоматических шлагбаумов  и запирающих устройств на входных калитках - № 3-2019 от 28.12.2018г  на мкд №№ 17/1,17/2,17/3,18,19,20,16/1,21,22,23,24,25. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 5 910 900,00 руб.

- ООО Частная охранная организация «Коловрат» - охрана придомовой территории и общего имущества МКД - №  К/Р-107/06-17 от 15.06.17 г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 10 205 000,00 руб.

- МАУК «Видновская дирекция киносети» - телевещание, техническое обслуживание  системы телевещания - № 38/СКТВ -13 от 01.01.2013г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет –  1 786 514,26 руб.

- ООО «Автоматика и Телемеханика Лтд» - телевещание, техническое обслуживание  системы телевещания - № 4 УСВ от 01.01.2014г. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет –  4 252 605,68 руб.

В  рамках выполнения  работ и оказания услуг по  управлению, содержанию общего имущества  многоквартирных домов, находящихся в управлении Компании, в 2019 г. заключены договоры:

-  на поставку  материалов и инвентаря на общую сумму 3 225,2 тыс. руб.,

- на оказание банковских услуг (ведение счета, инкассация) на общую сумму -930,2 тыс руб.,

- на оказание услуг по программному обеспечению и связи (СТЭК, Турбо-сметчик, 1-С, средства крипто-защиты, справочные системы ) на общую сумму -   912,4 тыс.руб.

Благоустройство :

В целях выполнения работ по уборке  и благоустройству придомовых территорий заключены договоры с:

- ООО «Вертоград» - поставка цветочной рассады. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет –538 404,30 руб.

- ЗАО «Совхоз им.Ленина» - механизированная  уборка от снега территорий в зимний  период и механизированный полив  в летнее время. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет –1 047 503,00 руб.

Коммунальные услуги:

-ЗАО «Совхоз имени Ленина» - услуги по теплоснабжению (отопление и горячее водоснабжение)-    № 26/13 от 30.12.2012 г. Объем предоставленной тепловой энергии за 2019 г. составил 34 090,05 Гкал  на сумму 66 831 446,89 руб.

-ЗАО «Совхоз имени Ленина» - услуги по водоснабжению и водоотведению- № 27/13 от 30.12.2012г.

Объем поставленной воды и принятых стоков за 2019 г. составил 482 824,960 куб.м. и 482 370,582 куб.м. на общую сумму – 28 360 155,38 руб.

- Филиал ГУП МО Мособлгаз «Подольскмежрайгаз» - поставка газа для бытовых нужд населения- №  16 от 10.02.2009 г. Объем поставленного газа  за 2019 г. составил 289 350,62 куб.м.  на сумму 1 868 378,23 руб.

- ОАО «Мосэнергосбыт» - услуги по поставке электроэнергии - № 90014313 от 01.01.2009 г. Объем предоставленной электрической энергии за 2019 г. составил  7 669 558,0 кВт  на сумму 29 430 476,83 руб.

- ООО Каширский РО - услуги по сбору и вывозу ТКО по договору  КРО-2018-0000076 от 16.10.2018г. Объем вывезенных ТКО за 2019 г. составил  22 791,44 куб.м.  на сумму 19 963 698,83 руб.

- ООО «Инвест-Сервис»- услуги по сбору и вывозу КГМ. Сумма начислений за предоставленные услуги в 2019 г. составляет – 4 350 000,00 руб.

Услуги по управлению многоквартирными домами

- В 2019 году собственникам и нанимателям жилых помещений, имеющих задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, направлено 1055 предупреждений о необходимости погашения долга  на сумму 2 435 тыс.руб.

- Ежемесячно распечатываются списки должников по домам, задолженность за ЖКУ которых составляет свыше 2-х месяцев.

- Было направлено в суд 63 судебных приказа и исковых заявлений по взысканию задолженности за ЖКУ в судебном порядке на общую сумму 5 353 153,50 руб.

- В 2019 году  Федеральной службой судебных приставов возбуждено 49 исполнительных производства по исполнительным документам.

- В квитанцию за ЖКУ включен текст предупреждения  о приостановлении подачи  коммунальных услуг в связи с задолженностью за жку свыше 2-х месяцев по 1 (одной) коммунальной услуге, а также  о необходимости погашения имеющейся задолженности в установленный срок во избежание приостановлении подачи коммунальных услуг.

- Должниками за ЖКУ написано 58 заявлений с указанием срока, в течение которого будет погашена задолженность.

В 2019 году в отношении должников за ЖКУ были проведены мероприятия по отключению от подачи услуг по электроэнергии в 150 квартирах,

- Инспектором по регистрационному учету граждан была проведена следующая работа:

- зарегистрировано граждан по месту жительства – 513 чел.;

- снято с регистрационного учета – 827 чел.

- Велась  работа по инвентаризации лицевых счетов. Ведение интегральной базы данных по 3907 лицевым счетам.

- Проведение ежемесячных начислений, распечатки квитанций за ЖКУ, доставки квитанций жителям многоквартирных домов.

- Ежемесячно (по запросам) выдавались справки о составе семьи проживающих и зарегистрированных в жилом помещении.

- Заключались договоры с собственниками жилых помещений на управление многоквартирным домом.

- Оказывалась помощь собственникам  жилых помещений в мкд в проведении общих собраний собственников, оформлении необходимых документов, а также непосредственное участие представителей Компании в проводимых собраниях.

- Размещалась информация для жителей на информационных стендах. На оборотной стороне квитанции по оплате ЖКУ печатались информационные сообщения о правилах пожарной безопасности, содержании газового внутриквартирного оборудования, установки приборов учета холодного и горячего водоснабжения, плановые показатели работы компании, сборе энергосберегающих ламп, использованных в жилых помещениях, изменение размера платы за жилищно-коммунальные услуги, задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и другая информация.

- Ежемесячно и ежеквартально направлялась информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия в управление информационно-аналитических работ Администрации Ленинского муниципального района, налоговую службу района, Управление пенсионного фонда, Федеральную службу социального страхования Ленинского муниципального района Московской области, администрацию сельского поселения Совхоз им. Ленина, администрацию Ленинского муниципального района.

- Составлялись и направлялись отчеты по объемам предоставленных жилищно-коммунальных услуг в натуральных и ценовых показателях в Министерство ЖКХ Московской области, администрацию сельского поселения, администрацию Ленинского муниципального района по формам 22-ЖКХ, 1-жилфонд, 22 ЖКХ-реформа, 1-предприятие, 1- ЖКХ зима, дополнительные показатели по ЖКХ.

- Информация о выполняемой работе Компанией размещалась на сайте предприятия.

- В 2019 году было принято и обработано 1281 обращений, заявлений от физических и юридических лиц.

Перечень работ по многоквартирным домам, выполненных

ЗАО «Управляющая компания Совхоз им. Ленина+» за  2019 год

ДОМ № 1:

Количество квартир – 36 кв.

Количество зарегистрированных  – 83 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 928 184,56 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 911 426,84 руб., в том числе за ТКО 151 686,84;

- текущий ремонт – 54 694,80,20 руб.

Задолженность за ЖКУ – 1 456 545,77 руб.

1. Санитарно-технические работы:

- выполнено 20 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного  оборудования, в том числе установка внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- установка манометров – 6 шт. на системе отопления в подвале дома;

- ремонт канализационных лежаков в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале ДУ 15 мм;

- замена вводных шаровых кранов на системе ГВС в подвале ДУ 15 мм, ДУ 40 мм;

- ежедневный обход и осмотр общих канализационных колодцев (для своевременного выявления засора наружных канализационных сетей);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- профилактическая промывка трубопровода канализационной системы;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления многоквартирного дома.

- Электротехнические работы:

- ремонт общедомового электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение приямка, технического этажа;

- проводился технический осмотр электрощитовой многоквартирного дома в соответствии с графиком планово-предупредительных работ (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- кодировка ключей (по заявкам жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт, замена доводчиков).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- ремонт деревянных конструкций, замена стекол;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак).

.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- вырубка сушняка;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака от мусора и грязи (1 раз в год);

- прочистка водостоков от листвы;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год).

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 126 000 руб.;

- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Стоимость работ составила 9 778,00  руб.;

- проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции. Стоимость работ составила 18 000 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 2:

Количество квартир – 48 кв.

Количество зарегистрированных – 76 чел.

Начислено за ЖКУ – 2  729 227,46 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 169 193,38 руб., в том числе за ТКО 202 745,52 руб.;

- текущий ремонт – 73 105,20 руб.

Задолженность за ЖКУ – 347 660,89 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 11 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- замена радиатора отопления на лестничной площадке (подъезд № 3);

- установка манометров – 6 шт. на системе отопления и ГВС в подвале дома;

- замена шаровых кранов  на системе ГВС ду 15 мм;

- замена шаровых кранов  на системе ХВС ду 15 мм;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- профилактическая промывка трубопровода канализационной системы.

- Электротехнические работы:

- выполнялся ремонт общедомового имущества, в том числе ремонт внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт, замена доводчиков);

- кодировка ключей (по заявкам жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр и ремонт деревянных конструкций в чердачных помещениях, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, замена стекол;

- опечатка технических помещений (приямок, чердак).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных

решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от снега, наледи, сосулек;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох –    2 раза в год);

- очистка чердака от мусора и грязи (1 раз в год);

-прочистка водостоков от листвы;

-плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год).

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 126 000 руб.

- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Стоимость работ составила 10 987,00  руб.;

- проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции. Стоимость работ составила 24 000 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 3:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 96 чел.

Начислено за ЖКУ – 3 132 267,44 руб. в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 401 264,64 руб., в том числе за ТКО 258 755,52 руб.;

- текущий ремонт – 93 301,20 руб.

Задолженность за ЖКУ – 432 004,56 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 23 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена шаровых кранов на системе ХВС ДУ 15 мм в подвале дома;

- промывка фильтров на системе ГВС и отопления в подвале дома;

- замена запорной арматуры ДУ 25 мм на системе ГВС  в подвале дома;

- ремонт канализационных лежаков в подвале дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления.

- Электротехнические работы:

- выполнялся ремонт общедомового и внутриквартирного инженерного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт, замена доводчиков, замена кнопки выхода в подъезде № 2).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- опиловка сухих сучьев и аварийных деревьев;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- изготовление и установка новой металлической двери на вход в подвал;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год).

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- текущий ремонт мест общего пользования (малярные работы в подъездах дома). Стоимость работ составила 447 210, 08 руб.;

- изготовление (сварка) и установка новой металлической двери на вход в подвал. Стоимость работ составила 2 231,10 руб.;

- текущий ремонт системы электроснабжения мест общего пользования (с заменой светильников). Стоимость работ составила 5 178,47 руб.

- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Стоимость работ составила 13 814,00 руб.;

- проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции. Стоимость работ составила 30 000 руб.

В рамках исполнения программы по  капитальному ремонту  Фондом капитального ремонта:

- выполнены работы по замене общедомовой системы отопления и замене отопительных приборов в жилых помещениях;

- выполнена замена на лестничных клетках старых деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 4:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 121 чел.

Начислено за ЖКУ – 3 054 289,99 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 471 242,24 руб., в том числе за ТКО 259 733,52 руб.;

- текущий ремонт – 93 654,00 руб.

Задолженность за ЖКУ – 750 751,90 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 15 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- промывка фильтров на системе ГВС и отопления в подвале дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- частичная замена теплоизоляции трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения в подвале дома;

- ремонт трубопровода отопления, замена косого фильтра, фланцев;

- замена задвижек в подвале дома на системе отопления ДУ 50 мм- 2 шт.;

- замена шаровых кранов на системе ХВС ду 20 мм;

- замена шаровых кранов на системе ГВС ду 15 мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления ду 20 мм.

- Электротехнические работы:

- выполнялся ремонт общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год).

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- ремонт мест общего пользования в подъездах дома (малярные работы). Стоимость работ составила 403 938,32 руб.

В рамках исполнения программы по  капитальному ремонту  Фондом капитального ремонта:

- выполнена замена на лестничных клетках старых деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 5:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 105 чел.

Начислено за ЖКУ – 3 218 927,48 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 370 067,32 руб., в том числе за ТКО 259 024,92 руб.;

- текущий ремонт – 93 398,40 руб.

Задолженность за ЖКУ –390 750,97 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 9 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- промывка фильтров на системе ГВС и отопления в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- ремонт канализационных стояков в подвале дома;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнялся ремонт общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно);

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнялись работы по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт, замена доводчиков).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год);

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 12 000 руб.;

- ремонт мест общего пользования в подъездах (малярные работы) с полной заменой старых светильников на новые светильники. Стоимость работ составила 456 221,90 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 6:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 133 чел.

Начислено за ЖКУ – 3 094 255,29 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 307 154,98 руб., в том числе за ТКО 257 597,64 руб.;

- текущий ремонт – 92 883,60 руб.

Задолженность за ЖКУ – 574 039,06 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 14 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- установка манометров – 2 шт. на системе отопления и ГВС в подвале дома;

- промывка фильтров на системе ГВС и отопления  в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС ду 15мм в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ГВС ду 20мм в подвале дома;

- ремонт и восстановление канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнялись работы по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- замена наборной панели в подъезде № 2 (с перекодировкой имеющихся магнитных ключей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- опиловка сухих веток и аварийных деревьев;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год);

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 30 000 руб.;

- ремонт мест общего пользования в подъездах (малярные работы) с полной заменой старых светильников на новые светильники. Стоимость работ составила 329 162,98 руб.

- проведение очистки и дезинфекции внутридомовой системы вентиляции. Стоимость работ составила 94 980 руб.

В рамках исполнения программы по  капитальному ремонту  Фондом капитального ремонта:

- выполнена замена на лестничных клетках старых деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 7:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 144 чел.

Начислено за ЖКУ – 3 100 978,31 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 464 821,39 руб., в том числе за ТКО 257 298,00 руб.;

- текущий ремонт – 92 775,60 руб.

Задолженность за ЖКУ –750 040,82 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 17 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка фильтров на системе ГВС и отопления в подвале дома;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- замена запорной арматуры на системе ГВС ду 15мм в подвале дома;

- замена запорной арматуры на системе ХВС ду 15мм в подвале дома;

- замена запорной арматуры ду 15мм, ду 25мм на системе отопления  в подвале дома;

- замена вводной задвижки ду 50мм на системе ГВС в подвале дома;

- ремонт участка трубопровода системы отопления;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

-выполнялись работы по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка и замена доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год).

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 6 000 руб.;

В рамках исполнения программы по  капитальному ремонту  Фондом капитального ремонта:

- выполнена замена на лестничных клетках старых деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 8:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 150 чел.

Начислено за ЖКУ – 3 127 817,63 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 508 738,39 руб., в том числе за ТКО 258 416,52 руб.;

- текущий ремонт – 93 178,80 руб.

Задолженность за ЖКУ – 537 253,31 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 14 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ГВС ДУ 25мм,  ДУ 32мм в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС ДУ 15 мм в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе отопления ДУ 15 мм, ДУ 20 мм в подвале дома;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

-выполнялись работы по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка и замена доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год).

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 18 000 руб.;

- проведение очистки и дезинфекции внутридомовой системы вентиляции. Стоимость работ составила 94 980 руб.

В рамках исполнения программы по  капитальному ремонту  Фондом капитального ремонта:

- выполнена замена на лестничных клетках старых деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 9:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 141 чел.

Начислено за ЖКУ – 3 196 384,74 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 527 583,61 руб., в том числе за ТКО 260 552, 64 руб.;

- текущий ремонт – 93 949,20 руб.

Задолженность за ЖКУ –749 323,52 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 11 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена шаровых кранов на системе ГВС ду 15мм, ду 20мм в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС ду 25 мм в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе отопления ду 15 мм в подвале дома;

- ремонт участка трубопровода ГВС в подвале дома;

- ремонт и восстановление канализационных стояков в подвале дома;

- замена запорной арматуры и спускных кранов ДУ 15мм на системе отопления  в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнялся ремонт общедомового и внутриквартирного оборудования электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- замена и регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раз в год).

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- частичный ремонт мягкой рулонной кровли. Стоимость работ составила 5 470,83 руб.;

- проведение очистки и дезинфекции внутридомовой системы вентиляции. Стоимость работ составила 94 980 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 10:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 117 чел.

Начислено за ЖКУ – 3 035 423,51 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 194 343,99 руб., в том числе за ТКО 260 872,32 руб.;

- текущий ремонт – 94 065,13 руб.

Задолженность за ЖКУ – 327 782,58 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 8 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- промывка фильтров на системе ГВС и отопления в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- ремонт участка трубопровода ГВС в подвале дома;

- ремонт и восстановление канализационных стояков в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ГВС ду 25 мм в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС ду 25 мм в подвале дома;

замена шаровых кранов на системе отопления ду 20 мм в подвале дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- замена и регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- монтаж и замена абонентских устройств (по заявкам жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год).

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 11:

Количество квартир – 60 кв.

Количество зарегистрированных – 139 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 988 710,76 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 240 180,92 руб., в том числе за ТКО 257 547,00 руб.;

- текущий ремонт – 92 865,60 руб.

Задолженность за ЖКУ – 265 122,02 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 17 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- частичная замена теплоизоляции на трубопроводе в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- промывка фильтров на системе ГВС, отопления в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 15мм,          ду 20мм;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 20мм;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- ремонт радиаторов отопления на лестничных клетках в подъездах дома;

- ремонт участка трубопровода внутридомовой системы ХВС, ГВС в подвале дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- регулировка таймера подъездного освещения;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- замена и регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах (по заявлениям жителей);

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год);

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 13:

Количество квартир – 143 кв.

Количество зарегистрированных – 331 чел.

Начислено за ЖКУ – 9 397 312,03 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 3 390 625,12 руб., в том числе за ТКО 712 549,68 руб.;

- текущий ремонт – 171 286,00 руб.

Задолженность за ЖКУ – 1 233 104,27 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 30 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- замена, ремонт участка трубопровода системы ГВС в подвале дома;

- ремонт участка трубопровода системы ХВС в подвале дома;

- промывка и прочистка фильтров на системе отопления и ГВС;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале дома ду 15мм, ду 25 мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале дома ду 15 мм;

- замена сгонов, шаровых кранов на внутридомовой системе отопления в подвале ду 15мм,            ду 25мм;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- замена плафонов на светильниках;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена вышедших из строя плафонов освещения на новые в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно);

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

-замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

8. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифта):

- количество остановок – 33 остановки, из них:

- простои – 34ч. 25 мин. (1,4 суток);

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- ремонт и регулировка работы дверей кабины лифта;

- ремонт и регулировка работы дверей шахты лифта;

- замена центрального микрика;

- ремонт блока фотореверса;

- замена ремня привода двери;

- регулировка тормозов.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Стоимость работ составила 17 200,00  руб.;

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 72 000 руб.

- проведение очистки и дезинфекции внутридомовой системы вентиляции. Стоимость работ составила 233 728,00 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 14:

Количество квартир – 144 кв.

Количество зарегистрированных – 355 чел.

Начислено за ЖКУ – 8 608 886,31  руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 3 391 430,00 руб., в том числе за ТКО 712 228,20 руб.;

- текущий ремонт – 171 208,80 руб.

Задолженность за ЖКУ – 2 132 453,57 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 27  заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- ремонт и восстановление канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале ду 25 мм;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- промывка фильтров на системе ГВС и отопления в подвале дома;

- замена шаровых кранов ду 25 мм на системе ГВС в подвале дома;

- замена шаровых кранов ду 15 мм на системе отопления в подвале дома;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ливневой канализации на техническом этаже дома;

- ремонт участка трубопровода системы ГВС в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- замена плафонов на светильниках;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена вышедших из строя плафонов освещения на новые в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт, замена наборной панели в подъезде № 4).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифта):

- количество остановок – 63 остановки, из них:

- простои – 78ч. 00 мин. (3,2 суток);

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- регулировка импульсного датчика;

- регулировка дверей шахты лифта;

- прочистка фотоэлементов;

- замена ремня привода дверей;

- замена тормозной катушки;

- ремонт тормозных колодок;

- регулировка лебедки;

-протяжка контактов питающей цепи;

- протяжка пускателя привода дверей;

- замена приставки на пускателе открывания и закрывания дверей.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Стоимость работ составила 16 350,00  руб.;

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 72 000 руб.

- проведение очистки и дезинфекции внутридомовой системы вентиляции. Стоимость работ составила 233 728,00 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 15:

Количество квартир – 111 кв.

Количество зарегистрированных – 248 чел.

Начислено за ЖКУ – 6 541 207,88 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 2 136 695,59 руб., в том числе за ТКО 524 079,83 руб.;

- текущий ремонт – 125 980,68 руб.

Задолженность за ЖКУ – 937 987,75 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 23 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена шаровых кранов на системе отопления ду 20 мм в подвале дома и на техническом этаже;

- замена шаровых кранов на системе ГВС ду 15мм, ду 25 мм на техническом этаже и в подвале дома;

- замена задвижек ду 50 мм - 2 шт. на пожарном водопроводе (ХВС) на техническом этаже дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС ду 25 мм на техническом этаже и в подвале дома;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ливневой канализации на техническом этаже дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- ремонт и восстановление канализационных лежаков и стояков в подвале дома;

- ремонт участка трубопровода системы ГВС в подвале дома;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- промывка фильтров на системе ГВС и отопления в подвале дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр стеклоблоков на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (8 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- замена пружин на деревянных дверях – 5 шт.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

8. Содержание лифтового оборудования (2 шт. лифтов):

- количество остановок – 42 остановки, из них:

- простои – 325ч. 50 мин. (13,5 суток);

проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ

на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

-  замена тросика дверей шахты;

- ремонт реверса;

- ремонт малой створки кабины;

- регулировка дверей кабины лифта;

- регулировка дверей шахты лифта;

- замена ролика дверей шахты лифта;

- протяжка станции;

-замена редуктора лебедки.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 18 000 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 15/1:

Количество квартир – 105 кв.

Количество зарегистрированных – 223 чел.

Начислено за ЖКУ – 6 274 665,08 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 2 028 650,83 руб., в том числе за ТКО 496 823,88 руб.;

- текущий ремонт – 119 428,80 руб.

Задолженность за ЖКУ – 756 320,45 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 12 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- ремонт участка трубопровода системы ХВС в подвале дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе отопления ду 15 мм на техническом этаже и в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ГВС ду 20 мм, ду 25 мм на техническом этаже и в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС ду 15 мм в подвале дома;

- промывка фильтров на системе ГВС и отопления в подвале дома;

- замена задвижек ду 50 мм - 2 шт. на пожарном водопроводе (ХВС) на техническом этаже дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно);

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- замена и регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр стеклоблоков на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (3 листа поликарбоната размером 2,00мХ12,00м);

- замена пружин на деревянных дверях – 5 шт.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Содержание лифтового оборудования (2 шт. лифтов):

- количество остановок – 84 остановки, из них:

- простои – 259ч. 30 мин. (10,8 суток)

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их     остановок по следующим причинам:

- замена редуктора лифтовой лебедки.  Стоимость работ составила 144000 руб.

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- ремонт замка дверей шахты лифта;

- замена кнопки вызова лифта на посадочном этаже;

- регулировка дверей кабины большой створки;

- чистка подшипника;

- регулировка дверей шахты лифта;

- замена сопротивления дверей шахты лифта;

- перепрограммирование платы ПЗУ;

- замена сопротивления дверей шахты лифта.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 12 000 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 16:

Количество квартир – 186 кв.

Количество зарегистрированных – 424 чел.

Начислено за ЖКУ – 11 162 383,02 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги –3 780 117,06 руб., в том числе за ТКО 960 582,96 руб.;

- текущий ремонт – 230 908,80 руб.

Задолженность за ЖКУ – 1 035 102,14 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 32 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- установка в подвале дренажных насосов для откачки грунтовых вод;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале  многоквартирного дома  ду 15 мм,        ду 25 мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале  многоквартирного дома ду 15мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале  многоквартирного дома ду 15мм, 25 мм;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- промывка фильтров на системе ГВС и отопления в подвале дома;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- частичная замена теплоизоляции на трубопроводе системы отопления в подвале;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- замена и регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- ремонт тяги доводчиков;

- ремонт домофонной системы запасного выхода после пожара в подъезде № 2;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (1 лист поликарбоната размером 2,00мХ12,00м);

- замена пружин на деревянных дверях – 4 шт;

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (3 раза в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Содержание лифтового оборудования (8 шт. лифтов):

- количество остановок – 137 остановок, из них:

- простои – 814ч. 54 мин. (34,0 суток);

Проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на      лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- регулировка дверей шахты и дверей кабины лифта;

- замена герконовых выключателей;

- настройка  привода дверей;

- замена ремня на малой створке двери кабины лифта;

- замена частотника на приводе;

- протяжка проводки на кабине лифта;

- замена двигателя привода дверей;

- смазка направляющих;

- замена выключателей ловителей;

-замена подшипников ротера;

- сбой в станции управления;

- замена БУАД;

- замена платы ПСК-3

- замена подшипника лебедки;

- протяжка контактов датчика УКС;

- регулировка ловителей.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- дезинфекция стволов мусоропроводов в подъездах многоквартирного дома и мусоросборочных камер. Стоимость работ составила 12 236,44 руб.

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 30 000 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 16/1:

Количество квартир – 168 кв.

Количество зарегистрированных – 328 чел.

Начислено за ЖКУ – 14 548 678,59 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги –5 069 694,07 руб., в том числе за ТКО 1 151 064,60 руб.;

- текущий ремонт – 138 349,20 руб.

Задолженность за ЖКУ – 1 361 392,64 руб.

1. Санитарно-технические работы:

- выполнено 33 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- ремонт приборов отопления в местах общего пользования;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале и на техническом этаже  многоквартирного дома ду 15мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления на техническом этаже и в подвале многоквартирного дома    ду 15мм, ду 20мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 15мм;

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- откачка грунтовых вод в подвальном помещении;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

2. Электротехнические работы:

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена дросселей, патронов  к светильникам в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- регулировка доводчиков входных дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- замена доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- замена пружин на деревянных дверях – 4 шт;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 5 шт;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (1 лист поликарбоната  размером 2мХ12м).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки.

6. Прочие работы:

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год).

7. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифтов):

- количество остановок – 83 остановок, из них:

- простои – 117ч. 56 мин. (4,9 суток);

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- перезагрузка системного блока;

- регулировка дверей шахты лифта;

- регулировка привода дверей;

- чистка пускателей, протяжка проводов в станции управления;

- замена микрика дверей шахты лифта;

- ремонт отводки дверей кабины лифта;

- регулировка датчика точной остановки лифта;

- регулировка пружины на противовесе;

- протяжка пускателя С-3;

- замена ремня дверей кабины лифта;

-ремонт выключателя натяжного устройства.

В рамках содержания и ремонта  общедомового имущества:

- восстановление парапетной облицовки металлического ограждения по периметру придомовой территории. Стоимость работ составила 21 560,59 руб.;

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 48 000 руб.;

- перемотка пожарных рукавов, расположенных в пожарных шкафах – 89 шт. Стоимость работ составила 24 920,00 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 17/1:

Количество квартир – 46 кв.

Количество зарегистрированных – 133 чел.

Начислено за ЖКУ – 3 439 462,03  руб., в том числе за:

- коммунальные услуги –  1 182 265,87 руб., в том числе за ТКО 354 980,64 руб.;

- текущий ремонт – 85 332,00 руб.

Задолженность за ЖКУ – 293 926,12 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 11 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм,  ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 15мм,          ду 20мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 25мм;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- промывка фильтров на системе ГВС и отопления в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома, калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал);

- засечивание слуховых окон в подвале многоквартирного дома;

- ремонт детского игрового комплекса.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      1 раз в год);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

В рамках содержания и ремонта  общедомового имущества:

- текущий ремонт (малярные работы)  мест общего пользования в подъездах № 3,4. Стоимость работ составила 273 323,80 руб.

- полная замена старых светильников на светодиодные светильники в подъездах многоквартирного дома в местах общего пользования (подъезды № 1,2,3,4). Стоимость работ составила 73 614,40 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 17/2:

Количество квартир – 69 кв.

Количество зарегистрированных – 139 чел.

Начислено за ЖКУ – 4 948 786,73  руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 630 323,17 руб., в том числе за ТКО 472 273,08 руб.;

- текущий ремонт – 113 527,20 руб.

Задолженность за ЖКУ – 631 423,95 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 14 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- промывка фильтров на системах ГВС и отопления в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 15мм,          ду 20мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 20 мм, ду 25мм;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- ремонт и восстановление канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома, калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- засечивание слуховых окон в подвале многоквартирного дома;

- ремонт детского игрового комплекса.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох-      2 раза в год);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- выполнение работ по поверке общедомового теплосчетчика. Стоимость работ составила 36 140,00 руб.;

- ремонт мест общего пользования в подъездах № 4,5 (малярные работы). Полная замена старых светильников на светодиодные светильники во всех подъездах. Стоимость работ составила 440 054,37 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 17/3:

Количество квартир – 347 кв.

Количество зарегистрированных – 692 чел.

Начислено за ЖКУ – 30 504 550,01 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 10 382 981,03 руб., в том числе за ТКО 2 332 592,52 руб.;

- текущий ремонт – 560 719,20 руб.

Задолженность за ЖКУ –  3 037 477,79 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 63 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- промывка фильтров на системах ГВС и отопления в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе отопления на техническом этаже многоквартирного дома     ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС на техническом этаже многоквартирного дома ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе ГВС на техническом этаже многоквартирного дома ду 15мм;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- замена дросселей, стартеров, патронов, рассеивателей к светильникам в местах общего пользования;

- замена индивидуальных приборов учета потребления электроэнергии (по заявлениям жителей);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак);

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО, замена колес;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса, спортивной площадки;

- замена пружин на деревянных дверях – 4 шт;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 9 шт;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц (1 лист поликарбоната размером 2,00мХ12,00м).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- ремонт шлагбаумов;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год).

8. Содержание лифтового оборудования (10 шт. лифтов):

- количество остановок – 258 остановок, из них:

- простои – 602ч. 35 мин. (25,1 суток);

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- ремонт редуктора лебедки главного привода на грузопассажирских лифтах, установленных в подъезде №2, №4.  Стоимость работ составила 78000 руб.

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

- регулировка дверей кабины и дверей шахты  лифта;

- наладка КБР (ключ блокировки ревизии);

- смазка направляющих;

- регулировка ограничителя скорости;

- замена платы ПН-3;

- замена пускателя открытия дверей;

- замена платы центрального управления ПУ-3;

- замена пружины дверей кабины лифта;

- регулировка реверса;

- замена подшипников на редукторе лебедки;

- замена клемной колодки;

- замена пружины дверей кабины лифта.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- дезинфекция стволов мусоропроводов в подъездах многоквартирного дома и мусоросборочных камер. Стоимость работ составила 15 295,56 руб.

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 36 000 руб.

- перемотка пожарных рукавов,  расположенных в пожарных шкафах – 220 шт. Стоимость работ составила  61 600,00 руб.

- выполнение работ по поверке общедомового теплосчетчика. Стоимость работ составила 38 300,00 руб.;

- полная замена старых светильников на светодиодные светильники во всех подъездах. Стоимость работ составила 491 788,24 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 18:

Количество квартир – 134 кв.

Количество зарегистрированных – 211 чел.

Начислено за ЖКУ – 13 116 903,12  руб.,  в том числе за:

- коммунальные услуги – 4 151 975,88 руб., в том числе за ТКО 983 623,56 руб.;

- текущий ремонт – 118 224,00  руб.

Задолженность за ЖКУ – 1 295 266,66 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 26 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС на техническом этаже многоквартирного дома ду 15мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм, ду 25мм;

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- промывка теплообменников системы ГВС и отопления с использованием химических реагентов;

- ремонтные работы, ревизия, содержание насосных групп и запорной арматуры  на системах ХВС, ГВС, отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно);

- замена светильников, патронов к светильникам в местах общего пользования (лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак);

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса;

- ремонт (сварочные работы) ворот контейнерной площадки;

- замена пружин на деревянных дверях – 4 шт;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 2 шт;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (1 лист поликарбоната  размером 2,00мХ12,00м);

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифтов):

- количество остановок – 122 остановки, из них:

- простои – 224ч. 50 мин. (9,3 суток);

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- замена канатоведущего шкива. Стоимость работ составила 30430,58 руб;

- регулировка наката дверей;

- регулировка дверей шахты и дверей кабины лифта;

- регулировка отводки;

- регулировка шунтов;

- замена платы пускателя КМ-2;

- ремонт УКПСЛ;

- регулировка посадочного места концевого выключателя ограничителя скорости.

-замена роликов дверей шахты лифта;

- регулировка тормозного устройства;

- ремонт пускателя главного привода.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 12 000 руб.

- замена шкафа управления насосами ХВС. Стоимость работ составила 340 568,92 руб.

- химическая безразборная промывка теплообменника горячего водоснабжения и отопления. Стоимость работ составила 75 870,00 руб.;

- перемотка пожарных рукавов, расположенных в пожарных шкафах – 61 шт. Стоимость работ составила 17 080,00 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 19:

Количество квартир – 160 кв.

Количество зарегистрированных – 318 чел.

Начислено за ЖКУ – 14 641 477,44 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 4 810 831,43 руб., в том числе за ТКО 1 089 764,04 руб.;

- текущий ремонт – 130 981,20 руб.

Задолженность за ЖКУ – 1 544 401,58 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 27 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 25 мм, ду 15 мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 15мм,           ду 25мм;

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- откачка грунтовых вод в подвальном помещении;

- ремонтные работы, ревизия, содержание насосных групп и запорной арматуры  на системах ХВС, ГВС, отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- замена дросселей, стартеров, патронов, рассеивателей к светильникам в местах общего пользования;

- замена натриевых ламп и плафонов в фонарях уличного освещения, расположенных внутри придомовой территории;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- выполнение работ по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- ремонт детского игрового комплекса;

- замена пружин на деревянных дверях – 2 шт;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 2  шт;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (1 лист поликарбоната размером 2мХ12м).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 2 раза в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифтов):

- количество остановок – 73 остановки, из них:

- простои – 63 ч. 15 мин. (2,6 суток);

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- смазка вкладышей на кабине и противовесе;

- регулировка дверей шахты и кабины лифта;

- .регулировка микриков дверей шахты лифта;

- замена пускателя малой скорости;

- чистка импульсного датчика;

- замена сопротивления замедления дверей шахты лифта;

- регулировка фотореверса;

- замена платы управления;

- ремонт выключателя натяжного устройства;

- ремонт дверей кабины лифта (после вандальных действий).

В рамках содержания и ремонта  общедомового имущества:

- перемотка пожарных рукавов,  расположенных в пожарных шкафах – 130 шт. Стоимость работ составила 36 400,00 руб.

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 48 000 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 20:

Количество квартир – 390 кв.

Количество зарегистрированных – 642 чел.

Начислено за ЖКУ – 33 592 237,03 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги –11 640 981,29 руб., в том числе за ТКО 2 673 135,36 руб.;

- текущий ремонт – 642 580,80 руб.

Задолженность за ЖКУ – 4 041 546,49 руб.

1. Санитарно-технические работы:

- выполнено 56 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- ремонт участков трубопровода системы ГВС в подвале дома;

- ремонт участка трубопровода системы ХВС в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 20мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 15мм;

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- установка в подвале дома дренажных насосов для откачки грунтовых вод;

- откачка грунтовых вод в подвальном помещении;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- монтаж расширительных баков на техническом этаже дома для удаления воздуха из системы  ГВС;

- покраска фланцевых соединений на трубопроводе ХВС (во избежание образования коррозии);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

2. Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- замена натриевых ламп в фонарях уличного освещения, расположенных внутри придомовой территории и на металлическом ограждении по периметру придомовой территории;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена дросселей, патронов  к светильникам в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- замена пружин на деревянных дверях – 9 шт;

- ремонт шлагбаума;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 19 шт;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (1 лист  поликарбоната 2мХ12м).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки.

6. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год).

7. Содержание лифтового оборудования (10 шт. лифтов):

- количество остановок –  138 остановок, из них:

- простои – 191 ч. 25 мин. (7,9суток);

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- регулировка дверей шахты и кабины лифта;

- ремонт дверей шахты лифта;

- замена контактной приставки на пускателе;

- замена пускателя  большой створки;

- протяжка станции управления;

- замена катушки С-3;

- ремонт отводки дверей кабины лифта;

- замена тросика и башмачков дверей кабины лифта;

- замена блок контакта.

В рамках содержания и ремонта  общедомового имущества:

- восстановление парапетной облицовки металлического ограждения по периметру придомовой территории. Стоимость работ составила 10 002,51 руб.;

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 120 000 руб.;

- перемотка пожарных рукавов,  расположенных в пожарных шкафах – 247 шт. Стоимость работ составила 69 160,00 руб.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

ДОМ № 21:

Количество квартир – 168 кв.

Количество зарегистрированных – 221 чел.

Начислено за ЖКУ – 11 987 513,97 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 4 217 687,03 руб., в том числе за ТКО 973 869,48 руб.;

- текущий ремонт – 117 051,60 руб.

Задолженность за ЖКУ – 1 371 993,15 руб.

1. Санитарно-технические работы:

- выполнено 29 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования.

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 15мм, ду 20мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 20мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 15 мм,          ду 25мм;

- выполнение мероприятий по регулировке и настройке работы ИТП (индивидуальный тепловой пункт);

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- установка дренажных насосов в подвале дома;

- откачка грунтовых вод в подвальном помещении;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

2. Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- замена натриевых ламп в фонарях уличного освещения, расположенных внутри придомовой территории и на металлическом ограждении по периметру придомовой территории;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена дросселей, патронов  к светильникам в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- регулировка доводчиков входных дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- ремонт шлагбаума.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки.

6. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год).

7. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифтов):

- количество остановок – 83 остановки, из них:

- простои – 52 час. 45 мин. (2,1 суток).

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

-  смазка направляющих кабины;

- чистка фотоэлементов;

-регулировка дверей шахты и кабины лифта;

- регулировка привода дверей кабины лифта;

- замена микровыключателя на блоке кабины;

- регулировка грузовзвеса.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- химическая безразборная промывка теплообменника горячего водоснабжения и отопления. Стоимость работ составила 77 130,00 руб.

- восстановление парапетной облицовки металлического ограждения по периметру придомовой территории. Стоимость работ составила 20 619,04 руб.;

- замена стеклопакета на входной пластиковой двери (подъезд № 1). Стоимость работ составила 18 300,00 руб.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

- ДОМ № 22:

6. Количество квартир – 252 кв.

Количество зарегистрированных – 455 чел.

Начислено за ЖКУ – 22 189 464,28 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 6 816 950,10 руб., в том числе за ТКО 1 758 121,80 руб.;

- текущий ремонт – 0 руб.

Задолженность за ЖКУ – 2 048 563,80 руб.

1. Санитарно-технические работы:

- выполнено 67 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования.

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена датчика давления на системе отопления в ИТП;

- замена вибровставки – 4 шт. на насосной группе ГВС в ИТП;

- замена задвижки ду 80мм – 1 шт. на системе ГВС;

- замена клапана ду 80мм – 1 шт. на системе ГВС;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 15мм, ду 25 мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 20мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома ду 15мм,          ду 25мм;

- замена шаровых кранов на теплообменнике в подвале многоквартирного дома ду 25мм;

- ремонт участка трубопровода системы ГВС в подвале дома;

- ремонт участка трубопровода системы отопления в подвале дома;

- выполнение мероприятий по регулировке и настройке работы ИТП (индивидуальный тепловой пункт);

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- установка дренажных насосов для откачки грунтовых вод;

- откачка грунтовых вод в подвальном помещении;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

2. Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- замена натриевых ламп в фонарях уличного освещения, расположенных внутри придомовой территории и на металлическом ограждении по периметру придомовой территории;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена дросселей, патронов  к светильникам в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- регулировка доводчиков входных дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- ремонт шлагбаума.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки.

6. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год).

7. Содержание лифтового оборудования (6 шт. лифтов):

- количество остановок – 127 остановок, из них:

- простои – 133час. 10 мин. (5,5 суток).

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

-  замена колодок на редукторе;

-регулировка дверей шахты и кабины лифта;

- смазка направляющих;

- протяжка тормозных колодок пускателя и станции;

- замена подшипников натяжного устройства;

- ремонт отводки дверей кабины лифта;

- замена башмачков дверей кабины лифта.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- восстановление парапетной облицовки металлического ограждения по периметру придомовой территории. Стоимость работ составила 22 792,81 руб.;

- химическая безразборная промывка теплообменника горячего водоснабжения и отопления. Стоимость работ составила 83 250,00 руб.

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 90 000 руб.;

- изготовление, сварка, установка металлических решеток (дверей) на вход в ИТП и в ВНС. Стоимость работ составила 2 231,10 руб.

- обработка подвала от комаров. Стоимость работ составила 9 195,12 руб.;

- выполнение работ по поверке общедомовых теплосчетчиков. Стоимость работ составила 74 314,00 руб.;

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

ДОМ № 23:

Количество квартир – 170 кв.

Количество зарегистрированных – 166 чел.

Начислено за ЖКУ – 11 862 655,15 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 3 333 073,62 руб., в том числе за ТКО 1 047 611,40 руб.;

- текущий ремонт – 0 руб.

Задолженность за ЖКУ – 1 720 571,04 руб.

1. Санитарно-технические работы:

- выполнено 39 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- установка расширительных баков на системе ГВС на техническом этаже дома для удаления воздуха;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 15мм, ду 32мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 15мм, ду 20мм;

- выполнение мероприятий по регулировке и настройке работы ИТП (индивидуальный тепловой пункт);

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- установка дренажных насосов в подвале дома для откачки грунтовых вод;

- откачка грунтовых вод в подвальном помещении;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

2. Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- замена натриевых ламп в фонарях уличного освещения, расположенных внутри придомовой территории и на металлическом ограждении по периметру придомовой территории;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена дросселей, патронов  к светильникам в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- регулировка доводчиков входных дверей подъездов многоквартирного дома, калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- ремонт шлагбаума.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки.

6. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год).

7. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифтов):

- количество остановок – 57 остановок, из них:

- простои – 43 час. 00 мин. (1,7 суток).

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

-  ремонт и регулировка замка дверей шахты и кабины лифта;

- срабатывание системы дымоудаления;.

- регулировка роликов выравнивания кабины лифта по шахте;

- ремонт двери кабины лифта ( в результате вандальных действий);

- замена вкладышей регулировки отвода направляющих.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 108 000 руб.;

- изготовление, сварка, установка металлических решеток (дверей) на вход в ИТП и в ВНС. Стоимость работ составила 4 462,21 руб.;

- химическая безразборная промывка теплообменника горячего водоснабжения и отопления. Стоимость работ составила 93 600,00 руб.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

ДОМ № 24:

Количество квартир – 170 кв.

Количество зарегистрированных – 198 чел.

Начислено за ЖКУ – 14 302 542,71 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 4 436 898,54 руб., в том числе за ТКО 1 217 699,04 руб.;

- текущий ремонт – 0 руб.

Задолженность за ЖКУ – 1 490 355,43 руб.

1. Санитарно-технические работы:

- выполнено 38 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования.

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена фильтра на системе ГВС;

- замена обратного клапана на системе отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 15мм, ду 20мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС на техническом этаже многоквартирного дома ду 15мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 20мм, ду 25мм;

- выполнение мероприятий по регулировке и настройке работы ИТП (индивидуальный тепловой пункт);

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- откачка грунтовых вод в подвальном помещении;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- покраска фланцевых соединений на системе ХВС в подвале дома (во избежание образования коррозии металла);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

2. Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- замена натриевых ламп в фонарях уличного освещения, расположенных внутри придомовой территории и на металлическом ограждении по периметру придомовой территории;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена дросселей, патронов  к светильникам в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- регулировка доводчиков входных дверей подъездов многоквартирного дома, калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- ремонт шлагбаума.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки.

6. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год).

7. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифтов):

- количество остановок – 120 остановок, из них:

- простои – 100 час. 05 мин. (4,1 суток).

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

-  ремонт и регулировка дверей шахты и кабины лифта;

- срабатывание системы дымоудаления;

- смазка направляющих противовеса;

- замена тормозных колодок;

- замена вкладышей, смазка направляющих;

- регулировка тормоза лебедки;

- смазка направляющих.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- химическая безразборная промывка теплообменника горячего водоснабжения и отопления. Стоимость работ составила 75 888,00 руб.

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 96 000 руб.;

- изготовление, сварка, установка металлических решеток (дверей) на вход в ИТП и в ВНС. Стоимость работ составила 8 924,43 руб.;

- перемотка пожарных рукавов, расположенных в пожарных шкафах – 102 шт. Стоимость работ составила  28 560,00 руб.

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

ДОМ № 25:

Количество квартир – 511 кв.

Количество зарегистрированных – 656 чел.

Начислено за ЖКУ – 41 936 468,03 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 12 010 604,32 руб., в том числе за ТКО 3 535 599,59 руб.;

- текущий ремонт – 0 руб.

Задолженность за ЖКУ – 6 498 359,29 руб.

1. Санитарно-технические работы:

- выполнено 132 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- ремонт участков трубопровода общедомовой системы ГВС в подвале дома;

- ремонт и замена участков трубопровода общедомовой системы отопления в подвале дома;

- ремонт и замена участков трубопроводов общедомовой системы канализации в подвале дома;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 20мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома ду 15мм, ду 25мм;

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале и на техническом этаже многоквартирного дома ду 15мм, ду 25мм;

- выполнение мероприятий по регулировке и настройке работы ИТП (индивидуальный тепловой пункт);

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- откачка грунтовых вод в подвальном помещении;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- восстановление и ремонт канализационных стояков и лежаков в подвале дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- монтаж расширительных баков на техническом этаже дома для удаления воздуха из системы  ГВС;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования, проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

2. Электротехнические работы:

- выполнение работ по ремонту общедомового и внутриквартирного электротехнического оборудования;

- замена натриевых ламп в фонарях уличного освещения, расположенных внутри придомовой территории и на металлическом ограждении по периметру придомовой территории;

- освещение мест общего пользования, в том числе:

- лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена дросселей, патронов  к светильникам в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводился технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома (еженедельно).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- регулировка доводчиков входных дверей подъездов многоквартирного дома, калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр, ремонт).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ проводили осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- ремонт шлагбаума.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки.

6. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (ежемесячная обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей);

- очистка подвала от мусора и грязи (1 раз в год);

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции (2 раза в год).

7. Содержание лифтового оборудования (14 шт. лифтов):

- количество остановок – 169 остановок, из них:

- простои 237 час. 25мин. (9,8 суток).

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

-  ремонт и регулировка замка дверей шахты и кабины лифта;

- замена верхних вкладышей ;

- регулировка отводки;

- регулировка ремня привода дверей;

- ремонт фотореверса;

- регулировка отводки дверей шахты лифта;

- регулировка направляющих;

- ремонт отводки роликов дверей шахты лифта.

В рамках содержания и ремонта общедомового имущества:

- замена входной пластиковой двери (ПВХ) в подъезде № 3. Стоимость работ составила 19 200,00 руб.

- перемотка пожарных рукавов, расположенных в пожарных шкафах – 252 шт. Стоимость работ составила  70 560,00 руб.

- промывка канализационных лежаков от цоколя здания до колодца гидродинамическим способом с использованием дезинфицирующих средств. Стоимость работ составила 252 000 руб.;

- химическая безразборная промывка теплообменника горячего водоснабжения и отопления. Стоимость работ составила 108 900,00 руб.;

- изготовление, сварка, установка металлических решеток (дверей) на вход в ИТП и в ВНС. Стоимость работ составила 4 462,22 руб.;

- выполнение работ по поверке общедомовых теплосчетчиков. Стоимость работ составила 41 586,00 руб.;

Проводились иные работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

ДОМ № 1, 23 км. Каширское шоссе:

Количество квартир – 8 кв.

Количество зарегистрированных – 10 чел.

Начислено за ЖКУ – 275 366,09 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 95 353,51 руб., в том числе за ТКО 27 545,88 руб.;

- текущий ремонт – 1 655,40 руб.

Задолженность за ЖКУ – 19 858,16 руб.

- Санитарно-технические работы:

- выполнено 3 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования;

- промывка фильтра на системе отопления многоквартирного дома.

- замена шаровых кранов на системе отопления на техническом этаже многоквартирного дома     ду 15мм, ду 20мм.

В рамках исполнения программы по  капитальному ремонту  Фондом капитального ремонта:

- выполнены работы по капитальному ремонту кровли (полная замена кровельного покрытия и стропильной системы).

Проводились работы, входящие в минимальный перечень услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядка их оказания и выполнения».

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020гг. с июня по сентябрь 2019 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов.

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2019 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК

РЕМОНТНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА+»

за 2019г.

(время приема заявок: с 17-30 до 8-30 - рабочие дни,

круглосуточно - выходные и праздничные дни)

Дом 1 (вызов специалистов)

февраль

Сантехник – 1 заявка

- течь канализации

март

Сантехник– 2 заявки:

- из холодного крана идет горячая вода

- течь канализации в подвале

Электрик – 1 заявка

- нет света в квартире

июнь

Сантехник– 1 заявка:

- Течь в подвале

август

Сантехник– 1 заявка:

- Засор канализации в подвале

ноябрь

Сантехник– 1 заявка:

- Запах канализации в подввале

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 6 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1заявка

Дом 2 (вызов специалистов)

Февраль

Сантехник  -2заявки:

- Нет холодной воды в квартире

Апрель

Сантехник -1 заявка:

- Холодный полотенцесушитель

Электрик – 1 заявка:

- Нет света в квартире

Август

Сантехник – 2 заявки:

- Запах канализации в подвале

- Течь радиатора отопления

Октябрь

Сантехник – 2 заявки:

- Холодные батареи в комнате

Ноябрь

Сантехник – 1заявка:

- Холодные батареи в комнате

Электрик  – 3 заявки:

- Нет света в квартире

- Не работает розеточная группа

- Искрит в электрощитке

Декабрь

Электрик  – 1 заявка:

- Нет света в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 8 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 4  заявки

Дом 3 (вызов специалистов)

Январь

Сантехник – 3 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Засор в унитазе

- Засор в раковине в ванной комнате

Февраль

Сантехник - 3 заявки:

- Течь с потолка на кухне

- Засор в ванной

- Течь на стояке ГВС

Май

Сантехник- 2 заявки:

- Течь трубы на кухне под раковиной

- Запах канализации в подъезде

Июнь

Сантехник- 1  заявка:

- Течь с потолка по стене в ванной комнате

Июль

Сантехник- 1  заявки:

- Холодный полотенцесушитель

Август

Сантехник- 1 заявка:

- Засор канализации в подвале

Сентябрь

Сантехник- 2 заявки:

- Холодная батарея в комнате

- Из всех кранов идет горячая вода

октябрь

Сантехник- 1  заявка:

- Холодные батареи в комнате

Декабрь

Сантехник- 1 заявка:

- Течь с потолка на кухне

Итого выполнено:

по сантехническим работам  – 15  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 0  заявок

Дом 4 (вызов специалистов)

Февраль

Сантехник– 1 заявка:

- Течь батареи в комнате

Электрик – 1 заявка:

- Запах проводки в квартире

Апрель

Сантехник – 2 заявка:

- Течь под раковиной на кухне

- Засор канализации в квартире

Июнь

Сантехник- 1 заявка:

- Течь с потолка на кухне

Июль

Электрик – 1 заявка:

- Запах гари в квартире

Сентябрь

Сантехник – 1 заявка:

- Засор канализации в квартире

Ноябрь

Сантехник – 1 заявка:

- Течь батареи в комнате

Декабрь

Электрик – 1 заявка:

- Нет освещения в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 6  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 5 (вызов специалистов)

Март

Сантехник- 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Апрель

Сантехник- 1 заявка:

- Холодные батареи на кухне

Июнь

Сантехник- 1 заявка:

- Нет ХВС в квартире

Декабрь

Сантехник – 1заявка:

- Засор раковины на кухне

Электрик– 1 заявка:

- Нет света в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам –4  заявки

по ремонту системы электроснабжения –1 заявка

Дом 6 (вызов специалистов)

Январь

Сантехник - 2 заявки:

- Засор канализации в квартире

- Течь батареи в комнате

Февраль

Сантехник - 2 заявки:

- Течь с потолка в комнате - 2

Электрик - 1 заявка:

- Не работают розетки в квартире

Май

Сантехник - 1 заявка:

- Течь запорной арматуры на стояке ГВС

Сентябрь

Сантехник - 2 заявки:

- Засор в ванной

- Запах канализации в подвале

Ноябрь

Электрик  - 1 заявка:

- Нет света в квартире

Декабрь

Сантехник – 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 8 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2  заявки

Дом 7 (вызов специалистов)

февраль

Сантехник – 1 заявка:

- Течь с потолка в ванной комнате

Март

Сантехник  – 3 заявки:

- Засор раковины на кухне

Апрель

Сантехник – 1заявка:

- Холодный полотенцесушитель

Май

Электрик  1 заявка:

- Нет света в квартире

Октябрь

Сантехник – 2 заявка:

- Засор в ванной

- Течь с потолка на кухне

Ноябрь

Сантехник – 3 заявки:

- Холодные батареи в квартире-2

- Залив из вышерасположенной квартиры

декабрь

Электрик – 1 заявка:

- Нет света в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 11 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 8 (вызов специалистов)

Январь

Электрик – 1 заявка:

- Не работает розеточная группа

Февраль

Сантехник- 2 заявки:

- Холодная батарея в комнате

- Течь с потолка в ванной

май

Электрик   - 1 заявка:

- Не работает розеточная группа

Июнь

Сантехник- 1заявка:

- Нет холодной воды в квартире

Декабрь

Сантехник- 1 заявка:

- Течь с потолка в ванной

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 4 заявки

по ремонту системы электроснабжения – 2  заявки

Дом 9 (вызов специалистов)

Январь

Сантехник - 3 заявки:

- Течь с потолка на кухне

- Холодные батареи в квартире

- Нет ГВС

Февраль

Сантехник- 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Май

Сантехник- 1 заявка:

- Течь радиатора в комнате

Август

Электрик - 1 заявка:

- Нет света в квартире

Ноябрь

Сантехник- 2 заявки:

- Холодные батареи в квартире-2

Декабрь

Электрик - 1 заявка:

- Нет света в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 10 (вызов специалистов)

Май

Сантехник – 2 заявки:

- Течь с потолка в туалете-2

Электрик – 1 заявка:

- Нет света в квартире

Июнь

Сантехник – 1 заявка:

- Течь с потолка в коридоре

Сентябрь

Электрик – 1 заявка:

- Нет света в квартире

Октябрь

Сантехник – 2 заявки:

- Холодные батареи в квартире-2

Ноябрь

Сантехник – 2 заявки:

- Холодные батареи в квартире

- Течь с потолка на кухне

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2  заявки

Дом 11 (вызов специалистов)

Январь

Сантехник – 1 заявка:

- Течь с потолка в ванной

Февраль

Сантехник –  1 заявка:

- Течь с потолка в ванной

Июль

Сантехник  - 1 заявка:

- Засор раковины на кухне

Август

Сантехник – 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 4  заявки

по ремонту системы электроснабжения – 0  заявок

Дом 13 (вызов специалистов)

январь

Сантехник- 3  заявки:

- Сильный гул по стояку

- Залив из вышерасположенной квартиры

Электрик - 2  заявки:

- Нет света в квартире

- Не работает розеточная группа

Март

Сантехник- 1 заявка:

- Нет ГВС

Апрель

Сантехник- 2 заявки:

- Нет ГВС

- Течет батарея в комнате

Электрик- 1 заявка:

- Нет света в квартире

Июль

Сантехник- 3 заявки:

- Течь гибкой подводки под раковиной

- Из горячего крана идет холодная вода

- Запах канализации в подвале

Август

Сантехник- 2 заявки:

- Течь в подвале

- Слабый напор ХВС

Октябрь

Сантехник- 4 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры-2

- Из горячего крана идет холодная вода

- Слабый напор ГВС

Электрик - 1 заявка:

- Нет света в квартире

Ноябрь

Сантехник- 1 заявка:

- Запах канализации в подвале

Электрик- 1 заявка:

- Искрит в электрощите

Декабрь

Сантехник -3 заявки:

- Течь в саншкафу

- Запах канализации в подвале

- Течь на стояке ГВС

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 20  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 5  заявок

Дом 14 (вызов специалистов)

Январь

Сантехник  - 1 заявка:

- Течь по стояку ГВС

Электрик - 1 заявка:

- Нет света в квартире

Февраль

Сантехник- 5 заявок:

- Подтекает труба в ванной

- Течь шаровых кранов ГВС и ХВС

- Холодный полотенцесушитель

- Из горячего крана идет холодная вода

- Течь по стояку ГВС

Апрель

Электрик - 1 заявка:

- Нет света в квартире

Май

Сантехник - 2 заявки:

- Течь по стояку в саншкафу

- Течь по потолку в ванной

Июнь

Сантехник – 1 заявка:

- Течь с потолка в коридоре

Электрик- 1 заявка:

- Нет света в квартире

Июль

Сантехник- 2 заявки:

- Засор раковины на кухне

- Течь с потолка на кухне

Август

Электрик – 1 заявка:

- Нет света в квартире

Сентябрь

Сантехник -2 заявки:

- Ржавая вода

- Течь с потолка

Октябрь

Сантехник -1 заявка:

- Капельная течь в коридоре с потолка

Ноябрь

Электрик  -2 заявки:

- Нет света в квартире

- Не работает розеточная група

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 14  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 6 заявок

Дом 15 (вызов специалистов)

Январь

Электрик - 1 заявка:

- нет  света в квартире

Февраль

Сантехник – 3 заявки:

- течь по стене в эл.щитке в квартире

- течь с потолка в ванной

- нет ГВС

Электрик  – 1 заявка:

- нет света в квартире

Март

Сантехник – 1 заявка:

- течь по стояку в ванной комнате

Апрель

Сантехник- 2 заявки:

- Течь в сан.шкафу

- Слабый напор ГВС

Май

Электрик - 1 заявка:

- Замыкание в розетке, запах гари

Июнь

Сантехник- 1 заявка:

- Течь канализационной трубы в квартире

Сентябрь

Сантехник- 1заявка:

- Гудят трубы в квартире

Электрик- 2 заявки:

- Нет света в квартире-2

Октябрь

Сантехник- 2 заявки:

- Течь трубы в ванной комнате

- Течь радиатора в квартире

Ноябрь

Электрик - 2 заявки:

- Нет освещения в квартире

- Не работает розеточная группа

Декабрь

Сантехник  - 1 заявка:

- Нет ГВС и ХВС в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 10  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 7 заявок

Дом 15/1 (вызов специалистов)

Февраль

Электрик –  1 заявка:

- Запах гари в квартире

Апрель

Электрик –  2 заявки:

- Гудит эл.щиток

- Искрит эл.щиток

Август

Сантехник - 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Электрик –  1 заявка:

- Запах проводки

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 1  заявка

по ремонту системы электроснабжения – 4  заявки

Дом 16 (вызов специалистов)

Февраль

Сантехник- 2 заявки:

- Запах канализации в подвале

- Течь с потолка в ванной комнате

Электрик  – 1 заявка:

- Не работает розеточная группа

Апрель

Электрик- 1 заявка:

- Не работает розеточная группа

Июнь

Сантехник- 3 заявки:

- Течь в сан.шкафу

- Засор канализации в квартире

- Из холодного крана идет горячая вода

Июль

Электрик - 1 заявка:

- Нет освещения в квартире

Сентябрь

Электрик - 1 заявка:

- Нет света в квартире

Октябрь

Сантехник- 1 заявка:

- Течь в сан. шкафу сверху

Ноябрь

электрик - 1 заявка:

- Не работает розеточная группа

Декабрь

Сантехник- 2 заявки

- Течь с потолка в коридоре

- Нет ГВС в квартире

Электрик -1 заявка

- Нет света в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 8  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 6  заявок

Дом 16/1 (вызов специалистов

Январь

Сантехник- 2 заявки:

- Течь по стояку в сан.шкафу

- Течь с потолка в ванной

Электрик - 1 заявка:

- Нет света в квартире

Февраль

Сантехник- 2 заявки:

- Течет батарея в комнате

- Нет ГВС в квартире

март

Сантехник  - 2 заявки:

- Нет ГВС в квартире-2

Апрель

Сантехник  - 4 заявки:

- Ржавая вода

- Из горячего крана идет холодная вода

- Течь в сан.шкафу в туалете

- Слабый напор ГВС

Май

Сантехник  - 3 заявка:

- Нет горячей воды в квартире

- Из трубы ГВС идет ржавая вода

- Течь в сан.шкафу в туалете

Июнь

Сантехник – 3 заявки:

- Нет ХВС в квартире

- Течь под раковиной в ванной комнате

- Течь под раковиной на кухне

Июль

Сантехник  - 1 заявка:

- Течь полотенцесушителя

Сентябрь

Сантехник  - 2 заявки:

- Гудят трубы в квартире -2

Октябрь

Сантехник  - 2 заявки:

- Нет горячей воды-2

Электрик  - 1 заявка:

- Выбивает автомат

Ноябрь

Сантехник  - 6 заявок:

- Слабый напор ГВС

- Их крана с холодной водой идет горячая

- Нет ГВС в квартире

- Течь в сан.шкафу в туалете

Электрик  - 1 заявка:

- Нет света в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 27  заявок

по ремонту лифтового оборудования – 3  заявки

Дом 17/1 (вызов специалистов)

Январь

Сантехник  - 1 заявка:

- Течет батарея в комнате

Февраль

Сантехник  - 1 заявка:

- Холодные батареи в квартире

Апрель

Сантехник- 1 заявка:

- Холодный полотенцесушитель

Июль

Сантехник- 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Август

Сантехник- 1 заявка:

- Слабый напор ГВС

Итого выполнено:

по сантехническим работам –5  заявок

по ремонту системы электроснабжения  - 0 заявок

Дом 17/2 (вызов специалистов)

Март

Сантехник – 4 заявки:

- Течь под раковиной на кухне

- Течь в сан.шкафу

- Течь с потолка в ванной комнате

- Течь с потолка в ванной комнате

Апрель

Электрик - 1 заявка:

- Нет света в квартире

Май

Сантехник – 1 заявка:

- Течь в сан шкафу

Сентябрь

Сантехник- 1 заявка:

- Течь с потолка в ванной и в туалете

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 6  заявок

по ремонту системы электроснабжения  - 1 заявка

Дом 17/3 (вызов специалистов)

январь

Сантехник –  2 заявки:

- Течь запорной арматуры

- Течь под ванной

Электрик – 3 заявки:

- Нет света в квартире (+2)

- Не работают розетки

февраль

Сантехник – 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

март

Сантехник- 2 заявки:

- Течь с потолка в ванной комнате

- Течь с потолка в комнате

апрель

Сантехник- 8 заявок:

- Течь с потолка в  ванной комнате

- Нет ГВС в квартире

- Холодный полотенцесушитель -2

- Течь полотенцесушителя

- Слабый напор ГВС

- Течь по стояку полотенцесушителя

- Капельная течь в сан.шкафу

май

Сантехник – 4 заявки:

- Течет по стояку в туалете

- Из крана ГВС идет ХВС

- Течь с потолка в ванной комнате-2

июнь

Сантехник – 4 заявки:

- Течь в сан.шкафу в ванной комнате

- Течь с потолка в туалете

- Нет ГВС в квартире

- Течь по стене и с потолка в сан.шкафу

июль

сантехник - 1 заявка:

- Течь полотенцесушителя

август

Сантехник – 2 заявки:

- Течь запорной арматуры

- Течь с потолка в ванной комнате

сентябрь

Сантехник- 1 заявка:

- Холодные батареи в квартире

октябрь

Сантехник- 1 заявка:

- Течь в сан.шкафу

- Течь с потолка  в туалете

ноябрь

Сантехник-1 заявка:

- Сорвало кран на стояке ХВС

Электрик- 1 заявка:

- Нет света в квартире

декабрь

Сантехник-3 заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Засор раковины на кухне

- Течь по стояку ХВС

Электрик- 1 заявка:

- Нет света в квартире-2

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 30  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 5  заявок

Дом 18 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка:

- Течь батареи в комнате

февраль

Сантехник- 2 заявки:

- Запах канализации в подъезде

- Течь по стояку в туалете

март

Сантехник- 2 заявки:

- Течь в вентиляционной шахте

- Засор ванной и раковины

апрель

Сантехник - 5 заявок:

- Течет вода по стояку в туалете

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Слабый напор ГВС

- Холодный полотенцесушитель -2

май

Сантехник – 2 заявки:

- Нет ГВС в квартире

- Слабый напор ГВС и ХВС в квартире

июнь

Сантехник – 1 заявка:

- Течь в сан.шкафу

июль

Сантехник – 2 заявки:

- Слабый напор ГВС в квартире

- Ржавая вода ГВС

октябрь

Сантехник -  1 заявка:

- Холодный полотенцесушитель

Электрик  -  1 заявка:

- Не работает розеточная группа

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 16  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 19 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка:

- Течь с потолка в ванной комнате

март

Сантехник- 2  заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Течь под раковиной в ванной комнате

апрель

Сантехник- 3 заявки:

- Течь по стояку ХВС

- Запах канализации в подъезде

- Течь под раковиной на кухне

май

Сантехник -1 заявка:

- Течь с потолка в ванной комнате

июль

Сантехник- 1 заявка:

- Течь в сан.шкафу

сентябрь

Сантехник- 2 заявки:

- Течь батареи на кухне

- Холодная батарея на кухне

октябрь

Сантехник – 1 заявка:

- Холодные батареи в квартире

декабрь

Сантехник – 2 заявки:

- Течь трубы под раковиной на кухне

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 0  заявок

Дом 20 (вызов специалистов)

январь

Сантехника- 2 заявки:

- Течь в сан.шкафу

- Течь с потолка в ванной комнате

февраль

Сантехник – 9 заявок:

- Течет под счетчиком ГВС

- Холодные батареи в квартире-5

- Нет ГВС в квартире -2

- Течь регулятора давления

март

Сантехник – 6 заявок:

- Нет горячей воды в квартире-2

- Слабый напор ГВС

- Из горячего крана идет холодная вода

- Течь полотенцесушителя

- Течь с потолка в ванной

Электрик – 2 заявки:

- нет света в квартире-2

апрель

Сантехник – 4 заявки:

- течь с потолка в ванной комнате

- из горячего крана идет холодная вода

- слабый напор ГВС

- холодный полотенцесушитель

Электрик – 3 заявки:

- Нет света в квартире

- Не работает розеточная группа-2

май

Сантехник – 1 заявка:

- Течет вода по стояку в туалете

июнь

Сантехник – 4 заявки:

- Течь полотенцесушителя

- Слабый напор ГВС

- Холодный полотенцесушитель

- Нет ГВС и ХВС в квартире

июль

Сантехник – 1 заявка:

- Засор в подвале дома

август

Сантехник – 5 заявок:

- Засор раковины на кухне

- Течь по стояку в сан.шкафу-4

сентябрь

Сантехник – 3 заявки:

- Запах канализации в подъезде

- Холодные батареи в квартире- 2

октябрь

Сантехник – 2 заявки:

- Нет горячей  воды в квартире-2

- Течет с потолка в ванной комнате

- Слабый напор ГВС

ноябрь

Сантехник – 1 заявка:

- Течет с потолка в ванной комнате

Электрик – 1 заявка:

- Нет света в квартире

декабрь

Сантехник – 4 заявки:

- Холодные батареи в комнате

- Течь с потолка в туалете

- Нет ГВС и ХВС в квартире

- Слабый напор воды

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 41  заявка

по ремонту системы электроснабжения – 6  заявок

Дом 21 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка:

- Холодные батареи в квартире

Электрик – 1 заявка:

- Нет света в квартире

февраль

Сантехник – 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Электрик – 1 заявка:

- Нет света в квартире

Март

Сантехник – 4 заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Слабый напор ХВС

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Запах канализации в подъезде

Апрель

Сантехник – 4 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры-4

Электрик – 1 заявка:

- Нет света в квартире-3

Май

Сантехник –1 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Электрик – 1 заявка:

- Нет света в квартире

Июнь

Сантехник – 4 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры-3

- Запах канализации в подъезде

Июль

Сантехник – 3 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры-2

- Запах канализации в подъезде

Август

Сантехник – 3 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры-2

- Запах канализации в подъезде

Сентябрь

Электрик  –2 заявки:

- Нет света в квартире

Октябрь

Сантехник –2 заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Слабый напор ГВС

Ноябрь

Сантехник –3 заявки:

- Холодные батареи в квартире

- Залив из вышерасположенной квартиры-2

- Запах канализации в подъезде

Электрик  –1 заявка:

- Нет света в квартире

Декабрь

Сантехник –2 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры-2

Электрик  –1 заявка:

Нет света в квартире

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 28  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 8 заявок

Дом 22 (вызов специалистов)

Январь

Сантехник – 4 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры -3

- Засор общей канализации

Электрик  – 1заявка:

- Нет света в квартире

Февраль

Сантехник – 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Электрик  – 2 заявки:

- Нет света в квартире-2

март

Сантехник – 3 заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Течь по стояку в туалете

Электрик  – 1 заявка:

- Нет света в квартире

Апрель

Сантехник – 7 заявок:

- Холодный полотенцесушитель-6

- Залив из вышерасположенной квартиры

Электрик – 1 заявка:

- Нет света в квартире - 3

Май

Сантехник – 3 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Июнь

Сантехник – 1 заявка:

- Холодный полотенцесушитель

Электрик– 1 заявка:

- Нет света в квартире

Июль

Сантехник – 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Август

Сантехник – 2 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры-2

Электрик– 1 заявка:

- Нет света в квартире

Сентябрь

Сантехник – 6 заявок:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Электрик– 1 заявка:

- Нет света в квартире

Октябрь

Сантехник – 1заявка:

- Холодный полотенцесушитель

Электрик– 1 заявка:

- Нет света в квартире

Ноябрь

Сантехник – 6 заявок:

- Холодный полотенцесушитель-3

- Залив из вышерасположенной квартиры-2

- Засор раковины на кухне

Декабрь

Сантехник – 4 заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Холодные батареи в квартире

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Засор раковины в ванной комнате

Электрик – 3 заявки:

- Нет света в квартире-3

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 37  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 13  заявок

Дом 23 (вызов специалистов)

Январь

Сантехник – 2 заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Залив из вышерасположенной квартиры

Февраль

Сантехник – 3 заявка:

- Холодные батареи в квартире

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Засор раковины на кухне

Электрик  – 1 заявка:

- Нет света в квартире

март

Сантехник – 3 заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Холодные батареи в квартире

Апрель

Сантехник – 3 заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Холодные батареи в квартире

Май

Сантехник –1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Июнь

Сантехник – 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Июль

Сантехник – 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры- 3

- Холодный полотенцесушитель- 2

Август

Сантехник – 2 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Холодный полотенцесушитель

Сентябрь

Сантехник – 1 заявка:

- Холодный полотенцесушитель

Октябрь

Сантехник – 4 заявки:

- Холодный полотенцесушитель-2

- Залив из вышерасположенной квартиры- 2

Ноябрь

Сантехник – 1 заявка:

- Холодный полотенцесушитель

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 23  заявки

по ремонту системы электроснабжения – 1  заявка

Дом 24 (вызов специалистов)

Февраль

Сантехник – 2 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Засор раковины на кухне

Электрик  – 2 заявки:

- Нет света в квартире-2

март

Сантехник – 2 заявки:

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Холодные батареи в квартире

Апрель

Сантехник – 3 заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Залив из вышерасположенной квартиры-2

Электрик  – 1 заявка:

- Нет света в квартире

Май

Сантехник –1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Июнь

Сантехник – 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Июль

Сантехник – 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Август

Сантехник – 1 заявка:

- Залив из вышерасположенной квартиры

Сентябрь

Сантехник – 2 заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Залив из вышерасположенной квартиры

Октябрь

Сантехник – 3заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Залив из вышерасположенной квартиры

- Холодные батареи в квартире

Электрик  – 1 заявка:

- Нет света в квартире

Ноябрь

Сантехник – 1 заявка:

- Холодный полотенцесушитель

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 17  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 4  заявки

Дом 25 (вызов специалистов)

Январь

Сантехник – 9  заявок:

- Холодные батареи в квартире -2

- Залив из вышерасположенной квартиры - 7

Электрик  – 1заявка:

- Нет света в квартире

Февраль

Сантехник – 3 заявки:

- Холодный полотенцесушитель

- Залив из вышерасположенной квартиры

Электрик  – 2 заявки:

- Нет света в квартире-2

Март

Сантехник – 13 заявок:

- Холодный полотенцесушитель -5

- Холодные батареи в квартире

- Залив из вышерасположенной квартиры – 6

- Засор раковины на кухне

Электрик – 2 заявки:

- Нет света в квартире

Апрель

Сантехник – 15 заявок:

- Холодный полотенцесушитель-9

- Холодные батареи в квартире – 3

- Залив из вышерасположенной квартиры-3

Электрик  – 3 заявки:

- Нет света в квартире-3

Май

Сантехник – 9 заявок:

- Холодный полотенцесушитель

- Залив из вышерасположенной квартиры- 8

Электрик  – 4 заявки:

- Нет света в квартире-4

Июнь

Сантехник – 11 заявок:

- Холодный полотенцесушитель-8

- Залив из вышерасположенной квартиры-3

Электрик  – 2 заявки:

- Нет света в квартире-3

Июль

Сантехник –  5 заявок:

- Холодный полотенцесушитель-2

- Залив из вышерасположенной квартиры-3

Электрик  –1 заявка:

- Нет света в квартире

Август

Сантехник – 5 заявок:

- Холодный полотенцесушитель

- Залив из вышерасположенной квартиры-3

- Засор канализации

Электрик  – 2 заявки:

- Нет света в квартире

Сентябрь

Сантехник – 10 заявок:

- Холодный полотенцесушитель-3

- Холодные батареи в квартире

- Залив из вышерасположенной квартиры-5

- Засор канализации в квартире

Электрик – 1заявка:

- Не света в квартире-6

Октябрь

Сантехник 11 заявок:

- Холодный полотенцесушитель -4

- Холодные батареи в квартире-2

- Залив из вышерасположенной квартиры-3

- Засор канализации в квартире-2

Электрик – 4 заявки:

- Не света в квартире - 4

Ноябрь

Сантехник – 12 заявок:

- Холодный полотенцесушитель-4

- Холодные батареи в квартире-3

- Залив из вышерасположенной квартиры-4

- Засор канализации в квартире

Электрик – 1заявка:

- Не света в квартире

Декабрь

Сантехник – 9 заявок:

- Холодный полотенцесушитель -2

- Холодные батареи в квартире

- Залив из вышерасположенной квартиры-6

Электрик – 3 заявки:

- Не света в квартире-3

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 112  заявок

по ремонту системы электроснабжения – 26  заявок

Дом 1, 23км Каширского шоссе

Август

Сантехник- 1 заявка:

- Течь с потолка на кухне

Октябрь

Сантехник- 2 заявки:

- Холодные батареи в комнате

- Течь с потолка на кухне

Итого выполнено:

по сантехническим работам –3  заявки

ВСЕГО ЗА 2019 ГОД ВЫПОЛНЕНО ремонтной службой в выходные дни и в нерабочее время:

по сантехническим работам – 491 заявка

по ремонту системы электроснабжения – 114 заявок

- В 2019 году собрано и сдано в утилизацию отработанных (в местах общего пользования) люминисцентных (ртутьсодержащих) ламп - __1400____ шт.

- Заменено ___3254______ электрических лампочек  на лестничных маршах по всем   многоквартирным домам (в том числе в подвалах и на технических этажах домов).

Директор                                                                         Л.А. Гавшина