ЗАЯВКИ

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2011 ГОДУ

(время приема заявок: с 17-30 до 8-30 - рабочие дни,

круглосуточно - выходные и праздничные дни)

Дом 1

март

Сантехника – 3 (шум воды в подвале, запах канализации в подъезде)

апрель

Сантехника – 1 (шум воды в подвале)

май

Сантехника – 1 (подтекает сифон)

июнь

Сантехника – 1 (сорвало кран на кухне)

июль

Сантехника – 2 (засор в ванной комнате, течет вода по стене на кухне)

сентябрь

Электрика – 1 (нет света в подъезде)

Сантехника – 1 (нет холодной воды)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 9 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 2

февраль

Электрика – 2 (нет света в квартире)

март

Сантехника – 1 (холодные батареи)

Электрика – 1 (искрит в щитке)

май

Сантехника – 3 (подтекает труба в ванной комнате, прорвало трубу ГВС в ванной комнате, сорвало кран на кухне, требуется замена вентилей)

Электрика – 2 (нет света в подъезде, нет света на площадке)

июнь

Сантехника – 1 (наружный засор)

август

Сантехника – 2 (прорвало трубу канализации в подъезде, из холодного крана идет горячая вода)

сентябрь

Сантехника – 1 (засор канализации)

октябрь

Сантехника – 1 (гудят трубы ГВС и ХВС)

ноябрь

Сантехника – 1 (заливают нижерасположенную квартиру, вентили не перекрывают воду)

декабрь

Сантехника – 1 (засор внутриквартирный)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 11 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 5 заявок

Дом 3

март

Сантехника – 1 (прорвало трубу под ванной)

Электрика – 1 (нет верхнего света в квартире, не работает розеточная группа)

апрель

Электрика – 3 (нет света в квартире)

май

Сантехника – 4 (нет холодной воды, сорвало кран на кухне, засор)

июль

Сантехника – 2 (гул в трубах полотенцесушителя, нет горячей воды)

август

Электрика – 1 (нет света в квартире)

сентябрь

Сантехника – 4 (капает с потолка на кухне, подтекает унитаз, засор канализации в подвале)

октябрь

Сантехника – 4 (нет воды в квартире)

декабрь

Сантехника – 2 (пар и запах канализации в подвале, подтекает труба в ванной комнате)

Итого выполнено:

по сантехническим работам  – 17 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 5 заявок

Дом 4

январь

Сантехника – 3 (подтекает батарея, нет горячей воды, холодные батареи)

февраль

Сантехника – 2 (засор канализации, плохой напор горячей воды, капает вода с потолка в туалете)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

март

Сантехника – 2 (подтекает батарея, течет вода с потолка в ванной комнате)

апрель

Сантехника – 1 (течет бачок унитаза)

Электрика – 1 (не работает розеточная группа в квартире)

июнь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

август

Сантехника – 1 (из холодного крана идет горячая вода)

ноябрь

Сантехника – 1 (прорвало батарею)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

декабрь

Сантехника – 1 (течет вода с потолка в ванной комнате)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 12 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 5

январь

Сантехника – 3 (в ванной комнате по стене течет вода, холодные батареи, холодный полотенце-сушитель)

Электрика – 2 (нет света в квартире)

февраль

Сантехника – 5 (сорвало смеситель, подтекает батарея, течет унитаз, вышел из строя смеситель)

Электрика – 3 (не работает розеточная группа в квартире, нет света в квартире)

май

Сантехника – 1 (засор)

август

Электрика – 1 (нет света в квартире)

сентябрь

Сантехника – 1 (течет вода по стене между ванной комнатой и коридором)

ноябрь

Электрика – 1 (дымится в электрощитке)

декабрь

Электрика – 1 (мигает свет в квартире)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 10 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 8 заявок

Дом 6

январь

Сантехника –1 (холодные батареи)

март

Сантехника – 5 (сорвало кран горячей воды в подвале, подтекает батарея, холодные батареи, холодный полотенцесушитель)

май

Сантехника – 1 (нет воды, перекрыт стояк)

август

Сантехника – 2 (вода на полу в ванной комнате, течет ржавая вода)

сентябрь

Сантехника – 1 (засор внутриквартирный)

октябрь

Сантехника – 2 (нет отопления в комнате)

декабрь

Сантехника – 1 (течет соединение водомера)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13 заявок

Дом 7

январь

Электрика – 1 (нет света на лестничной клетке)

февраль

Сантехника – 2 (нет горячей воды, подтекает счетчик ХВС, холодный полотенцесушитель)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

апрель

Сантехника – 1 (залив в ванной комнате)

июнь

Электрика – 1 (нет света в квартире)

июль

Сантехника – 1 (засор на кухне)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

сентябрь

Электрика - 2 (нет света в квартире)

октябрь

Электрика - 1 (нет света в квартире)

ноябрь

Сантехника – 2 (нет отопления в квартире, из холодного крана идет горячая вода)

Электрика - 2 (нет света в квартире)

декабрь

Сантехника – 1 (холодный полотенцесушитель)

Электрика – 1 (нет освещения на лестничной клетке и у домофона)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 10 заявок

Дом 8

январь

Электрика – 1 (не освещено на 1-ом этаже)

Сантехника – 2 (сорвало смеситель, течет вода по стояку)

февраль

Сантехника – 2 (не перекрывают вентили, подтекает батарея)

май

Сантехника – 3 (подтекает батарея, засор, подтекает труба)

Электрика – 1 (нет освещения на 1-ом этаже)

июнь

Сантехника – 2 (не перекрывают вентили, подтекает полотенцесушитель)

август

Сантехника – 2 (залив из вышерасположенной квартиры, вышел из строя кран ХВС смесителя)

ноябрь

Сантехника – 1 (течет смеситель на кухне)

декабрь

Сантехника – 1 (течет батарея)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 9

февраль

Электрика – 1 (нет верхнего света в квартире)

июнь

Сантехника – 1 (холодный полотенцесушитель)

июль

Сантехника – 1 (необходима замена вентилей)

август

Сантехника – 1 (течет труба в туалете)

сентябрь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

октябрь

Электрика – 1 (обесточена квартира (при проведении ремонта соседями перерезан провод))

декабрь

Сантехника – 1 (течет вода по стояку)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 5 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 10

январь

Сантехника – 4 (залив из вышерасположенной квартиры)

март

Электрика – 1 (не работает розеточная группа в квартире)

апрель

Электрика – 1 (нет света у квартир)

август

Электрика – 1 (нет света в квартире)

сентябрь

Электрика – 1 (нет света в квартире)

октябрь

Сантехника – 4 (залив из вышерасположенной квартиры, нет отопления в комнате)

ноябрь

Сантехника- 1 (сорвало гибкую подводку)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 9 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 4 заявки

Дом 11

январь

Сантехника –  1 (необходима замена сифона на кухне)

март

Сантехника – 1 (гудят стояки на кухне и в ванной комнате)

апрель

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

июнь

Сантехника – 1 (подтекает шаровый кран в квартире)

Электрика – 1 (запах гари проводки в люстре)

июль

Сантехника – 2 (засор канализации)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

август

Электрика – 1 (нет света в квартире)

сентябрь

Сантехника – 1 (из крана холодной воды идет горячая вода)

октябрь

Электрика – 2 (нет света в квартире)

ноябрь

Сантехника – 4 (засор канализации, нет отопления в квартире)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 11 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 5 заявок

Дом 13

январь

Сантехника- 2 (сорвало смеситель, течет под раковиной)

Электрика – 6 (не освещено перед лифтом, нет света у квартир, нет света в подъезде)

Лифты – 4 (осветить кабину, регулировка реле открывания дверей, регулировка дверей шахты)

февраль

Сантехника- 1 (нет отопления в квартире)

Электрика – 2 (нет света в квартире, нет света в подъезде)

Лифты – 2 (регулировка дверей кабины, сбой в программе)

март

Лифты – 1 (сбой в программе)

апрель

Сантехника- 1 (нет горячей воды)

Электрика – 1 (нет света на лестничной клетке)

май

Сантехника- 1 (неисправен бачок унитаза)

Лифты – 2 (регулировка концевого выключателя)

июнь

Электрика – 2 (нет света в квартире)

июль

Сантехника – 1 (течет шланг в ванной комнате)

Электрика – 1 (нет верхнего света в квартире)

август

Лифты – 1 (замена тросика привода дверей)

сентябрь

Электрика – 1 (запах гари в электрощитке)

октябрь

Сантехника – 2 (нет холодной воды, холодные батареи в 2-х комнатах)

Электрика – 2 (запах гари в плафоне у квартир, осветить у квартир)

ноябрь

Электрика – 1 (нет света в квартире)

декабрь

Сантехника – 1 (сорвало гибкую подводку на кухне)

Лифты – 1 (регулировка тормозных колодок)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 15 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 11 заявок

Дом 14

январь

Сантехника – 3 (течет вода по стене в туалете, залив из вышерасположенной квартиры, течет вода около выхода на крышу, засор канализации)

Электрика – 3 (нет света в квартире, не работает розеточная группа в квартире, нет света на лестничной клетке)

февраль

Электрика – 3 (не работает розеточная группа в квартире, нет света в подъезде)

Сантехника – 2 (течет вода по трубе в туалете, нет холодной воды)

Лифты – 3 (регулировка дверей шахты, регулировка контактов дверей шахты 1-го этажа, регулировка дверей кабины)

март

Сантехника- 1 (нет холодной воды, течет вода по шахте в туалете)

Электрика – 3 (не работает розетка в квартире, нет света в квартире)

Лифты  – 1 (регулировка контакта ловителей)

апрель

Сантехника- 2 (гудят трубы ГВС, нет холодной воды)

Электрика – 1 (нет верхнего света в квартире)

май

Сантехника- 1 (капает по шахте в туалете)

Лифты  – 2 (включен контакт ловителей, регулировка дверей кабины и дверей шахты)

июнь

Электрика – 2 (запах гари в электрощитке, нет света в квартире)

Лифты – 2 (закрепил дверь шахты 1-го этажа)

июль

Лифты  – 1 (требуется замена автомата на лифты в 3 и 4 подъездах)

Лифты – 2 (регулировка дверей кабины и дверей шахты, замена контакта дверей шахты 7-го этажа)

август

Сантехника- 2 (подтекает бачок унитаза, из горячего крана идет холодная вода)

Лифты – 1 (включение автоматов на лифты)

сентябрь

Лифты  – 1 (сбой в системе)

октябрь

Сантехника – 3 (нет отопления в подъезде, замена вентилей, нет холодной воды)

Электрика – 1 (искрит в электрощитке)

ноябрь

Сантехника – 2 (на кухне сорвало кран, отрегулировать напор воды, течет вода по лестничной клетке у электрощитка)

Электрика – 3 (не работает розеточная группа в квартире, запах гари в электрощитке, нет света в квартире)

декабрь

Лифт – 2 (включен контакт ловителей, включено устройство слабины подъема канатов, натяжка ремня привода дверей кабины)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 15 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 14 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 13 заявок

Дом 15

январь

Электрика - 1 (нет света в квартире)

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

Лифты – 2 (чистка лапок реле, регулировка дверей шахты)

февраль

Сантехника- 3 (течет вода в подвале, течет полотенцесушитель, залив из вышерасположенной квартиры)

Лифты – 4 (выбит автомат привода дверей, включен контакт ловителей, слабина подъема канатов, зажата кнопка «СТОП», лифт сел на ловители, требуется замена реле)

апрель

Лифты – 2 (перекошена дверь шахты, открыта малая створка)

май

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

Лифты  – 2 (включен контакт ловителей, включен контакт натяжного устройства)

июнь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

июль

Лифты – 1 (замена реле тормоза)

август

Сантехника – 1 (по стояку течет вода)

сентябрь

Сантехника – 2 (течет полотенцесушитель, сорвало кран на кухне)

Электрика – 1 (выбивает автомат в электрощитке)

октябрь

Сантехника – 8 (из холодного крана идет горячая вода, холодные батареи в квартире, засор канализации в подвале, сорвало смеситель в ванной комнате)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Лифты – 3 (включен контакт ловителей  и дополнительного устройства слабины подъема канатов, регулировка блокировок  дверей кабины, ремонт дверей шахты)

ноябрь

Сантехника – 1 (засор)

декабрь

Сантехника – 1 (по стояку течет вода)

Лифты – 1 (регулировка контактов дверей шахты 8-го этажа)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 11 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 9 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 15 заявок

Дом 15/1

январь

Сантехника – 1 (засор канализации в подвале)

Электрика – 3 (нет света в квартире, нет света на лестничной клетке, не освещено у квартир)

Лифты – 3 (сбой в программе, замена предохранителя, замена тросика дверей кабины)

февраль

Лифты – 3 (регулировка дверей кабины, сдвинута дверь кабины по тросику)

март

Сантехника – 1 (течет с потолка в туалете)

Лифты – 1 (регулировка дверей кабины)

апрель

Электрика – 2 (не освещено у квартир, нет света в квартире)

Лифты – 2 (выскочил ролик дверей шахты из отводки дверей кабины, регулировка дверей кабины)

май

Лифты – 1 (ремонт замка дверей 15-го этажа)

июнь

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Лифты – 1 (включена монтажная ревизия)

июль

Сантехника – 1 (течет труба в туалете)

Лифты – 2 (регулировка дверей кабины и дверей шахты, регулировка реверса)

август

Сантехника – 2 (по стояку в туалете течет вода, залив квартиры)

Электрика – 1 (при заливе, вода попала в электрощиток на лестничной клетке)

Лифты – 2 (открыта малая створка, регулировка малой створки)

сентябрь

Сантехника – 2 (в ванной комнате оторвалась гибкая подводка, засор внутриквартирный)

Электрика – 1 (нет света в комнате)

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты 5-го этажа)

октябрь

Электрика – 4 (нет света в квартире, запах гари в электрощитке)

Лифты – 2 (регулировка контактов дверей шахты, включен контакт ловителей, включено устройство слабины подъема канатов)

декабрь

Лифты – 1 (настройка блока управления автоматического частотного привода дверей)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 3 заявки

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 19 заявок

Дом 16

январь

Сантехника – 1 (засор канализации в подвале)

Электрика – 2 (выбивает автомат розеточной группы, нет света в квартире)

Лифты – 1 (регулировка концевого выключателя)

февраль

Электрика – 1 (не работает розеточная группа в квартире)

Лифты – 1 (погнуты двери шахты 10-го этажа)

март

Сантехника – 3 (залив из вышерасположенной квартиры, течет унитаз, течет вода с потолка)

Электрика – 1 (нет света на площадке у квартир)

Лифты – 1 (включена слабина подъема канатов)

апрель

Электрика – 1 (запах гари в электрощитке)

май

Сантехника – 2 (нет холодной воды, залив из вышерасположенной квартиры)

Лифты – 2 (ремонт реверса дверей, замена сопротивления на 1-ом этаже)

июнь

Электрика – 3 (нет освещения в подвале, не работает розеточная группа в квартире)

Сантехника – 4 (нет холодной воды, течет вода по стояку из вышерасположенной квартиры, подтекает вентиль)

июль

Сантехника – 1 (прорвало трубу в туалете)

Лифты – 1 (смазка направляющих)

август

Сантехника – 1 (течет вода с потолка в ванной комнате)

сентябрь

Сантехника – 2 (течет вода по стояку – заливают соседей, необходима замена вентилей, залив)

октябрь

Сантехника – 2 (нет отопления в подъезде, сорвало гибкую подводку)

ноябрь

Сантехника – 1 (прорвало трубу на кухне)

Электрика – 1 (не работает розетка на электроплиту)

декабрь

Сантехника – 3 (сорвало кран в ванной комнате, засор внутриквартирный,  неисправна арматура в бачке унитаза)

Лифты – 1 (замена реле)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 7 заявок

Дом 17/1

февраль

Электрика – 1 (не освещено на лестничной клетке)

июнь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

сентябрь

Сантехника – 1 (нет отопления в комнате)

ноябрь

Сантехника – 1 (нет горячей воды)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 3 заявки

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявки

Дом 17/2

март

Сантехника – 1 (запах канализации в подвале)

июнь

Сантехника – 2 (засор, запах канализации в подъезде)

сентябрь

Сантехника – 1 (нет отопления в комнате)

октябрь

Сантехника – 2 (засор канализации, нет отопления в комнатах)

ноябрь

Сантехника – 1 (из холодного крана идет горячая вода)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7 заявок

Дом 17/3

январь

Сантехника – 4 (ремонт запорной арматуры в бачке унитаза, нет горячей воды, течет в углу в ванной комнате, засор)

Электрика – 5 (нет света в квартире, в коридоре искрит лампа накаливания, не освещено у лифта и у квартир, не работает розеточная группа в квартире)

Лифты – 9 (замена платы, заедание рамки и микропереключателя, сбой в программе, регулировка дверей кабины, превышено время включения привода дверей на открытие, замена блока контактов, замена предохранителя)

февраль

Сантехника – 2 (залив из вышерасположенной квартиры, течет вода по стене в ванной комнате)

Электрика – 5 (нет света в квартире)

Лифты – 4 (регулировка контактов, зажата кнопка быстрого закрывания дверей, сбой в программе)

март

Сантехника – 2 (плохой напор воды, залив из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Лифты – 1 (посторонний предмет в дверях кабины)

апрель

Сантехника – 2 (из горячего крана идет холодная вода, засор)

Лифты – 4 (ремонт замка дверей шахты, регулировка дверей шахты, заклинило пускатель закрывания дверей, замена предохранителя)

май

Сантехника – 7 (капает вода с потолка, залив из вышерасположенной квартиры, плохой напор воды, холодный полотенцесушитель, подтекает стык рядом со счетчиком ГВС)

Лифты – 1 (чистка контактов выключателей конечного открытия (ВКО) и выключателей конечного закрытия (ВКЗ))

июнь

Сантехника – 4 (в ванной комнате подтекает труба, залив из вышерасположенной квартиры, засор, нет горячей воды)

Электрика – 3 (нет света в квартире, нет освещения на лестничной клетке)

Лифты – 1 (регулировка  микриков дверей шахты)

июль

Электрика – 4 (нет света в квартире, выбивает автомат на квартиру, нет света на площадке)

Сантехника – 4 (подтекает стояк в туалете, подтекает батарея, залив из вышерасположенной квартиры)

Лифты – 4 (произведена замена ремня, регулировка дверей кабины, замена ремня привода дверей)

август

Электрика – 2 (нет света в туалете и в ванной комнате, нет света в квартире)

Сантехника – 3 (течет полотенцесушитель, из холодного крана идет горячая вода, течет вода по стене в ванной комнате)

Лифты – 2 (открыта малая створок, включен контакт закрытия дверей)

сентябрь

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты и дверей кабины)

октябрь

Сантехника – 7 (нет отопления в комнате, залив из вышерасположенной квартиры, холодные батареи в комнате)

Лифты – 4 (регулировка каната натяжного устройства, включен контакт ловителей, ремонт контакта дверей кабины, регулировка дверей кабины, регулировка реверса дверей кабины)

ноябрь

Сантехника – 5 (холодные батареи в комнате, нет горячей воды)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Лифт – 3 (ремонт замка дверей шахты 1-го этажа, включен контакт ловителей, включено устройство слабины подъема канатов)

декабрь

Электрика – 2 (выбивает автомат при включении электроплиты, нет света в квартире)

Сантехника – 4 (нет холодной воды, течет полотенцесушитель, залив из вышерасположенной квартиры)

Лифты – 1 (регулировка замка дверей шахты 11-го этажа)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 36 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 18 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 35 заявок

Дом 18

январь

Лифты – 1 (включено устройство контроля слабины подъема канатов)

февраль

Сантехника – 2 (течет по трубе вода в туалете, запах канализации в подъезде)

Лифты – 1 (включен контакт ловителей)

март

Сантехника – 3 (течет стояк, нет холодной воды, капает вода по трубе в ванной комнате)

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты)

апрель

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты 1 и 2 этажей)

май

Сантехника – 1 (нет горячей воды)

Лифты – 1 (включил вводное устройство)

июнь

Сантехника – 2 (нет горячей воды, холодный полотенцесушитель, течет по стояку в ванной комнате)

июль

Лифты – 1 (закрыл малую створку дверей кабины)

август

Сантехника – 1 (нет воды в ванной комнате)

Лифты – 2 (включил вводное устройство, ремонт контакта дверей шахты)

сентябрь

Лифты – 1 (регулировка замков дверей кабины)

Лифты – 1 (открыта малая створка)

октябрь

Сантехника – 1 (холодные батареи в квартире)

Лифты – 2 (регулировка контакта дверей шахты 8-го этажа, регулировка контактов дверей кабины)

декабрь

Сантехника – 3 (засор, подтекает полотенцесушитель)

Лифты – 1 (регулировка контактов дверей кабины)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 12 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 5 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 12 заявок

Дом 19

сентябрь

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты)

октябрь

Сантехника – 3 (текут батареи отопления в 2-х комнатах, залив из вышерасположенной квартиры)

Лифты –7 (чистка контактов малой створки, регулировка дверей шахты 1-го этажа, включены выключатели слабины подъема канатов и дополнительного устройства слабины подъема канатов, регулировка дверей шахты 1-го этажа, сбой в программе, чистка порога 1-го этажа, открыта малая створка, настройка блока управления автоматического частотного привода дверей)

ноябрь

Сантехника –  2 (течет счетчик ГВС, холодные батареи в комнате)

декабрь

Сантехника –  1 (из горячего крана теплая вода)

Электрика – 1 (выбивает автоматический выключатель)

Лифты – 1 (регулировка дверей кабины)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 6 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

по ремонту лифтового оборудования – 9 заявок

Дом 1, 23км Каширского шоссе

март

Сантехника –  1 (течет вода  с потолка)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 1 заявка

ВСЕГО ЗА 2011 ГОД ВЫПОЛНЕНО:

по сантехническим работам – 237 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 113 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 121 заявка

Директор                                                                         Л.А.Гавшина

Исп. вед.инженер ПТО

Ануфриева С.Е.