УТВЕРЖДАЮ:

_______________Директор____________________

(должность руководителя)

______Гавшина Лариса Анатольевна___________

(ф.и.о. руководителя)

142715,Москов.обл., Ленинский р-он, __________

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

п. Совхоз им. Ленина, д. № 15/1,тел.548-67-59____

___________________________________________

(подпись руководителя)

"_______" _______________________20_______ г.

(дата утверждения)

АКТ

об общих характеристиках многоквартирного дома,

являющегося объектом комиссионного отбора

| № п.п. | Наименование критерия характеристики объекта | Описание критерия характеристики объекта | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Адрес | п. Совхоз им. Ленина, д. № 5 |  |
| 2 | Серия, тип постройки | ____ |  |
| 3 | Год постройки | 1963 |  |
| 4 | Степень фактического износа | 33% по состоянию на 31.05.2000г. (по данным тех.паспорта) |  |
| 5 | Год последнего капитального ремонта | 1998г.(кровля, отопление) |  |
| 6 | Количество этажей | 5 | шт. |
| 6.1 | Количество подъездов | 3 | шт. |
| 7 | Наличие подвала | есть |  |
| 8 | Наличие цокольного этажа | нет |  |
| 9 | Наличие мансарды | нет |  |
| 10 | Наличие мезонина | нет |  |
| 11 | Количество жилых помещений (квартир) | 60 | шт. |
| 12 | Количество нежилых помещений (не входящих в состав общего имущества) | нет | шт. |
| 13 | Строительный объем | 10961,0 | куб. м |
| 13.1 | Площадь фасада |  | кв.м. |
| 14 | Общая площадь многоквартирного дома | 2870,7 | кв.м. |
| 15 | Общая площадь жилых помещений (без учета летных помещений) | 2595,2 | кв.м. |
| 16 | Общая площадь нежилых помещений (не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | нет | кв.м. |
| 17 | Общая площадь нежилых помещений общего пользования (входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) в том числе: | 1513,9 | кв.м. |
| 17.1 | площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 239,8 | кв.м. |
| 17.2 | площадь общих коридоров (включая межквартирные холлы) | нет | кв.м. |
| 17.3 | площадь технического этажа / чердака | 720,0 | кв.м. |
| 17.4 | площадь подвала / технического подполья / цокольного этажа | 554,1 | кв.м. |
| 17.5 | площадь других нежилых помещений общего пользования | _____ | кв.м. |
| 18 | Площадь кровли | 720,0 | шт. |
| 18.1 | Тип кровли | мягкая |  |
| 19 | Количество лестниц | 3 | шт. |
| 20 | Виды благоустройства: (водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, водоотведение, лифты, мусоропровод) | Центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение, газоснабжение |  |
| 20 | Площадь земельного участка под многоквартирным домом, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5141,0 | кв.м. |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |

_____________________________________________________________________________

(должность)

____________________________	             (_______________________________________)

(подпись)                                                                                                                    (ф.и.о.)

"__________" __________________200______г.

М.П.

Приложение № 4

к Порядку

КРИТЕРИИ

комиссионного отбора подрядных организаций

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

| № п.п. | Наименование критерия | Шкала оценки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая оценка (баллы) | Максимальная оценка (баллы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продолжительность работы на рынке |  | 10 |  |
| 2 | Деловая репутация |  | 10 |  |
| 3 | Опыт работы по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | 10 |  |
| 4 | Наличие необходимых лицензий |  | 5 |  |
| 5 | Членство в СРО |  | 5 |  |
| 6 | Квалификационный состав |  | 10 |  |
| 7 | Уровень технической оснащенности (производственная база и профессиональное оборудование) |  | 5 |  |
| 8 | Качество применяемых технологий и материалов |  | 5 |  |
| 9 | Привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ |  | 5 |  |
| 10 | Соответствие представленных предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома |  | 5 |  |
| 11 | Снижение заявленной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома |  | 3 | за каждый процент снижения стоимости |
| 12 | Сокращение сроков капитального ремонта многоквартирного дома |  | 5 | за каждый месяц |
| 13 | Финансовое положение компании (размер кредиторской задолженности и наличие положительного оборотного капитала) |  | 10 |  |

_____________________________________________________________________________

(должность)

____________________________	             (_______________________________________)

(подпись)                                                                                                                    (ф.и.о.)

"__________" __________________200______г.

М.П.