ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ОБ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые граждане! Для того, чтобы избежать пожара в квартире, необходимо соблюдать несложные правила пожарной безопасности:

- переходные лестницы и люки балконов, лоджий, являющиеся путями эвакуации, а также переходы по лоджиям и балконам из одной секции дома в другую нельзя загромождать имуществом, забивать наглухо двери;

- не допускать хранение в общих коридорах и на балконах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- не допускать курения в постели;

- знать расположение и уметь пользоваться внутренними пожарными кранами, огнетушителями не загромождать проходы к ним;

- не допускать детской шалости с огнем, спички хранить в недоступных для детей местах;

- установить в жилых и подсобных помещениях автономные пожарные извещатели, что позволит Вам вовремя обнаружить пожар и принять соответствующие меры.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01, или 541-37-11;

- организовать эвакуацию людей, в первую очередь помочь детям и престарелым;

- принять меры к тушению пожара, используя имеющиеся внутренние пожарные краны.

Если Вам угрожает опасность, коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, и покинуть квартиру невозможно, оставайтесь в комнате или на кухне, закройте щели и вентиляционные отверстия полотенцами или другой материей смоченные водой. Закрытая и хорошо уплотненная дверь защитит Вас от проникновения в квартиру дыма. Помните, что пользование лифтом при пожаре запрещено. С прибытием пожарных подразделений подойдите к окну и подайте знак для оказания помощи.

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ УГПН ГУ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ /541-37-44/.