# ОТЧЕТ Управляющей компании Совхоз имени Ленина+ за 2012год

В соответствии с Жилищным  Кодексом РФ  Компания  предоставляет отчет по проделанной работе  в 2012 году.

По состоянию на 01.04.2012г. в управлении ЗАО «Управляющая компания Совхоз имени Ленина +» находится 22 многоквартирных дома. Общая площадь жилых помещений -  113 587,59    кв. м.

222 муниципальной квартиры;

1868   квартир находятся в  собственности граждан.

2090 лицевых счетов.

В Компании работает 51человек;

Инженерно – технический состав -   17 человек;

Младший обслуживающий персонал (слесари- сантехники, электромонтеры, электрогазосварщики, плотники,  операторы пульта управления многоквартирными домами ) - 14 человек;

Дворники, уборщицы – 20 человека.

В рамках  исполнения функциональных обязанностей по управлению жилищным фондом

- Компанией заключены договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг со следующими  организациями:

- жилищные услуги:

- ЗАО «Сервис лифт» - аварийно-техническое обслуживание лифтов и техническое обслуживание лифтов и лифтовых диспетчерских систем сигнализации и связи (ЛДСС);

- ООО «Русь ЭО» - периодическое техническое освидетельствование лифтов, выполнение электроизмерительных работ на лифтах;

- ООО ПИЦ «Колис»-  техническое обследование лифтов отработавших срок безопасной эксплуатации, расчет остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов;

- ООО «Росгосстрах» - страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты);

- ГУП «Центр дезинфекции»- услуги по дератизации и дезинсекции;

- ЛРО МОО ВДПО -  услуги по проверке и прочистке дымоходов;

- Филиал ГУП МО Мособлгаз «Подольскмежрайгаз»- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО);

- ООО «Хородей»- техническое обслуживание  противопожарной автоматики и дымоудаления  (ППА и ДУ);

- ЗАО «Атрим К 0» , ООО «Эко-транс–Видное»- услуги по сбору и вывозу ТБО и КГМ;

- ООО «Берег»- услуги по проверке и прочистке вентиляционных каналов;

- МУК Видновская дирекция киносети, ООО «Автоматика и телемеханика» -  телевещание, техническое обслуживание  системы телевещания;

- ООО Частная охранная организация «Коловрат», ООО Частная охранная         организация «БЕРКУТ-77» - охрана придомовой территории и общего имущества;

- ООО «Пронэт»-техническое обслуживание и ремонт домофонных систем   и   системы   видеонаблюдения домов №№ 17/1,17/2,17/3,18,19.

- ООО «Энергосервис» - техническое обслуживание автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии жилых помещений домов №№ 17/3,18,1

- коммунальные услуги:

-ЗАО «Совхоз имени Ленина» - услуги по теплоснабжению (отопление и горячее водоснабжение), водоснабжению и водоотведению;

- Филиал ГУП МО Мособлгаз «Подольскмежрайгаз» - поставка газа для бытовых нужд населения;

- ОАО «Мосэнергосбыт» - услуги по поставке электроэнергии.

- В 2012 году за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги начислено собственникам и нанимателям жилых помещений:

- по жилищным и прочим слугам – 52 684 130,7 руб.;

- по коммунальным услугам – 56 975 774,73руб.;

# ИТОГО: 109 659 905 руб.

- За 2012 год собрано (оплачено) собственниками и нанимателями жилых помещений за жилищно-коммунальные услуги:

-  по жилищным  и прочим услугам– 52 124 746,13 руб.

-  по коммунальным услугам – 56 522 754,67 руб.;

# ИТОГО: 108 647 500,8 руб.

- В 2012 году на сумму 1 311 849.00 руб. выполнен перерасчет жителям за фактически отпущенные коммунальные услуги

- За период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012г. (период управления многоквартирными домами) аварийных ситуаций на срок более 24 часов не возникало.

- В период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2012-2013гг. с июня по сентябрь 2012 года в подвалах  всех  многоквартирных домов  производилась  работы по промывке и опрессовке системы отопления домов, поверка и установка манометров на подающих трубопроводах, установка рассечек,  гидродинамическая и механическая промывка (с использованием  электрической прочистной машины)  лежаков системы канализации многоквартирных домов

- Паспорта  готовности жилых домов, акты приемки гидравлического испытания системы отопления (промывки и опрессовки) подготовлены  и переданы в срок до 01.09.2012 года в Государственную жилищную инспекцию МО.

- В 2012 году собрано и сдано в утилизацию отработанных (в местах общего пользования) люминисцентных (ртутьсодержащих) 485 шт.

- В жилых помещениях многоквартирных домах установлено   приборов учета ХВС  и  ГВС – 436шт.

Показания приборов учета  населением передаются через почтовые ящики, установленные в подъездах многоквартирных домов, либо непосредственно в Компанию. Расчеты производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

- В  подвалах всех многоквартирных домов проводились следующие мероприятия:

- дератизация подвалов (обработка от крыс) проводилась с периодичностью один раз в месяц; при поступлении жалоб от жителей сотрудники СЭС проводили дополнительные мероприятия по дератизации;

- дезинсекция подвалов (обработка от блох) проводилась по фактическому санитарному состоянию подвалов.

- По  договору, заключенному с ООО «Берег», по заявкам жителей проводилась проверка и прочистка вентиляционных каналов в квартирах многоквартирных домов. За период январь-декабрь 2012г. было выполнено 28 заявок.

- По договору с филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» на техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов, расположенных в многоквартирных домах № 1,2,3,4, Каширское шоссе д. 1 была проведена плановая проверка герметичности на внутреннем газопроводе, фланцевых, резьбовых соединениях и сварных стыков на газопроводе в подъездах.

- По договору с ООО «Хородей» проводились работы по  техническому обслуживанию системы дымоудаления и противопожарной автоматики

- В период сентябрь-октябрь 2012г. проведена работа по очистке подвалов и чердаков от мусора и грязи по всем многоквартирным домам.

- Заменено 3298 электрических лампочек  на лестничных маршах по всем   многоквартирным домам (в том числе в подвалах домов).

- Велась работа по очистке козырьков подъездов и кровли многоквартирных домов от снега, удаление сосулек.

- Принято 58 заявок на установку домофонных трубок; изготовлено 134ключа к кодовым замкам.

- В осеннее и весенний периоды  (2 раза) проводилась генеральная уборка лестничных клеток,  тамбуров: промывка полов, плинтусов, стен, перил, дверей  гигиеническими средствами, удаление паутины, мытье окон на лестничных клетках, в многоквартирных домах, находящихся в управлении Компании.

- За 2012 года было зафиксировано 832 остановки лифтов. Аварийно – диспетчерской службой ЗАО «Сервис Лифт»  выполнено 73 заявки по ремонту лифтового оборудования в выходные и   праздничные дни,  а также в будни с 17-00 часов до 08-00 часов .

- Зафиксировано 46 (больше суток) простоев лифтов.

- По договору с ЗАО «Сервис Лифт» были проведены работы капитального характера на лифтовом хозяйстве:

- ремонт дверей кабины и дверей шахты –д. №№ 15, 15/1, 16, 17/3, 18, 19. Стоимость работ составила 178460,27 руб.;

- ремонт канатоведущего шкива – д. №№ 17/3, 18. Стоимость работ составила 41147,91 руб.;

- ремонт редуктора главного привода (лифтовой лебедки) – д. №17/3.  Стоимость работ составила 59280,49 руб.

Общая стоимость работ капитального характера на лифтовом хозяйстве в 2012 г. составила 278 888,67 руб.

- По  договору с ООО «Русь ЭО» проведено периодическое техническое освидетельствование лифтов на сумму 173 247,29 руб., проведены  электроизмерительные работы в  многоквартирных домах  №№ 13,14,15,15/1,16,17/3,18,19 на сумму 63 688 руб.

По договору с ЗАО «Сервис Лифт»  проведен текущий ремонт   лифтового оборудования:

- ремонт и регулировка работы дверей кабины: д. №№ 13,14, 15, 15/1, 16, 17/3, 18, 19;

- ремонт и регулировка работы дверей шахты: д. №№ 13,14, 15, 15/1, 16, 17/3, 18, 19;

- регулировка реверсов, контактов дверей кабины и дверей шахты

настройка блоков управления автоматического частотного привода дверей: д. №№ 13, 15, 15/1, 18;

- регулировка тормозного механизма – д. № 14

- замена и ремонт устройств безопасности – д. № 13, 14, 15, 17/3

- ремонт панели приказов – д.16, 18

- сбой в работе диспетчерской связи – 15/1, 19

- Составлено 8 актов о вандальных действиях по отношению к оборудованию лифтов.

- Ежедневно  велись  работы по санитарной уборке придомовой территории. По соответствующему договору в зимний период производилась механизированная уборка придомовых территорий.

- Ежедневно осуществлялся вывоз  твердо-бытовых отходов, крупногабаритного мусора, строительного мусора с контейнерных площадок и от подъездов многоквартирных домов.  За 2012 год вывезено 15 671,15 м куб. мусора  (ТБО, КБО)  на сумму -  5 837 391,33 руб.  .  Работы выполнялись по договору с ООО «Эко-транс Видное» и ЗАО «Атрим К о».

- Велись журналы учета, приема и выполнения заявок по сантехническим, плотницким, электротехническим работам.

- Принято и выполнено 1374 заявок по ремонту внутриквартирного сантехнического оборудования,  из них – 470 платных заявок по ремонту, замене  внутриквартирного сантехнического оборудования. Выполнение платных заявок  проводилось ежедневно (понедельник – суббота), оплата услуг  по ремонту внутриквартирного инженерного оборудования проводилась через кассу компании, с предоставлением 50% скидки  на выполнение работ для ветеранов и  одинокопроживающих пенсионеров.

- Согласно установленным графикам были выполнены следующие работы по благоустройству придомовых территорий и поселка:

- побелка деревьев;

- обрезка кустарников, опиловка сухостоя;

- покраска малых архитектурных форм, урн, скамеек, канализационных колодцев, металлических ограждений придомовой территории;

- ремонт малых архитектурных форм у домов №№ 6,11,17/1,17/2,17/3,18;

- высадка и формирование клумбы цветочных растений;

- посадка кустарников, саженцев деревьев;

- прочесывание граблями придомовых территорий, парковых зон (уборка «старой листвы»);

- отсыпка грунта, выравнивание поверхности;

- посев газонной травы у домов №№ 17/1,17/2,17/3,18, 13 территория пруда;

- замена песка в песочницах на детских площадках;

- покос травы;

-  покраска бордюрного камня на придомовых территориях;

-  обработка удобрением высаженных растений, хвойников, газонов (два раза в сезон);

- ежедневный полив клумб, кустов (в течение сезона);

- уборка зоны благоустройства на территории пруда (мытье беседок, тротуарной плитки, - очистка урн от мусора, прополка газона от сорняков);

- прополка от сорняков клумб и газонов;

- организация клумб (высадка цветов на клумбы);

-  установка «топиарной фигуры» («птица – павлин»);

-  организация клумбы у мемориала «трактор»;

- санитарная и омолаживающая обрезка тополей.

- Содержание  4-х кабин биотуалета на территории пруда в зоне отдыха (санитарная обработка кабин  производится 2 раза в неделю согласно договору со специализированной организацией).

# Услуги по управлению многоквартирными домами

- В 2012 году собственникам и нанимателям жилых помещений, имеющих задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, направлено 567 предупреждения о необходимости погашения долга  на сумму 7341.11 тыс.руб.

- Ежемесячно распечатываются списки должников по домам, задолженность за ЖКУ которых составляет свыше 3-х месяцев. Данная информация предоставляется в администрацию сельского поселения.

- Было направлено в суд 67 судебных приказов  по взысканию задолженности в судебном порядке.

Должниками за ЖКУ написано 19 заявлений с указанием срока, в течение которого будет погашена задолженность Использование программы «автопрозвон» позволяет производить прозвон жителей многоквартирных домов, имеющих задолженность по оплате за ЖКУ, в целях напоминания о необходимости произвести оплату за ЖКУ, а так же предоставление информации о мерах, применяемых к должникам по оплате за ЖКУ.

- Инспектором по регистрационному учету граждан была проведена следующая работа:

- сдано паспортов на обмен – 166 шт.;

- зарегистрировано граждан по месту жительства – 307 чел.;

- снято с регистрационного учета – 178 чел.

- Велась  работа по инвентаризации лицевых счетов. Ведение интегральной базы данных по 2091 лицевому счету.

- Проведение ежемесячных начислений, распечатки квитанций за ЖКУ, доставки квитанций жителям многоквартирных домов.

- Ежемесячно (по запросам) выдавались справки о составе семьи проживающих и зарегистрированных в жилом помещении.

- Заключались договоры с собственниками жилых помещений на управление многоквартирным домом.

- Размещалась информация для жителей на информационных стендах. На оборотной стороне квитанции по оплате ЖКУ печатались информационные сообщения о правилах пожарной безопасности, содержании газового внутриквартирного оборудования, установки приборов учета холодного и горячего водоснабжения, плановые показатели работы компании, сборе энергосберегающих ламп, использованных в жилых помещениях  и другая информация.

- Ежемесячно и ежеквартально направлялась информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия в управление информационно-аналитических работ Администрации Ленинского муниципального района, налоговую службу района, Управление пенсионного фонда, Федеральную службу социального страхования Ленинского муниципального района Московской области, администрацию сельского поселения Совхоз им. Ленина, администрацию Ленинского муниципального района.

- Составлялись и направлялись отчеты по объемам предоставленных жилищно-коммунальных услуг в натуральных и ценовых показателях в Министерство ЖКХ Московской области, администрацию сельского поселения, администрацию Ленинского муниципального района по формам 22-ЖКХ, 1-жилфонд, 22 ЖКХ-реформа, 1-предприятие, 1- ЖКХ зима, дополнительные показатели по ЖКХ.

Проведение капитального ремонта в рамках Муниципальной адресной программы по реализации Федерального Закона № 185-ФЗ «О фонде содействия и реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках  выполнения муниципальной адресной программ  2011-2012 гг. по реализации Федерального Закона № 185-ФЗ «О фонде содействия и реформированию жилищно-коммунального хозяйства» специалистами Управляющей компании проведена следующая работа:

- В Министерство ЖКХ Московской области подготовлен пакет документов по соответствующим формам (4 заявка).

- В рамках выполнения адресных муниципальных программ по программе проведения капитального ремонта разработана проектно-сметная документация по дому № 11.

- Разработана конкурсная документация по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов № 11.

- Проведен конкурсный отбор, заключены договоры с подрядными организациями, ставшими победителями конкурсов (4-ой заявки).

- Заключены договоры на ведение технического надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов с ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой»,  ГУП МО «Комунальные системы Московской области».

- Проведена экспертиза проектно-сметной документации в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

- Проведена техническая проверка состояния общего имущества многоквартирного дома № 11 п. Совхоз им. Ленина для включения дома в муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов .

- В 2012-2013  году выполнен капитальный ремонт в многоквартирного дома № 11:

-  ремонт системы электроснабжения, стоимость работ -  330 927,39 руб.

- установка приборов учета и  узла управления. Стоимость работ -    359 376,91 руб.

- замена окон. Стоимость работ -    285 678,61 руб.

-энергетическое обследование . Стоимость работ -175 000 руб.

Выполнение этапов работ фиксировалось на фото.

Информация о ходе выполнения работ еженедельно направлялась в Министерство ЖКХ Московской области.

Еженедельное представление отчетности о ходе выполнения работ и оплате услуг в администрацию сельского поселения, Министерство ЖКХ Московской области.

Оплата работ по капитальному ремонту в рамках выполнения муниципальной адресной программы из средств собственников вышеуказанных домов  производится в размере 5% от стоимости работ.

ДОМ № 1:

Количество квартир – 36 кв.

Количество проживающих – 62 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 280 012,02 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 828 748,12 руб.

- текущий ремонт – 22 790,76 руб.

- капитальный ремонт – 19 278,02 руб.

Задолженность за ЖКУ – 259 324,59 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму 72 614,02 руб.

1. Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 18 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 3 заявки по ремонту внутриквартирного  оборудования;

- замена участка канализационного лежака длиной 4,5 м от цоколя здания до колодца с проведением земляных работ;

- монтаж системы водоотведения (для слива стояков) с установкой обратных клапанов со сбросом в действующую систему канализации;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

-ежедневный обход и осмотр общих канализационных колодцев (для своевременного выявления засора наружных канализационных сетей);

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке проблемных канализационных лежаков с использованием видеодиагностического комплекса;

- установка обратного клапана на внутридомовой канализационной системе в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений, системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления многоквартирного дома.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 13 заявок по ремонту общедомового имущества, из них 3 заявки по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение приямка, технического этажа;

- монтаж светильников в тамбурах подъездов перед металлическими входными дверьми– 3 шт.;

- технический осмотр электрощитовой многоквартирного дома в соответствии с графиком планово-предупредительных работ;

- в рамках исполнения ФЗ № 261 об энергосбережении и повышении энергетической эффективности замена обычных светильников, расположенных на лестничных клетках, на светодиодные светильники с акустической схемой включения. Стоимость работ составляет 21 660,00 руб.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- кодировка ключей (по заявкам жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости

- опечатка технических помещений (приямок, чердак);

- установка досок объявлений на подъезды многоквартирного дома;

- утепление чердачного помещения пароизоляционным материалом.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- установка пластиковых оконных стеклопакетов в местах общего пользования (на лестничных клетках) в подъездах. Стоимость работ составляет 107 142,86 руб.

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составляет

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- вырубка сушняка;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- изготовление и установка ограждающей решетки для окон на лестничной площадке;

-прочистка водостоков от листвы;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 2:

Количество квартир – 48 кв.

Количество проживающих – 88 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 755 414,55 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 151 358,72 руб.

- текущий ремонт – 30 450,09 руб.

- капитальный ремонт – 20 387,15 руб.

Задолженность за ЖКУ – 116 454,58 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 38 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 5 заявок по ремонту внутриквартирного  оборудования;

- замена участка канализационного лежака длиной 4,5 м от цоколя здания до колодца с проведением земляных работ;

- монтаж системы водоотведения (для слива стояков) с установкой обратных клапанов со сбросом в действующую систему канализации;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений, системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- монтаж системы сброса воздуха из системы отопления (установка дополнительных расширительных баков-2шт.);

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- установка обратного клапана на внутридомовой канализационной системе в подвале многоквартирного дома;

- реконструкция существующей системы ГВС с разведением теплоносителя на отдельные крыльевые участки трубопроводов с врезкой запорной арматуры и сливных кранов для обеспечения возможности перекрывания и обслуживания системы в случае аварийных ситуаций (с проведением сварочных работ).

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 13 заявок по ремонту общедомового имущества, из них 6 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 8 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 3 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр и ремонт деревянных конструкций в чердачных помещениях, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (приямок, чердак).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных

решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- установка пластиковых оконных стеклопакетов в местах общего пользования (на лестничных клетках) в подъездах. Стоимость работ составляет 142 857,14 руб.

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составляет 125 000,00 руб.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снега, наледи, сосулек;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- изготовление и установка металлического ограждения у подъезда № 1;

-прочистка водостоков от листвы;

-плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 3:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 113 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 277 255,15 руб. в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 504 276,18 руб.

- текущий ремонт – 38 885,98 руб.

- капитальный ремонт – 30 915,81руб.

Задолженность за ЖКУ - 103 181,48 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму 17 306,82 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 45 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 18 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- замена вводных задвижек на системе отопления в подвале многоквартирного дома  (ду 100мм – 2 шт;);

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 8 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного инженерного

оборудования, из них 4 заявки по ремонту внутриквартирного  электротехнического

оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 9 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 3 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- выполнение текущего ремонта (малярные работы) в местах общего пользования (на лестничных клетках) в подъездах. Стоимость работ составляет 167 894,61 руб.

- установка новых почтовых ящиков;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- устройство металлического ограждения и двери у входа в подвал многоквартирного дома;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 4:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 113 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 249 559,97 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 488 869,02 руб.

- текущий ремонт – 39 026,67 руб.

- капитальный ремонт – 15 679,44 руб.

Задолженность за ЖКУ – 192 394,38 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму 26 091,71 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 38 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 5 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- установка манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- замена вводных задвижек на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 80мм – 1 шт., ду 50мм – 1 шт.);

- замена шаровых кранов на системе ГВС и ХВС в подвале многоквартирного дома;

- замена обратного трубопровода ГВС в подвале многоквартирного дома (для многоквартирного дома № 5) длиной 70 м., с установкой шарового крана;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 7 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 5 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 14 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 8 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома.

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- выполнение текущего ремонта системы электроснабжения (освещение в подъездах на лестничных клетках) - протяжка проводов с 1-го по 5-ый этажи, монтаж новых светильников;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 5:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 117 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 263 914,25 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 505 790,03 руб.

- текущий ремонт – 38 965,37 руб.

- капитальный ремонт – 17 075,07 руб.

Задолженность за ЖКУ – 70 335,60 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму 16 155,82 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 56 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 15 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- установка манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- замена шарового крана на системе ГВС в подвале многоквартирного дома (ду 32мм– 1 шт.);

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке проблемных канализационных лежаков с использованием видеодиагностического комплекса;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 15 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 6 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

- восстановление освещения в подвале многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 9 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 2 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- установка новых почтовых ящиков;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции;

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

ДОМ № 6:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 115 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 223 743,55 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 471 476,99 руб.

- текущий ремонт – 38 674,36 руб.

- капитальный ремонт – 15 521,86 руб.

Задолженность за ЖКУ – 170 817,44 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке  на общую сумму 25 570,16 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 29 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 9 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- установка манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 16 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 2 заявки по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 7 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 4 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- выполнение текущего ремонта (малярные работы) в местах общего пользования (на лестничных клетках) в подъездах. Стоимость работ составляет 167 894,61 руб.

- установка новых почтовых ящиков;

- капитальный ремонт кровли;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- сварочные работы по ремонту входной металлической двери многоквартирного дома  (подъезд 3);

- устройство металлического ограждения и двери у входа в подвал многоквартирного дома;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции;

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

ДОМ № 7:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 157 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 410 788,27 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 651 810,20 руб.

- текущий ремонт – 38 658,66 руб.

- капитальный ремонт – 22 915,34 руб.

Задолженность за ЖКУ – 312 931,65 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму 72 671,69 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 49 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 13 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- установка манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- восстановлено отопление с заменой частей трубопровода на лестничных клетках в многоквартирном доме (подъезд 2);

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 28 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 9 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 11 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 2 заявки выполнены  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома;

- выборочная герметизация межпанельных швов (по заявлениям жителей).

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 8:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 144 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 317 008,20 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 562 857,16 руб.

- текущий ремонт – 38 797,44 руб.

- капитальный ремонт – 14 533,32 руб.

Задолженность за ЖКУ – 123 089,35 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 47 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 15 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- установка манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- замена шарового крана на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 32мм– 1 шт.);

- замена шарового крана на системе ХВС в подвале многоквартирного дома (ду 32мм–1 шт.);

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 15 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 2 заявки по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 7 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 6 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 9:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 129 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 252 518,31 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 475 158,31 руб.

- текущий ремонт – 39 144,68 руб.

- капитальный ремонт – 33 077,92 руб.

Задолженность за ЖКУ – 148 612,31 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 40 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 20 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена вводных задвижек на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 80мм – 2 шт.);

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома (ду 15мм–2 шт.);

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 11 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 2 заявки по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

- монтаж светильников в тамбурах подъездов перед металлическими входными дверьми и под козырьком –2 шт.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 14 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 7 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 10:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 118 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 265 222,39 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 484 028,29 руб.

- текущий ремонт – 39 193,84 руб.

- капитальный ремонт – 31 519,77

Задолженность за ЖКУ – 112 139,93 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке  на общую сумму 17 955,98 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 27 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 10 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 10 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 2 заявки по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 11 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 8 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 11:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 137 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 356 759,50 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 584 576,74 руб.

- текущий ремонт – 38 766,71 руб.

- капитальный ремонт – 33 329,37 руб.

Задолженность за ЖКУ – 160 758,19 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму 35 368,09 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 75 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 13 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- монтаж системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках);

- замена вводных задвижек на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 80мм – 2 шт.);

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 13 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 8 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 12 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 7 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

- выборочная герметизация межпанельных швов (по заявлениям жителей);

- в рамках Муниципальной адресной программы по реализации Федерального Закона  № 185 - ФЗ «О фонде содействия и реформированию жилищно-коммунального хозяйства» проведены работы по ремонту системы электроснабжения, в 2013г. установлен тепловой узел в подвале многоквартирного дома, установлены пластиковые окна в подъездах, составлен энергетический паспорт дома. Стоимость вышеуказанных работ составила:

- капитальный ремонт системы электроснабжения – 325 374 руб.

- установка теплового узла (в подвале многоквартирного дома) - 359 376,91 руб.

- установка пластиковых окон – 285 678,61 руб.

- составление энергетического паспорта дома – 175 000 руб.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от снежных свесов и наледи;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- в рамках Муниципальной адресной программы по реализации Федерального Закона № 185 - ФЗ разработка сметной документации для проведения капитального ремонта общедомового электротехнического оборудования;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

ДОМ № 13:

Количество квартир – 144 кв.

Количество проживающих – 339 чел.

Начислено за ЖКУ – 7 255 255,67 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 3 988 999,03 руб.

- текущий ремонт – 107 078,62 руб.

- капитальный ремонт – 59 255,59 руб.

Задолженность за ЖКУ – 495 340,77 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.37,57,66,69,89,112,119,139) на общую сумму  201 266,49 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 119 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 38 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- замена вводных задвижек на подъездных тепловых узлах в подвале многоквартирного дома (ду 80мм –6шт., ду 50мм – 6 шт.);

- замена задвижки на системе ГВС в подвале многоквартирного дома (ду 50мм – 1 шт.);

- утепление трубопроводов системы отопления теплоизоляционным материалом «Энергофлекс» в подвале многоквартирного дома;

- установка манометров на тепловых узлах в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- установка общедомового прибора учета на системе ГВС в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 54 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 10 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена вышедших из строя плафонов освещения в местах общего пользования на новые;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 32 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 19 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена наборной панели (подъезд № 2);

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

-замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

8. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифта):

- аварийно-диспетчерской службой в нерабочие и праздничные дни выполнено 3 заявки по  ремонту лифтового оборудования;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

- сбой в приказной панели;

- неисправность пускателя;

- отключен аппарат безопасности (кроме ловителей и люка кабины);

- сбой местоположения;

- настройка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- включен контакт дополнительного устройства слабины подъема канатов.

Количество остановок  лифтов – 30 остановок, из них:

- простои – 113ч. 20 мин. (4,5 суток); 1 вандальное действие.

Годовая стоимость содержания лифтов составляет 255 264,93 руб.

ДОМ № 14:

Количество квартир – 144 кв.

Количество проживающих – 351 чел.

Начислено за ЖКУ – 7 318 676,07 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 4 049 960,90 руб.

- текущий ремонт – 106 988,27 руб.

- капитальный ремонт – 52 964,90 руб.

Задолженность за ЖКУ – 809 524,35 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму 294 613,48   руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 71 заявка по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 26 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

-замена шарового крана на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 50мм–1 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- установка манометров на тепловых узлах в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 54 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 14 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена вышедших из строя плафонов освещения в местах общего пользования на новые;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 34 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 16 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках, ремонт деревянных конструкций, замена стекол при необходимости;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифта):

- аварийно-диспетчерской службой в нерабочие и праздничные дни выполнено 15 заявок по  ремонту лифтового оборудования;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год).

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- регулировка контактов дверей кабины;

- сбой в программе;

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

- неисправность выключателей шахтных дверей;

- регулировка дверей шахты;

- регулировка реверса дверей кабины;

- регулировка контакта дверей кабины;

- регулировка контакта натяжного устройства (КНУ);

- регулировка блокировок дверей кабины;

- замена реле;

- регулировка тормозного механизма;

- замена блок-контактора малой скорости;

- сработал выключатель ловителей на крыше кабины;

- регулировка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- оборван подвесной провод;

- отключен аппарат безопасности (кроме ловителей и люка кабины).

Количество остановок – 72 остановки, из них:

- простои – 196ч. 05 мин. (8 суток);

Годовая стоимость содержания лифтов составляет 254 283,16 руб.

ДОМ № 15:

Количество квартир – 111 кв.

Количество проживающих – 231 чел.

Начислено за ЖКУ – 5 277 164,79 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 2 747 227,88 руб.

- текущий ремонт – 78 568,24 руб.

- капитальный ремонт – 107 149,50 руб.

Задолженность за ЖКУ – 304 112,65 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке  на общую сумму  56 432,72   руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 77 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 17 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

-врезка балансировочных  кранов на крыльевых ответвлениях внутридомовой системы отопления на техническом этаже многоквартирного дома с целью регулирования расхода теплоносителя (ду 50мм–2 шт., ду 32мм – 1 шт.);

- замена вводных задвижек на тепловом узле системы отопления в подвале многоквартирного дома (ду 80мм – 3 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 50 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 14 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 26 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 20 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- ремонт тяги доводчиков;

- демонтаж и монтаж домофонного оборудования на новую входную металлическую дверь;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр стеклоблоков на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (8 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- замена пружин на деревянных дверях – 10 шт;

- монтаж табличек с указанием номера дома на фасад здания;

- установка досок объявлений на подъезд многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил на пожарной лестнице;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО (у подъезда).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- изготовление и установка входной металлической двери в подъезде многоквартирного дома.

8. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- замеры температурного режима теплоносителя в подвале многоквартирного дома в отопительный период.

9. Содержание лифтового оборудования (2 шт. лифтов):

-

- аварийно-диспетчерской службой в нерабочие и праздничные дни выполнено 4 заявки по    ремонту лифтового оборудования;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

- ремонт дверей кабины лифта. Стоимость работ 13 902,54 руб.

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

- замена электропривода дверей кабины;

- регулировка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- регулировка дверей шахты 1-го и 5-го этажей;

- настройка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- замена блок-контактора малой скорости;

- сработал выключатель ловителей на крыше кабины;

- регулировка дверей кабины;

- превышение числа реверсов привода дверей кабины лифта при несрабатывании реле;

- посторонний предмет в дверях кабины;

- отключен аппарат безопасности (кроме ловителей и люка кабины);

- включен контакт ловителей;

- включен контакт дополнительного устройства слабины подъема канатов.

Количество остановок – 32 остановки, из них:

- простои – 326ч. 15 мин. (13,5 суток);

Годовая стоимость содержания лифтов составляет 167 897,11 руб.

ДОМ № 15/1:

Количество квартир – 105 кв.

Количество проживающих – 217 чел.

Начислено за ЖКУ – 5 013 661,15 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 2 592 102,47 руб.

- текущий ремонт – 74 696,70 руб.

- капитальный ремонт – 117 825,80 руб.

Задолженность за ЖКУ – 386 531,15 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму  11 118,18   руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 43 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 19 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

-врезка балансировочных  кранов на крыльевых ответвлениях внутридомовой системы отопления на техническом этаже многоквартирного дома с целью регулирования расхода теплоносителя (ду 50мм–3 шт., ду 32мм – 1 шт.);

- замена вводных задвижек на тепловом узле системы отопления в подвале многоквартирного дома (ду 100мм – 3 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- установка обратного клапана на внутридомовой канализационной системе в подвале многоквартирного дома;

- замена шарового крана на системе ХВС (ду 32мм – 1 шт.) на техническом этаже многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 31 заявка по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 9 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 15 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 12 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр стеклоблоков на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (13 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- замена пружин на деревянных дверях – 17 шт;

- монтаж табличек с указанием номера дома на фасад здания;

- установка досок объявлений на подъезды многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил на пожарной лестнице;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО (у подъезда дома).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Содержание лифтового оборудования (2 шт. лифтов):

- аварийно-диспетчерской службой в нерабочие и праздничные дни выполнено 6 заявок по    ремонту лифтового оборудования;

- ремонт дверей кабины лифта. Стоимость работ 15 846,17 руб.

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- открыта малая створка;

- замена БУАД;

- ремонт дверей кабины;

- превышение числа реверсов привода дверей кабины;

- замена реле контроля дверей кабины;

- превышено контрольное время ожидания включения ВКЗ при закрывании дверей;

- замена платы;

- сбой в программе;

- регулировка дверей шахты 1-го этажа;

- замена реле KV1;

- не замкнуты контакты выключателей шахтной двери;

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

- замена контакта дверей кабины;

- регулировка дверей кабины;

- сработал концевой выключатель;

- настройка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- сломан рычаг на малой створке;

- включен контакт ловителей;

- включен контакт дополнительного устройства слабины подъема канатов;

- открыта малая створка.

Количество остановок – 74 остановки, из них:

- простои – 100ч. 15 мин. (4 суток); 4  вандальных действия.

Годовая стоимость содержания лифтов составляет 159 639,06 руб.

ДОМ № 16:

Количество квартир – 187 кв.

Количество проживающих – 461 чел.

Начислено за ЖКУ – 9 647 162,90 руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 5 094 306,83 руб.

- текущий ремонт – 144 250,60 руб.

- капитальный ремонт – 115 401,60 руб.

Задолженность за ЖКУ – 557 330,63 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму  50 808,79   руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 90 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 45 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена вводных шаровых кранов на системах ГВС и ХВС в помещении электрощитовой  многоквартирного дома (ду 15мм – 2 шт.);

- замена вводных шаровых кранов на системе ХВС в помещениях мусорокамер  многоквартирного дома (ду 15мм – 4 шт.);

- замена участка трубопровода подающей магистрали отопления длиной 3 м. (подъезд 4) в подвале многоквартирного дома;

- замена участка трубопровода отопления длиной 2 м., замена запорной арматуры (ду 15 мм – 2 шт.)  подъездного стояка отопления (подъезд № 1) в подвале многоквартирного дома;

- обустройство системы воздухоудаления из системы отопления на техническом этаже подъезда № 1 с врезкой в дренажную систему многоквартирного дома;

- замена вводных задвижек на тепловых узлах системы отопления в подвале многоквартирного дома (ду 80мм – 12 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 18 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 2 заявки по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 79 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 58 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- ремонт тяги доводчиков;

- монтаж запирающего устройства (электромагнитный замок) на двери запасных выходов подъездов № 2,3,4 многоквартирного дома. Стоимость работ составляет 13 500,00 руб.

- замена оторванной пленки (вандальные действия) с цифрами на наборной панели домофонной системы в подъездах № 1,4;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (9 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- замена пружин на деревянных дверях – 11 шт;

- ремонт (сварочные работы) перил на пожарной лестнице;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО (у мусорокамер дома).

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- установка новых металлических дверей на запасной выход подъездов №№ 2,3,4 многоквартирного дома. Стоимость работ составляет 61 800,00 руб.

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- проведение мероприятий по обследованию фасада многоквартирного дома на предмет герметизации межпанельных швов;

- подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада (устройство мокрого фасада).

8. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- выполнен текущий ремонт (малярные работы) в местах общего пользования (на пожарной лестнице, в лифтовых холлах, приквартирных тамбурах) в подъезде № 1. Стоимость работ составляет 673 696,05 руб.

- установлены новые почтовые ящики в подъезде № 1.

9. Содержание лифтового оборудования (8 шт. лифтов):

- аварийно-диспетчерской службой в нерабочие и праздничные дни выполнено 9 заявок по       ремонту лифтового оборудования;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

- ремонт дверей кабины лифта. Стоимость работ 16 477,38 руб.

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- регулировка концевого выключателя;

- выбит автомат привода дверей (АПД) и автомат цепи управления (АЦУ);

- нет фазы на приводе дверей кабины;

- выбит автомат привода дверей;

- сработал концевой выключатель;

- не работает замок дверей шахты 1-го этажа;

- замена роликов дверей шахты 1-го этажа;

- замена отводного замка дверей шахты;

- ремонт малой створки дверей кабины;

- ремонт штанги;

- регулировка замков дверей шахты;

- сломана верхняя балка дверей кабины.

Количество остановок – 110 остановок, из них:

- простои – 124ч. 20 мин. (5 суток);

Годовая стоимость содержания лифтов составляет 582 274,29 руб.

ДОМ № 17/1:

Количество квартир – 43 кв.

Количество проживающих – 122 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 876 116,92  руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 602 404,94 руб.

- текущий ремонт – 53 385,24 руб.

- капитальный ремонт – 53 810,64 руб.

Задолженность за ЖКУ – 336 421,79 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму  105 712,85  руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 22 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 6 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома (ду 15мм – 3 шт.);

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 15мм – 7 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 3 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 1 заявка по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- восстановление линии освещения в подвале многоквартирного дома (прокладка кабеля 40м. по стене с креплением накладными скобами, монтаж выключателя);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 9 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 5 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома, калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал);

- засечивание слуховых окон в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО;

- ремонт (сварочные работы) ворот технологического выезда с придомовой территории;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка подвала от мусора и грязи;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома;

- установка магнитной рамки для выезда с придомовой территории через пост охраны № 2. Стоимость работ составила 12 008,29 руб.

- изготовление и выдача проксикарт;

- ремонт шлагбаума. Стоимость работ составила 1428,79 руб.

- ревизия подъемного механизма, установка защитных шторок на стрелу шлагбаума;

- замена вышедших из строя уличных камер видеонаблюдения на новые камеры - 12 шт. Стоимость – 131 764,00 руб.

- наращивание памяти на основном сервере для увеличения сроков хранения записей с камер видеонаблюдения. Стоимость – 26 880 руб.

ДОМ № 17/2:

Количество квартир – 69 кв.

Количество проживающих – 122 чел.

Начислено за ЖКУ – 3 644 619,22  руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 1 928 752,67 руб.

- текущий ремонт – 69 109,49 руб.

- капитальный ремонт – 69 661,03 руб.

Задолженность за ЖКУ – 335 311,57 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму  40 318,56 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 24 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 9 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена участка трубопровода канализационного лежака в подвале многоквартирного дома;

- демонтаж, поверка, монтаж теплового счетчика в подвале многоквартирного дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома (ду 20мм – 1 шт., ду 25мм – 1 шт.);

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 15мм – 1 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- согласно техническому паспорту произведена поверка общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, тепловой энергии, расположенных в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 5 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 3 заявки по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 8 заявок по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома, калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- засечивание слуховых окон в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО;

- ремонт (сварочные работы) ворот технологического выезда с придомовой территории;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка подвала от мусора и грязи;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома;

- установка магнитной рамки для выезда с придомовой территории через пост охраны № 2. Стоимость работ составила 18 012,44 руб.

- изготовление и выдача проксикарт;

- ремонт шлагбаума. Стоимость работ составила 2143,18 руб.

- ревизия подъемного механизма, установка защитных шторок на стрелу шлагбаума;

- замена вышедших из строя уличных камер видеонаблюдения на новые камеры - 12 шт. Стоимость – 131 764,00 руб.

- наращивание памяти на основном сервере для увеличения сроков хранения записей с камер видеонаблюдения. Стоимость – 26 880 руб.

ДОМ № 17/3:

Количество квартир – 347 кв.

Количество проживающих – 574 чел.

Начислено за ЖКУ – 24 714 540,31  руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 10 712 789,13 руб.

- текущий ремонт – 350 460,08 руб.

- капитальный ремонт – 560 718,48 руб.

Задолженность за ЖКУ – 1 370 283,82 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке на общую сумму  316 088,55 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 290 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 147 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- замена шаровых кранов на системе отопления в бойлерной многоквартирного дома (ду 20мм – 7 шт., ду 15мм – 8 шт.);

- замена шаровых кранов на системе отопления на техническом этаже многоквартирного дома   (ду 15мм – 6 шт.);

- замена общедомового теплового счетчика на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома (ду 20мм – 3 шт., ду 25мм – 4 шт.);

- установка общедомового прибора учета  на системе ГВС в подвале многоквартирного дома;

- установка теплосчетчика на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 27 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 10 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования (лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов);

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- замена дросселей, стартеров, патронов, рассеивателей к светильникам в местах общего пользования;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 23 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 5 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак);

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО;

- ремонт (сварочные работы) ворот технологического выезда с придомовой территории;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса, спортивной площадки;

- замена пружин на деревянных дверях – 17 шт;

- ремонт шлагбаумов, установка заградительных шторок на стрелах шлагбаумов;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 38 шт;

- монтаж новых табличек с указанием номера этажа на пожарной лестнице;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц (11 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- изготовление и установка (сварочные работы) металлических решеток (дверей) на технический этаж в подъездах многоквартирного дома;

- обустройство дренажного углубления в оконных приямках для установки насосов для  откачивания грунтовых вод с целью защиты фундамента здания от воздействия негативного влияния окружающей среды.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома;

- установка магнитной рамки для выезда с придомовой территории через пост охраны № 2. Стоимость работ составила 90 584,27 руб.

- изготовление и выдача проксикарт;

- ремонт шлагбаума. Стоимость работ составила 10 778,00 руб.

- ревизия подъемного механизма, установка защитных шторок на стрелу шлагбаума;

- замена вышедших из строя внутренних камер видеонаблюдения на новые камеры - 10 шт. Стоимость – 119 504,00 руб.

- наращивание памяти на основном сервере для увеличения сроков хранения записей с камер видеонаблюдения. Стоимость – 31 160 руб.

- монтаж оградительной сетки по верхнему периметру спортивной площадки.

8. Содержание лифтового оборудования (10 шт. лифтов):

- аварийно-диспетчерской службой в нерабочие и праздничные дни выполнено 16 заявок по       ремонту лифтового оборудования;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

- ремонт дверей кабины лифта (подъезд 1,3,5). Стоимость работ 60 693,50 руб.

- ремонт дверей шахты лифта (подъезд 3). Стоимость работ 13 902, 53 руб.

- замена канатоведущего шкива (подъезд 2). Стоимость работ 16 459,47 руб.

- замена редуктора главного привода (замена редуктора лифтовой лебедки). Стоимость работ 59 280, 49 руб.

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- чистка контактов ВКО и ВКЗ;

- превышено контрольное время включения привода дверей на открытие;

- замена пускателя малой скорости;

- включен контакт ловителей;

- включен контакт дополнительного устройства слабины подъема канатов;

- неисправна цепь блокировок;

- перешел в режим «погруза»;

- 8 реверсов;

- разорвана цепь дверей шахты;

- двери кабины забиты за обрамление;

- открыта малая створка дверей кабины;

- замена контактора;

- превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие;

- регулировка контактов большой и малой створок дверей кабины;

- замена диодов;

- ремонт дверей шахты 9-го этажа;

- посторонний предмет в дверях кабины;

- замена платы;

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

- одновременно сигнал ВКО и ВКЗ;

- заклинило пускатель привода дверей;

- замена водила дверей кабины;

-разорвана блокировочная цепь дверей кабины.

Количество остановок – 156 остановок, из них:

- простои – 811ч. (34 суток); 2 вандальных действия .

Годовая стоимость содержания лифтов составляет 791 737,95 руб.

ДОМ № 18:

Количество квартир – 134 кв.

Количество проживающих – 118 чел.

Начислено за ЖКУ – 9 610 862,01  руб.,  в том числе за:

- коммунальные услуги – 3 829 450,79 руб.

- текущий ремонт – 147 723,11  руб.

- капитальный ремонт – 236 349,60  руб.

Задолженность за ЖКУ – 728 758,78 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 76 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 23 заявки по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена участка трубопровода канализационного лежака в подвале многоквартирного дома;

- монтаж обратного клапана на трубопроводе ГВС в подвале многоквартирного дома;

- замена манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома (ду 20мм – 1 шт.);

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 25мм – 3 шт.);

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- промывка теплообменников системы ГВС и отопления с использованием химических реагентов;

- ремонтные работы, ревизия, содержание насосных групп и запорной арматуры  на системах ХВС, ГВС, отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 12 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 7 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования (лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов);

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

- замена светильников, патронов к светильникам в местах общего пользования (лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 34 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 6 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

-перенос домофонной системы и переговорного устройства от калитки, расположенной рядом с библиотекой на калитку, расположенную рядом со школой. Стоимость работ и оборудования составила 60 575,00 руб.

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак);

- ремонт (сварочные работы) ворот контейнерной площадки;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса;

- замена пружин на деревянных дверях – 9 шт;

- ремонт шлагбаума;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 23 шт;

- монтаж новых табличек с указанием номера этажа на пожарной лестнице;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (3 листа ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- установка таблички с номером дома на фасад здания;

- изготовление и установка (сварочные работы) металлических решеток (дверей) на технический этаж в подъездах многоквартирного дома.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- установка магнитной рамки для выезда с придомовой территории;

- изготовление и выдача проксикарт;

- замена вышедших из строя внутренних камер видеонаблюдения на новые камеры - 6 шт. - замена вышедших из строя уличных камер видеонаблюдения на новые камеры - 13 шт. Стоимость – 219 384,00 руб.

- наращивание памяти на основном сервере для увеличения сроков хранения записей с камер видеонаблюдения. Стоимость – 38 770 руб.

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифтов):

- аварийно-диспетчерской службой в нерабочие и праздничные дни выполнено 9 заявок по           ремонту лифтового оборудования;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

- замена канатоведущего шкива (подъезд 1). Стоимость работ 24 688,44 руб.

- ремонт дверей шахты лифта (подъезд 2). Стоимость работ 16 134, 73 руб.

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- чистка контактов ВКО и ВКЗ;

- 8 реверсов;

- неисправность в цепи блокировок;

- настройка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- неисправен механический реверс дверей;

- открыта малая створка;

- погнута тяга малой створки дверей кабины;

- разорвана блокировочная цепь дверей кабины;

- неисправна цепь блокировок;

- регулировка дверей кабины;

- превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие;

- нет контакта дверей кабины;

- нет контакта дверей шахты;

- превышено контрольное время включения привода дверей на открытие;

- регулировка дверей шахты 1-го этажа;

- замена кнопки приказа 1-го этажа;

- неисправен механический реверс дверей;

- соскочил тросик дверей шахты 1-го этажа;

- неисправен приемный канал.

Количество остановок – 119 остановок, из них:

- простои – 148ч. 05 мин. (6 суток); 1 вандальное действие.

Годовая стоимость содержания лифтов составляет 335 485,08 руб.

ДОМ № 19:

Количество квартир – 160 кв.

Количество проживающих – 96 чел.

Начислено за ЖКУ – 10 474 255,11  руб., в том числе за:

- коммунальные услуги – 3 747 407,04 руб.

- текущий ремонт – 163 772,85 руб.

- капитальный ремонт – 262 028,60  руб.

Задолженность за ЖКУ – 916 828,06 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 100 заявок по ремонту общедомового и внутриквартирного  инженерного оборудования, из них 14 заявок по ремонту внутриквартирного оборудования, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена участка трубопровода канализационного лежака в подвале многоквартирного дома;

- проведение работ по откачке воды из помещения насосной станции (после аварии);

- монтаж системы отопления в помещении повысительной насосной станции с целью недопущения разморожения данного помещения;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома (ду 20мм – 2 шт., ду 25мм – 1 шт.);

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома (ду 25мм – 1 шт.);

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 20мм – 2 шт., ду 25мм – 4 шт.);

- замена вводных задвижек на системе ХВС в бойлерной многоквартирного дома (ду 80мм – 1 шт.);

- замена обратных клапанов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома;

- демонтаж, ремонт, монтаж повысительного насоса системы ХВС;

- монтаж задвижки с электрическим приводом на повысительной насосной станции;

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- установка насоса для откачки грунтовых вод в помещении бойлерной;

- ремонтные работы, ревизия, содержание насосных групп и запорной арматуры  на системах ХВС, ГВС, отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 33 заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, из них 17 заявок по ремонту внутриквартирного  электротехнического оборудования;

- освещение мест общего пользования (лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов);

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- восстановление схемы автоматического выключения освещения подъездов многоквартирного дома;

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- замена дросселей, стартеров, патронов, рассеивателей к светильникам в местах общего пользования;

- в целях возможности дополнительного обогрева водонасосной станции многоквартирного дома при критически низких температурах наружного воздуха в подвальном помещении выполнена прокладка и подключение электрического кабеля (длина 100 м.)

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 19 заявок по ремонту общедомового оборудования;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

- техническое обслуживание домофонной системы (осмотр).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- ремонт детского игрового комплекса;

- замена пружин на деревянных дверях – 5 шт;

- ремонт шлагбаума;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 9 шт;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (3 листа ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- установка таблички с номером дома на фасад здания;

- установка урн (5 шт.);

- изготовление и установка (сварочные работы) металлических решеток (дверей) на технический этаж в подъездах многоквартирного дома.

5. Санитарное содержание общего имущества:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств – 1 раз в год;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- санитарная уборка придомовой территории, в том числе в зимний период уборка снега с использованием специализированной техники;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

- очистка урн от мусора.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Содержание лифтового оборудования (4 шт. лифтов):

- аварийно-диспетчерской службой в нерабочие и праздничные дни выполнено 11 заявок по ремонту лифтового оборудования;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах (по договору 1 раз в год);

- ремонт дверей кабины лифта (подъезд 1,2). Стоимость работ  составила 27 805,10 руб.

- ремонт дверей шахты лифта (подъезд 1). Стоимость работ  составила 13 698,32 руб.

Количество остановок – 590 остановок, из них:

- простои – 543ч. 10 мин. (23 суток);

Выполнялись ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифтов из-за их остановок по следующим причинам:

- проверка контактов ВКО и ВКЗ;

- превышено контрольное время включения привода дверей на открытие;

- ремонт дверей кабины;

- сбой в системе;

- регулировка дверей шахты 4-го этажа;

- восстановление диспетчерской связи;

- посторонний предмет в дверях шахты 1–го этажа;

- выбит автомат привода дверей;

- открыта малая створка;

- включен контакт дополнительного устройства слабины подъема канатов;

- превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие;

- замена контактора двери кабины;

- замена автомата привода дверей;

- замена микрика 7-го этажа дверей шахты;

- неисправна цепь блокировок;

- разорвана блокировочная цепь дверей кабины;

- перепрограммирование БУАД;

- замена платы;

- нет контакта дверей кабины;

- открыта малая створка;

- одновременно сигнал ВКО и ВКЗ.

Годовая стоимость содержания лифтов составляет 365 050,63 руб.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА+»

за 2012г.

(время приема заявок: с 17-30 до 8-30 - рабочие дни,

круглосуточно - выходные и праздничные дни)

Дом 1 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка (течет вода на кухне)

Электрик – 1 заявка (искрит электропроводка в квартире, устранить засор)

май

Сантехник – 4 заявки (шум воды в подвале, засор канализации)

июнь

Сантехник – 2 заявки (засор канализации)

сентябрь

Сантехник – 1 заявка (засор в ванной комнате)

октябрь

Сантехник – 1 заявка (течет труба на кухне)

ноябрь

Сантехник – 1 заявка (течет полотенцесушитель)

декабрь

Сантехник –  1 заявка (сильный запах канализации)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 11 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 2 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка (залив из вышерасположенной квартиры)

март

Сантехник – 1 заявка (нет горячей воды)

апрель

Сантехник – 1 заявка (залив из вышерасположенной квартиры)

май

Сантехник – 1 заявка (устранение течи трубы канализации)

август

Сантехник – 1 заявка (устранение течи трубы канализации)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

сентябрь

Сантехник – 2 заявки (засор на кухне)

октябрь

Сантехник – 4 заявки (течет гофра у унитаза, трещина в батарее отопления, холодные батареи)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 11 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 3 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка (залив из вышерасположенной квартиры)

февраль

Сантехник – 1 заявка (засор в ванной комнате)

март

Сантехник – 1 заявка (гудит полотенцесушитель)

Электрик – 1 заявка (не работает розеточная группа)

апрель

Сантехник – 1 заявка (холодный полотенцесушитель)

Электрик – 2 заявки (проверить работу электрощитка)

май

Сантехник – 2 заявки (течет вода под раковиной, залив из вышерасположенной квартиры)

Электрик – 1 заявка (проверить работу электрощитка)

июль

Сантехник – 3 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, холодный полотенцесушитель)

август

Сантехник – 1 заявка (засор канализации)

Итого выполнено:

по сантехническим работам  – 10 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 4 заявки

Дом 4 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 3 заявки (прорвало трубу ХВС в ванной комнате)

февраль

Сантехник – 2 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, в ванной комнате прорвало трубу ХВС)

март

Сантехник – 1 заявка (течет батарея на кухне)

апрель

Сантехник – 1 заявка (вода на лестничной клетке)

июнь

Сантехник –  2 заявки (засор на кухне, засор в ванной комнате)

август

Сантехник –  2 заявки (засор на кухне, течет унитаз)

октябрь

Сантехник – 2 заявки (сорвало кран в подвале, засор в ванной комнате)

ноябрь

Сантехник – 2 заявки (течет батарея на кухне, засор на кухне)

декабрь

Сантехник –  1 заявка (течет кран-букса)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 16 заявок

по ремонту системы электроснабжения –

Дом 5 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка (засор в ванной комнате)

февраль

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

март

Сантехник – 2 заявки (подтекает батарея, течет кран на кухне)

апрель

Сантехник – 1 заявка (гудят трубы в подвале)

май

Сантехник – 3 заявки (течет стояк в квартире, заливает из вышерасположенной квартиры, не держит кран)

ноябрь

электрик – 1 заявка (не работает розеточная группа)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7 заявок

по ремонту системы электроснабжения –2 заявки

Дом 6 (вызов специалистов)

январь

Сантехник –1 заявка (в маленькой комнате капает вода с потолка)

февраль

Сантехник – 1 заявка (течет батарея в большой комнате)

март

Сантехник – 1 заявка (течет труба отопления)

май

Сантехник – 2 заявки (из холодного крана идет горячая вода, холодный полотенцесушитель)

июнь

Сантехник – 1 заявка (протечка с кровли)

июль

Сантехник – 1 заявка (засор в ванной комнате)

Электрик – 1 заявка (проверить розеточную группу в квартире)

сентябрь

Сантехник – 1 заявка (залив из вышерасположенной квартиры)

октябрь

Сантехник – 2 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, течет труба в ванной комнате)

Электрик – 2 заявки (нет света в квартире, проверить электрощиток)

декабрь

Электрик – 1 заявка (проверить электрощиток)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 10 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 4 заявки

Дом 7 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 3 заявки (течет вода в туалете из вышерасположенной квартиры, холодный полотенцесушитель, засор на кухне)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартирах)

февраль

Сантехник – 1 заявка (засор в ванной комнате)

март

Сантехник – 2 заявки (течет вода с потолка,  залив из вышерасположенной квартиры)

август

Сантехник – 3 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, засор канализации)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире и на этаже, проверить электрощиток)

октябрь

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

ноябрь

Сантехник – 1 заявка (залив из вышерасположенной квартиры)

Электрик – 1 заявка (проверить электрощиток)

декабрь

Сантехник –  4 заявки (холодный п/сушитель, заливают из вышерасположенной квартиры, засор)

Электрик – 2 заявки (проверить электрощиток, нет света в подъезде)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 14 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 6 заявок

Дом 8 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка (засор в ванной комнате)

март

Электрик – 1 заявка (не освещено на 1-ом этаже)

май

Сантехник – 1 заявка (нет холодной воды)

июнь

Сантехник – 2 заявки (засор в ванной комнате и на кухне, подтекает труба в туалете)

июль

Электрик – 1 заявка (замена патрона в квартире)

август

Сантехник – 2 заявки (залив из вышерасположенной квартиры)

сентябрь

Сантехник – 1 заявка (сорвало кран ГВС на кухне)

октябрь

Сантехник – 2 заявки (холодные батареи в квартире, течет батарея)

ноябрь

Сантехник – 2 заявки (замена шарового крана на стояке ХВС, засор)

декабрь

Сантехник – 1 заявка (засор)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 12 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 9 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 2 заявки (течет вода в туалете, засор в ванной комнате)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

февраль

Сантехник – 1 заявка (течет вода с потолка)

май

Сантехник – 2 заявки (прорвало трубу под ванной, устранение течи канализации)

июнь

Сантехник – 1 заявка (течет бачок унитаза)

Электрик – 1 заявка (не работает розеточная группа в квартире)

июль

Сантехник – 1 заявка (необходима замена вентилей)

август

Сантехник – 2 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, течет вода по электрощитку)

сентябрь

Сантехник – 3 заявки (течет водяной счетчик, заливает из вышерасположенной квартиры, засор в ванной комнате)

октябрь

Сантехник – 1 заявка (течет кран на радиаторе отопления)

ноябрь

Электрик – 1 заявка (искрит в электрощитке)

декабрь

Сантехник –  1 заявка (течет батарея)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 14 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 10 (вызов специалистов)

февраль

Сантехник – 1 заявка (засор на кухне)

апрель

Сантехник – 2 заявки (холодный полотенцесушитель, засор канализации)

май

Сантехник – 1 заявка (залив из вышерасположенной квартиры)

июнь

Сантехник- 2 заявки (течет труба ГВС, засор в ванной комнате)

сентябрь

Сантехник – 1 заявка (залив из вышерасположенной квартиры)

декабрь

Электрик –  1 заявка (осветить подъезд)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 11 (вызов специалистов)

январь

Сантехник –  1 заявка (залив из вышерасположенной квартиры)

март

Сантехник – 3 заявки (засор на кухне, нет горячей воды, нет воды)

май

Сантехник –  1 заявка (холодный полотенцесушитель)

июнь

Сантехник – 2 заявки (течет сифон под раковиной, залив из вышерасположенной квартиры)

Электрик – 1 заявка (проверить электрощиток)

октябрь

Сантехник –  3 заявки (подтекает батарея, холодные батареи)

ноябрь

Сантехник –  1 заявка (залив из вышерасположенной квартиры)

Электрик – 2 заявки (проверить электрощиток, нет света в квартире – выбивает автомат)

декабрь

Сантехник –  14 заявок (нет отопления, холодный п/сушитель, плохой напор холодной воды)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 25 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 13 (вызов специалистов)

январь

Сантехник- 9 заявок (течет вода по стояку в туалете, сорвало кран горячей воды, нет отопления в квартире, холодные батареи в комнате)

февраль

Сантехник- 3 заявки (нет отопления в квартире, не наполняется смывной бачок унитаза, течет батарея)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

март

Сантехник – 4 заявки (засор канализации, течет по стояку, нет холодной воды, нет холодной воды, гудит полотенцесушитель)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

апрель

Сантехник- 1 заявка (шум воды в подвале)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

май

Сантехник – 2 заявки (сильно гудят и вибрируют трубы)

Электрик – 1 заявка (проверить работу электросчетчика)

июнь

Сантехник- 1 заявка (сорвало кран)

Электрик – 2 заявки (нет света в квартире)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ» – 1 заявка (регулировка замка дверей шахты 1-го этажа)

июль

Сантехник – 1 заявка (течет кран ГВС)

Электрик – 2 заявки (нет света в квартире)

сентябрь

Электрик – 1 заявка (проверить электрощиток)

октябрь

Электрик – 1 заявка (нет света на лестничной клетке)

декабрь

Сантехник –  1 заявка (сильный запах канализации)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (ремонт привода дверей)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 22 заявки

по ремонту системы электроснабжения – 10 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 2 заявки

Дом 14 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 2 заявки (течет бачок унитаза, засор канализации в подвале)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»   – 4 заявки (сбой в системе, регулировка дверей шахты, ремонт дверей шахты 4-го этажа, регулировка контакта дверей кабины)

февраль

Сантехник – 1 заявка (запах канализации в ванной комнате)

март

Сантехник- 2 заявки (нет отопления в квартире, нет холодной воды)

Электрик – 2 заявки (проверить работу электросчетчика, проверить работу электрощитка)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки (регулировка дверей кабины и регулировка контактов дверей шахты 4-го этажа, регулировка замка дверей шахты 1-го этажа, настройка блока управления автоматического частотного привода дверей)

апрель

Сантехник- 1 заявка (нет холодной воды)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»   – 1 заявка (сбой в системе)

май

Сантехник- 1 заявка (течет вода по стояку из вышерасположенной квартиры)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»   – 1 заявка (замена ремня привода дверей кабины)

июнь

Сантехника- 3 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, течет вода по стояку, слабый напор вода)

август

Сантехник- 3 заявки (нет холодной воды, во время дождя заливает коридор, засор канализации)

Электрик – 1 заявка (не работает розеточная группа)

сентябрь

Сантехник- 1 заявка (сорвало гибкую подводку)

октябрь

Сантехник- 1 заявка (холодные батареи в квартире)

Электрик – 3 заявки (проверить электрощиток, нет света в подъезде)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (замена реле KV6)

ноябрь

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (одновременно включения контакта открытия (ВКО) и контакта закрытия дверей (ВКЗ))

декабрь

Сантехник –  2 заявки (нет отопления в квартире)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка механического привода тормоза лебедки)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 17 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 7 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 12 заявок

Дом 15 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 2 заявки (течет унитаз, засор на кухне)

март

Сантехник – 2 заявки (засор канализации, нет горячей воды)

апрель

Электрик - 1 заявка (не работает розеточная группа в квартире)

май

Сантехник- 4 заявки (течет вода по стояку из вышерасположенной квартиры)

июнь

Сантехник- 1 заявка (течет по стояку)

август

Сантехник- 1 заявка (залив из вышерасположенной квартиры)

сентябрь

Сантехник- 1 заявка (залив из вышерасположенной квартиры)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка дверей шахты на 5-ом этаже)

октябрь

Сантехник- 3 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, холодные батареи, запах канализации)

Электрик – 1 заявка (не работает розеточная группа в квартире)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ» – 1 заявка (настройка блока управления автоматического частотного привода дверей)

ноябрь

Сантехник – 3 заявки (холодные батареи в квартире, течет по шахте в туалете, течет смеситель)

Электрик –  2 заявки (нет света в квартире, нет света у лифта)

декабрь

Сантехник – 1 заявка (заливают нижерасположенную квартиру)

Электрик –  2 заявки (нет света у лифта, не работает розеточная группа)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (замена БУАД)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 18 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 6 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 3 заявки

Дом 15/1 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка (устранение течи в батарее)

Электрик – 2 заявки (смена автоматического выключателя в электрощитке, ремонт «О» электропровода, нет света в квартире)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ» – 2 заявки (замена блока управления автоматического частотного привода дверей, ремонт дверей кабины)

февраль

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

март

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (включен контакт устройства слабины подъема канатов)

апрель

Электрик – 1 заявка (проверка работы электросчетчика)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (посторонний предмет на пороге дверей шахты)

май

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (ремонт каретки малой створки дверей шахты 1-го этажа)

июнь

Сантехник – 2 заявки (нет холодной воды, протечка через кровлю)

Электрик – 4 заявки (нет света в квартире)

июль

Сантехник – 1 заявка (нет холодной воды)

Электрик – 1 заявка (не работает розеточная группа)

август

Сантехник – 2 заявки (сорвали кран ГВС, плохо перекрывает кран ГВС)

сентябрь

Электрик – 1 заявка (нет света на лестничных площадках)

октябрь

Сантехник – 1 заявка (холодные батареи в квартире)

ноябрь

Сантехник – 1 заявка (необходимо  перекрыть стояк)

Электрик –  1 заявка (искрит в электрощитке)

декабрь

Сантехник –  2 заявки (течет  труба ГВС, холодные батареи)

Электрик –  1 заявка (искрит в электрощитке)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 10 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 13 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 5 заявок

Дом 16 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 1 заявка (течет вода по стояку)

Электрик – 1 заявка (искрят провода в квартире)

февраль

Сантехник – 2 заявки (течет бачок унитаза, ржавая вода)

апрель

Сантехник – 2 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, устранение течи на стояке)

Электрик – 1 заявка (не работает розеточная группа в квартире)

май

Сантехник – 1 заявка (сорвало кран холодной воды)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (регулировка дверей шахты 1-го этажа, регулировка контактов дверей шахты 1-го этажа)

июль

Сантехник – 1 заявка (необходимо  перекрыть воду, заливают соседей)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (сорвана штанга, ремонт штанги)

август

Сантехник – 1 заявка (устранение течи ГВС в туалете)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (включен контакт ловителей)

сентябрь

Сантехник – 2 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, устранение течи трубы)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

октябрь

Сантехник – 1 заявка (холодные батареи)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (открыта малая створка)

ноябрь

Сантехник – 1 заявка (заливают нижерасположенную квартиру)

декабрь

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (ремонт кнопки «СТОП», ремонт каретки дверей кабины)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 12 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 8 заявок

Дом 17/1 (вызов специалистов)

май

Электрик – 1 заявка (искрит электропроводка в подъезде, нет света)

июнь

Электрик – 1 заявка (не освещено на лестничной клетке)

ноябрь

Сантехник –  1 заявка (замена крана ХВС)

декабрь

Сантехник –  2 заявки (нет отопления, засор)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 3 заявки

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 17/2 (вызов специалистов)

февраль

Сантехник – 1 заявка (засор в раковине на кухне)

март

Сантехник – 2 заявки (нет холодной воды)

апрель

Сантехник – 1 заявка (течет полотенцесушитель)

май

Сантехник – 2 заявки (течет вода из вышерасположенной квартиры, течет полотенцесушитель)

Электрик – 1 заявка (проверить электрощиток)

июнь

Электрик – 1 заявка (искрит патрон в квартире)

декабрь

Сантехник –  1 заявка (засор)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 17/3 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 3 заявки (сорвало гибкую подводку в ванной комнате, холодные батареи, ремонт канализационного стояка)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки (ремонт левой створки дверей шахты 15-го этажа, восстановление работы диспетчерской связи)

февраль

Сантехник – 5 заявок (течет вода по стояку в туалете, нет холодной воды, течет бачок унитаза, плохой напор горячей воды)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 3 заявки (регулировка дверей шахты 8-го этажа, регулировка  микрика дверей кабины, включен контакт устройства слабины подъема канатов)

март

Сантехник – 3 заявки (течет полотенцесушитель, холодный полотенцесушитель, нет горячей воды)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (ремонт проводки реверса дверей, регулировка дверей кабины)

апрель

Сантехник – 8 заявок (подтекает шаровый кран, нет холодной воды)

Электрик – 1 заявка (выбивает автомат в квартире)

май

Сантехник – 5 заявок (текут счетчики в соединении, перебои в водоснабжении, ржавая вода, течет вода по стояку в туалете, течет стояк в ванной комнате)

Электрик – 3 заявки (не работает розеточная группа в квартире, проверить работу электрощитка, нет света в квартире)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (регулировка ремня привода дверей кабины, забита кнопка «ОТМЕНА»)

июнь

Сантехник – 5 заявок (залив из вышерасположенной квартиры, слабый напор холодной воды, низкая температура горячей воды, замена регулятора давления)

Электрик – 3 заявки (нет света в квартире, выбивает автоматы)

июль

Сантехник – 5 заявок (течет смеситель, нет горячей воды, нет воды, холодный полотенцесушитель)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка дверей шахты 2-го этажа)

август

Сантехник – 1 заявка (течет унитаз)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (замена платы)

сентябрь

Сантехник – 2 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, запах канализации)

Электрик – 2 заявки (проверить электрический щиток)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (замена ремня привода дверей кабины)

октябрь

Сантехник – 4 заявки (течет кран на стояке, холодные батареи)

Электрик – 1 заявка (нет питания на электроплиту)

ноябрь

Сантехник – 2 заявки (не держат шаровые краны на стояках ХВС и ГВС, течет стояк)

Электрик –  3 заявки (нет света в квартире)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (ремонт привода дверей кабины)

декабрь

Сантехник –  6 заявок (заливают из вышерасположенной квартиры, лопнул шаровый кран на стояке ХВС, плохой напор воды, холодный п/сушитель, течет стояк канализации, нет отопления)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (разорвана цепь дверей шахты 1-го этажа)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 49 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 15 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 16 заявок

Дом 18 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 2 заявки (засор в ванной комнате, устранение течи в батарее)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка контактов дверей кабины)

февраль

Сантехник – 2 заявки (плохой напор горячей воды, течет батарея)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (протянул клеймо платы)

март

Сантехник – 2 заявки (подтекает полотенцесушитель, нет горячей воды)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире)

апрель

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (ремонт малой створки)

май

Сантехник – 3 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, течет соединение на стояке)

июнь

Сантехник – 8 заявок (засор канализации в квартире, течет вода по стояку, нет горячей воды, холодный полотенцесушитель)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (открыта малую створку, неисправность в цепи блокировок)

июль

Сантехник – 10 заявок (засор канализации в квартире, ржавая вода, нет горячей воды, течет вода по стояку, плохой напор воды)

Электрик – 1 заявка (проверка электропроводки после залива)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 4 заявки (открыта малая створка, не исправен привод закрытия дверей кабины, протянул пускатель, ремонт малой створки)

август

Сантехник –  3 заявки (залив из вышерасположенной квартиры, подтекает полотенцесушитель, плохой напор холодной воды)

Электрик – 1 заявка (нет света в квартире, выбивает автомат)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка контактов дверей кабины)

октябрь

Сантехник – 21 заявка (нет отопления в квартире, нет горячей воды)

Электрик – 1 заявка (не работает розеточная группа)

ноябрь

Сантехник – 1 заявка (засор на кухне)

декабрь

Сантехник – 2 заявки (течет по стояку из вышерасположенной квартиры, течет труба)

Электрик –  1 заявка (нет верхнего света, не работает розеточная группа)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 1 заявка (регулировка замка дверей шахты 17-го этажа)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 54 заявки

по ремонту системы электроснабжения – 6 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 11 заявок

Дом 19 (вызов специалистов)

январь

Сантехник – 4 заявки (горячая вода из крана холодной воды, залив из вышерасположенной квартиры, холодные батареи и полотенцесушитель, устранение течи в батарее отопления)

Электрик – 2 заявки (выбивает автоматический выключатель, проверка работы электрощитка)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ» – 4 заявки (превышено контрольное время включения привода дверей на открытие, регулировка замка дверей кабины, регулировка контакта малой створки, открыта малая створка)

февраль

Сантехник – 11 заявок (течет батарея на кухне, холодные батареи, течет по стояку, заливает из вышерасположенной квартиры, нет холодной воды)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (включен контакт ловителей, включен контакт устройства слабины подъема канатов)

март

Сантехник – 4 заявки (течет батарея на кухне, нет холодной воды, гудят трубы отопления)

апрель

Сантехник – 3 заявки (холодный полотенцесушитель, течет батарея в квартире)

Электрик – 2 заявки (выбивает автомат в электрощитке, проверить электрощиток)

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (сбой в программе, регулировка дверей кабины, ремонт створки дверей шахты 17-го этажа)

май

Сантехник – 1 заявка (холодный полотенцесушитель)

Электрик – 1 заявка (нет света на этаже)

июнь

Сантехник – 9 заявок (залив из вышерасположенной квартиры, течет батарея, течет по стояку, сорвало гибкую подводку)

Электрик – 1 заявка (нет света в подъезде)

июль

Сантехник – 2 заявки (протечка с чердака, плохой напор горячей воды)

август

Вызов специалистов АДС ЗАО «Сервис ЛИФТ»  – 2 заявки (протяжка клемм платы, ремонт дверей кабины)

сентябрь

Сантехник – 2 заявки (залив из вышерасположенной квартиры)

октябрь

Сантехник –  1 заявка (холодные батареи)

ноябрь

Электрик –  1 заявка (нет света в квартире, залив из вышерасположенной квартиры – необходимо обесточить квартиру)

декабрь

Сантехник –  2 заявки (течет батарея, очень сильно гудят трубы)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 39 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 7 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 10 заявок

Дом 1, 23км Каширского шоссе

июль

Сантехник –  1 заявка (плохой напор холодной воды)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 1 заявка

ВСЕГО ЗА 2012- ГОД ВЫПОЛНЕНО  аварийно – диспетчерской службой компании:

по сантехническим работам – 369 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 98 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 67 заявок

Директор                                                                         Л.А.Гавшина