Перечень работ по многоквартирным домам, выполненных ЗАО «Управляющая компания Совхоз им. Ленина+» за период с 01 января  по 31 октября  2012 года

ДОМ № 1:

Количество квартир – 36 кв.

Количество проживающих – 65 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 058 214,83 руб.

Оплачено за ЖКУ – 1 015 027,77 руб.

Долг – 43 187,06 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.14,27) на общую сумму 72 614,02 руб.

1. Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 15 заявок, из них 3 заявки по платным услугам;

- замена участка канализационного лежака длиной 4,5 м от цоколя здания до колодца с проведением земляных работ;

- монтаж системы водоотведения (для слива стояков) с установкой обратных клапанов со сбросом в действующую систему канализации;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- установка обратного клапана на внутридомовой канализационной системе в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений, системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 12 заявок, из них 2 заявки выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение подвалов, технических этажей;

- монтаж светильников в тамбурах подъездов перед металлическими входными дверьми– 3 шт.;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой многоквартирного дома;

- в рамках исполнения ФЗ № 261 об энергосбережении и повышении энергетической эффективности замена обычных светильников, расположенных на лестничных клетках, на светодиодные светильники с акустической схемой включения. Стоимость работ составляет 21 660,00 руб.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- кодировка ключей (по заявкам жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр технических этажей, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- установка досок объявлений на подъезды многоквартирного дома;

- утепление чердачного помещения пароизоляционным материалом.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- установка пластиковых оконных стеклопакетов в местах общего пользования (на лестничных клетках) в подъездах. Стоимость работ составляет 107 142,86 руб.

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составляет

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- вырубка сушняка;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- изготовление и установка ограждающей решетки для окон на лестничной площадке;

-прочистка водостоков от листвы;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 2:

Количество квартир – 48 кв.

Количество проживающих – 88 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 450 705,46 руб.

Оплачено за ЖКУ – 1 384 480,94 руб.

Долг – 66 224,52 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 33 заявки, из них 3 заявки по платным услугам;

- замена участка канализационного лежака длиной 4,5 м от цоколя здания до колодца с проведением земляных работ;

- монтаж системы водоотведения (для слива стояков) с установкой обратных клапанов со сбросом в действующую систему канализации;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений, системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах;

- монтаж системы сброса воздуха из системы отопления (установка дополнительных расширительных баков-2шт.);

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- установка обратного клапана на внутридомовой канализационной системе в подвале многоквартирного дома;

- реконструкция существующей системы ГВС с разведением теплоносителя на отдельные крыльевые участки трубопроводов с врезкой запорной арматуры и сливных кранов для обеспечения возможности перекрывания и обслуживания системы в случае аварийных ситуаций (с проведением сварочных работ).

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 12 заявок, из них 6 заявок выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 8 заявок, из них 3 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак).

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных

решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- установка пластиковых оконных стеклопакетов в местах общего пользования (на лестничных клетках) в подъездах. Стоимость работ составляет 142 857,14 руб.

- капитальный ремонт отмостки. Стоимость работ составляет 125 000,00 руб.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- изготовление и установка металлического ограждения у подъезда № 1;

-прочистка водостоков от листвы;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 3:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 113 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 904 382,30 руб.

Оплачено за ЖКУ – 1 838 842,93 руб.

Долг - 65 539,37 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.31) на общую сумму 17 306,82 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 38 заявок, из них 15 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- замена вводных задвижек на системе отопления в подвале многоквартирного дома  (ду 100мм – 2 шт;);

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 8 заявок, из них 4 заявки выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 9 заявок, из них 3 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- выполнение текущего ремонта (малярные работы) в местах общего пользования (на лестничных клетках) в подъездах. Стоимость работ составляет 167 894,61 руб.

- установка новых почтовых ящиков;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек и снега;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- устройство металлического ограждения и двери у входа в подвал многоквартирного дома;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 4:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 113 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 854 720,45 руб.

Оплачено за ЖКУ – 1 835 739,56

Долг – 18 980,89 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.21) на общую сумму 26 091,71 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 34 заявки, из них 4 заявки по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- установка манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- замена вводных задвижек на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 80мм – 1 шт., ду 50мм – 1 шт.);

- замена шаровых кранов на системе ГВС и ХВС в подвале многоквартирного дома;

- замена обратного трубопровода ГВС в подвале многоквартирного дома (для многоквартирного дома № 5) длиной 70 м., с установкой шарового крана;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 7 заявок, из них 5 заявок выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 9 заявок, из них 3 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома.

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- выполнение текущего ремонта системы электроснабжения (освещение в подъездах на лестничных клетках) - протяжка проводов с 1-го по 5-ый этажи, монтаж новых светильников;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек и снега;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 5:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 118 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 870 584,90 руб.

Оплачено за ЖКУ – 1 823 174,23 руб.

Долг – 47 410,67 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.29) на общую сумму 16 155,82 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 48 заявок, из них 14 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- установка манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- замена шарового крана на системе ГВС в подвале многоквартирного дома (ду 32мм– 1 шт.);

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 10 заявок, из них 4 заявки выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

- восстановление освещения в подвале многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 9 заявок, из них 2 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- установка новых почтовых ящиков;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек и снега;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 6:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 117 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 840 371,46 руб.

Оплачено за ЖКУ – 1 747 377,80 руб.

Долг – 92 993,66 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.31) на общую сумму 25 570,16 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 28 заявок, из них 8 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- установка манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 14 заявок, из них 2 заявки выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 7 заявок, из них 4 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- выполнение текущего ремонта (малярные работы) в местах общего пользования (на лестничных клетках) в подъездах. Стоимость работ составляет 167 894,61 руб.

- установка новых почтовых ящиков;

- капитальный ремонт кровли;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

7. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек и снега;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- сварочные работы по ремонту входной металлической двери многоквартирного дома  (подъезд 3);

- устройство металлического ограждения и двери у входа в подвал многоквартирного дома;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 7:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 162 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 994 589,62 руб.

Оплачено за ЖКУ – 1 910 209,40 руб.

Долг – 84 380,22 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.2,20,50,51) на общую сумму 72 671,69 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 34 заявки, из них 8 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- установка манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- восстановлено отопление с заменой частей трубопровода на лестничных клетках в многоквартирном доме (подъезд 2);

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 19 заявок, из них 4 заявки выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 10 заявок, из них 1 заявка выполнена  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома;

- выборочная герметизация межпанельных швов (по заявлениям жителей).

8. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек и снега;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 8:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 146 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 907 457,06 руб.

Оплачено за ЖКУ – 1 870 837,16 руб.

Долг – 36 619,90 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 41 заявка, из них 14 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- установка манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- замена шарового крана на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 32мм– 1 шт.);

- замена шарового крана на системе ХВС в подвале многоквартирного дома (ду 32мм–1 шт.);

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 10 заявок, из них 1 заявка выполнена в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 6 заявок, из них 5 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек и снега;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 9:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 132 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 856 978,85 руб.

Оплачено за ЖКУ – 1 805 069,40 руб.

Долг – 51 909,45 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 31 заявка, из них 13 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- замена вводных задвижек на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 80мм – 2 шт.);

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома (ду 15мм–2 шт.);

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 7 заявок, из них 1 заявка выполнена в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

- монтаж светильников в тамбурах подъездов перед металлическими входными дверьми и под козырьком –2 шт.;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 12 заявок, из них 5 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек и снега;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 10:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 115 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 870 630,53 руб.

Оплачено за ЖКУ – 1 864 016,25 руб.

Долг – 6 614,28 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.58) на общую сумму 17 955,98 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 22 заявки, из них 7 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 9 заявок, из них 2 заявки выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 9 заявок, из них 6 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек и снега;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 11:

Количество квартир – 60 кв.

Количество проживающих – 133 чел.

Начислено за ЖКУ – 1 948 597,66 руб.

Оплачено за ЖКУ – 1 876 453,99 руб.

Долг – 72 143,67 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.4,8) на общую сумму 35 368,09 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 41 заявка, из них 10 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- монтаж системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках);

- замена вводных задвижек на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 80мм – 2 шт.);

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 7 заявок, из них 2 заявки выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 12 заявок, из них 7 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил и решеток на окна лестничных площадок.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, оконных решеток, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома.

- выборочная герметизация межпанельных швов (по заявлениям жителей);

- в рамках Муниципальной адресной программы по реализации Федерального Закона     № 185 - ФЗ «О фонде содействия и реформированию жилищно-коммунального хозяйства» начат капитальный ремонт общедомового электротехнического оборудования.

8. Прочие работы:

- очистка кровли от сосулек и снега;

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- прочистка водостоков от листвы;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- в рамках Муниципальной адресной программы по реализации Федерального Закона № 185 - ФЗ разработка сметной документации для проведения капитального ремонта общедомового электротехнического оборудования;

- плановая проверка работоспособности внутриквартирной системы вентиляции.

ДОМ № 13:

Количество квартир – 144 кв.

Количество проживающих – 340 чел.

Начислено за ЖКУ – 5 989 585,33 руб.

Оплачено за ЖКУ – 5 763 277,27 руб.

Долг – 226 308,06 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.37,57,66,69,89,112,119,139) на общую сумму  201 266,49 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 95 заявок, из них 26 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- замена вводных задвижек на подъездных тепловых узлах в подвале многоквартирного дома (ду 80мм –6шт., ду 50мм – 6 шт.);

- утепление трубопроводов системы отопления теплоизоляционным материалом «Энергофлекс» в подвале многоквартирного дома;

- установка манометров на тепловых узлах в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- установка общедомового прибора учета на системе ГВС в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 44 заявки, из них 7 заявок выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена вышедших из строя плафонов освещения в местах общего пользования на новые;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 27 заявок, из них 16 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена наборной панели (подъезд № 2);

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- ежедневный вывоз ТБО и КГМ;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, металлических ограждений;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Лифтовое хозяйство (4 лифта):

- количество остановок – 22;

- простои – 113ч. 20 мин. (4,5 суток);

- вандальные действия – 1;

- выполнено АДС – 1 заявка.

Текущие ремонты лифтов следующего характера:

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

- сбой в приказной панели;

- неисправность пускателя;

- отключен аппарат безопасности (кроме ловителей и люка кабины);

- сбой местоположения;

- настройка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- включен контакт дополнительного устройства слабины подъема канатов.

ДОМ № 14:

Количество квартир – 144 кв.

Количество проживающих – 359 чел.

Начислено за ЖКУ – 6 068 234,09 руб.

Оплачено за ЖКУ – 5 856 185,93 руб.

Долг – 212 048,16 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.52,67,105,110,119,133) на общую сумму  294 613,48   руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 46 заявок, из них 12 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

-замена шарового крана на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 50мм–1 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- установка манометров на тепловых узлах в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 43 заявки, из них 12 заявок выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена вышедших из строя плафонов освещения в местах общего пользования на новые;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 30 заявок, из них 13 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей).

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- ежедневный вывоз ТБО и КГМ;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, металлических ограждений;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- покраска газовых труб;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Лифтовое хозяйство (4 лифта):

- количество остановок – 54;

- простои – 134ч. 20 мин. (5,5 суток);

- выполнено АДС – 12 заявок;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах;

Текущие ремонты лифтов следующего характера:

- регулировка контактов дверей кабины;

- сбой в программе;

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

- неисправность выключателей шахтных дверей;

- регулировка дверей шахты;

- регулировка реверса дверей кабины;

- регулировка контакта дверей кабины;

- регулировка контакта натяжного устройства (КНУ);

- регулировка блокировок дверей кабины;

- замена реле;

- регулировка тормозного механизма;

- замена блок-контактора малой скорости;

- сработал выключатель ловителей на крыше кабины;

- регулировка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- оборван подвесной провод;

- отключен аппарат безопасности (кроме ловителей и люка кабины).

ДОМ № 15:

Количество квартир – 111 кв.

Количество проживающих – 231 чел.

Начислено за ЖКУ – 4 365 029,16 руб.

Оплачено за ЖКУ – 4 101 352,70 руб.

Долг – 263 676,46 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.5,22,96) на общую сумму  56 432,72   руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 62 заявки, из них 14 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

-врезка балансировочных  кранов на крыльевых ответвлениях внутридомовой системы отопления на техническом этаже многоквартирного дома с целью регулирования расхода теплоносителя (ду 50мм–2 шт., ду 32мм – 1 шт.);

- замена вводных задвижек на тепловом узле системы отопления в подвале многоквартирного дома (ду 80мм – 3 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 50 заявок, из них 14 заявок выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 21 заявка, из них 19 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- ремонт тяги доводчиков.

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр стеклоблоков на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (8 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- замена пружин на деревянных дверях – 10 шт;

- монтаж табличек с указанием номера дома на фасад здания;

- установка досок объявлений на подъезд многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил на пожарной лестнице;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- ежедневный вывоз ТБО и КГМ;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Лифтовое хозяйство (2 лифта):

- количество остановок – 25;

- простои – 278ч. 45 мин. (11,5 суток);

- выполнено АДС – 2 заявки;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах;

- ремонт дверей кабины лифта. Стоимость работ 13 902,54 руб.

Текущие ремонты лифтов следующего характера:

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

- замена электропривода дверей кабины;

- регулировка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- регулировка дверей шахты 1-го и 5-го этажей;

- настройка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- замена блок-контактора малой скорости;

- сработал выключатель ловителей на крыше кабины;

- регулировка дверей кабины;

- превышение числа реверсов привода дверей кабины лифта при несрабатывании реле;

- посторонний предмет в дверях кабины;

- отключен аппарат безопасности (кроме ловителей и люка кабины);

- включен контакт ловителей;

- включен контакт дополнительного устройства слабины подъема канатов.

ДОМ № 15/1:

Количество квартир – 105 кв.

Количество проживающих – 217 чел.

Начислено за ЖКУ – 4 143 679,08 руб.

Оплачено за ЖКУ – 4 025 095,49 руб.

Долг – 118 583,59 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.49) на общую сумму  11 118,18   руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 36 заявок, из них 17 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

-врезка балансировочных  кранов на крыльевых ответвлениях внутридомовой системы отопления на техническом этаже многоквартирного дома с целью регулирования расхода теплоносителя (ду 50мм–3 шт., ду 32мм – 1 шт.);

- замена вводных задвижек на тепловом узле системы отопления в подвале многоквартирного дома (ду 100мм – 3 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- установка обратного клапана на внутридомовой канализационной системе в подвале многоквартирного дома;

- замена шарового крана на системе ХВС (ду 32мм – 1 шт.) на техническом этаже многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 29 заявок, из них 7 заявок выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 11 заявок, из них 10 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- ремонт тяги доводчиков.

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр стеклоблоков на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (13 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- замена пружин на деревянных дверях – 17 шт;

- монтаж табличек с указанием номера дома на фасад здания;

- установка досок объявлений на подъезды многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) перил на пожарной лестнице;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- ежедневный вывоз ТБО и КГМ;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Лифтовое хозяйство (2 лифта):

- количество остановок – 70;

- простои – 100ч. 15 мин. (4 суток);

- выполнено АДС – 5 заявок;

- вандальные действия – 4;

- ремонт дверей кабины лифта. Стоимость работ 15 846,17 руб.

Текущие ремонты лифтов следующего характера:

- открыта малая створка;

- замена БУАД;

- ремонт дверей кабины;

- превышение числа реверсов привода дверей кабины;

- замена реле контроля дверей кабины;

- превышено контрольное время ожидания включения ВКЗ при закрывании дверей;

- замена платы;

- сбой в программе;

- регулировка дверей шахты 1-го этажа;

- замена реле KV1;

- не замкнуты контакты выключателей шахтной двери;

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

- замена контакта дверей кабины;

- регулировка дверей кабины;

- сработал концевой выключатель;

- настройка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- сломан рычаг на малой створке;

- включен контакт ловителей;

- включен контакт дополнительного устройства слабины подъема канатов;

- открыта малая створка.

ДОМ № 16:

Количество квартир – 187 кв.

Количество проживающих – 459 чел.

Начислено за ЖКУ – 7 969 668,68 руб.

Оплачено за ЖКУ – 7 866 653,69 руб.

Долг – 103 015,09 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.3,51,178) на общую сумму  50 808,79   руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 74 заявки, из них 32 заявки по платным услугам, в том числе установка  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена вводных шаровых кранов на системах ГВС и ХВС в помещении электрощитовой  многоквартирного дома (ду 15мм – 2 шт.);

- замена вводных шаровых кранов на системе ХВС в помещениях мусорокамер  многоквартирного дома (ду 15мм – 4 шт.);

- замена участка трубопровода подающей магистрали отопления длиной 3 м. (подъезд 4) в подвале многоквартирного дома;

- замена участка трубопровода отопления длиной 2 м., замена запорной арматуры (ду 15 мм – 2 шт.)  подъездного стояка отопления (подъезд № 1) в подвале многоквартирного дома;

- обустройство системы воздухоудаления из системы отопления на техническом этаже подъезда № 1 с врезкой в дренажную систему многоквартирного дома;

- замена вводных задвижек на тепловых узлах системы отопления в подвале многоквартирного дома (ду 80мм – 12 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- откачка грунтовых вод в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 15 заявок, из них 2 заявки выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 55 заявок, из них 37 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома;

- замена и монтаж абонентских устройств в квартирах;

- кодировка магнитных ключей (по заявлениям жителей);

- ремонт тяги доводчиков;

- монтаж запирающего устройства (электромагнитный замок) на двери запасных выходов подъездов № 2,3,4 многоквартирного дома. Стоимость работ составляет 13 500,00 руб.

- замена оторванной пленки (вандальные действия) с цифрами на наборной панели домофонной системы в подъездах № 1,4.

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр чердачных помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал, чердак);

- утепление слуховых окон в зимний период в подвале многоквартирного дома;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- ремонт деревянных входных дверей в подъездах;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарной лестницы (9 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- замена пружин на деревянных дверях – 11 шт;

- ремонт (сварочные работы) перил на пожарной лестнице;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- ежедневный вывоз ТБО и КГМ;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка чердака и подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- установка новых металлических дверей на запасной выход подъездов №№ 2,3,4 многоквартирного дома. Стоимость работ составляет 61 800,00 руб.

- чистка козырьков подъездов от мусора;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком;

- проведение мероприятий по обследованию фасада многоквартирного дома на предмет герметизации межпанельных швов;

- подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада (устройство мокрого фасада).

8. Работы по капитальному и текущему ремонту:

- начат текущий ремонт (малярные работы) в местах общего пользования (на пожарной лестнице, в лифтовых холлах, приквартирных тамбурах) в подъезде № 1;

- начат капитальный ремонт общедомового электротехнического оборудования в подъезде № 1.

9. Лифтовое хозяйство (8 лифтов):

- количество остановок – 82;

- простои – 91ч. 20 мин. (3,5 суток);

- выполнено АДС – 6 заявок;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах;

Текущие ремонты лифтов следующего характера:

- регулировка концевого выключателя;

- выбит автомат привода дверей (АПД) и автомат цепи управления (АЦУ);

- нет фазы на приводе дверей кабины;

- выбит автомат привода дверей;

- сработал концевой выключатель;

- не работает замок дверей шахты 1-го этажа;

- замена роликов дверей шахты 1-го этажа;

- замена отводного замка дверей шахты;

- ремонт малой створки дверей кабины;

- ремонт штанги;

- регулировка замков дверей шахты;

- сломана верхняя балка дверей кабины.

ДОМ № 17/1:

Количество квартир – 43 кв.

Количество проживающих – 129 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 371 568,91  руб.

Оплачено за ЖКУ – 2 225 797,03 руб.

Долг – 145 771,88 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.7,14,21) на общую сумму  105 712,85  руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 18 заявок, из них 3 заявки по платным услугам, в том числе установка  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома (ду 15мм – 3 шт.);

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 15мм – 7 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 2 заявки, из них 1 заявка выполнена в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- восстановление линии освещения в подвале многоквартирного дома (прокладка кабеля 40м. по стене с креплением накладными скобами, монтаж выключателя);

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 8 заявок, из них 4 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома, калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков.

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (подвал);

- засечивание слуховых окон в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО;

- ремонт (сварочные работы) ворот технологического выезда с придомовой территории;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- ежедневный вывоз ТБО и КГМ;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома;

- установка магнитной рамки для выезда с придомовой территории через пост охраны № 2;

- изготовление и выдача проксикарт;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

ДОМ № 17/2:

Количество квартир – 69 кв.

Количество проживающих – 113 чел.

Начислено за ЖКУ – 2 980 555,12  руб.

Оплачено за ЖКУ – 2 920 196,05 руб.

Долг – 60 359,07 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.36,57) на общую сумму  40 318,56 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 17 заявок, из них 6 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена участка трубопровода канализационного лежака в подвале многоквартирного дома;

- демонтаж, поверка, монтаж теплового счетчика в подвале многоквартирного дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома (ду 20мм – 1 шт., ду 25мм – 1 шт.);

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 15мм – 1 шт.);

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 4 заявки, из них 3 заявки выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования;

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 6 заявок;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома, калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков.

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр оконных рам на лестничных клетках;

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- засечивание слуховых окон в подвале многоквартирного дома;

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО;

- ремонт (сварочные работы) ворот технологического выезда с придомовой территории;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- ежедневный вывоз ТБО и КГМ;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев;

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома;

- установка магнитной рамки для выезда с придомовой территории через пост охраны № 2;

- изготовление и выдача проксикарт;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

ДОМ № 17/3:

Количество квартир – 347 кв.

Количество проживающих – 556 чел.

Начислено за ЖКУ – 20 374 596,10  руб.

Оплачено за ЖКУ – 20 178 308,01 руб.

Долг – 196 288,09 руб.

Рассмотрение дел в судебном порядке (кв.58,85,92,136,220,243,244,263,301,317) на общую сумму  316 088,55 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 269 заявок, из них 144 заявки по платным услугам, в том числе замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- проведение работ специализированной организацией по гидродинамической промывке с использованием видеодиагностического комплекса проблемных канализационных лежаков;

- замена шаровых кранов на системе отопления в бойлерной многоквартирного дома (ду 20мм – 7 шт., ду 15мм – 8 шт.);

- замена шаровых кранов на системе отопления на техническом этаже многоквартирного дома   (ду 15мм – 6 шт.);

- замена общедомового теплового счетчика на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома (ду 20мм – 3 шт., ду 25мм – 4 шт.);

- установка общедомового прибора учета  на системе ГВС в подвале многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 24 заявки, из них 9 заявок выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования (лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов);

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 20 заявок, из них 5 заявок выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков.

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак);

- ремонт (сварочные работы) контейнеров для сбора ТБО;

- ремонт (сварочные работы) ворот технологического выезда с придомовой территории;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса, спортивной площадки;

- замена пружин на деревянных дверях – 17 шт;

- ремонт шлагбаумов, установка заградительных шторок на стрелах шлагбаумов;

- ремонт ковшей мусоропровода;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 38 шт;

- монтаж новых табличек с указанием номера этажа на пожарной лестнице;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц (11 листов ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- изготовление и установка (сварочные работы) металлических решеток (дверей) на технический этаж в подъездах многоквартирного дома;

- обустройство дренажного углубления в оконных приямках для установки насосов для  откачивания грунтовых вод с целью защиты фундамента здания от воздействия негативного влияния окружающей среды.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- мытьё мусоросборочных камер с использованием санитарно-гигиенических средств;

- устранение засоров ствола мусоропровода;

- ежедневный вывоз ТБО и КГМ;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- ремонт плиточных полов в местах общего пользования в подъездах многоквартирного дома;

- установка магнитной рамки для выезда с придомовой территории через пост охраны № 2;

- изготовление и выдача проксикарт;

- монтаж оградительной сетки по верхнему периметру спортивной площадки.

8. Лифтовое хозяйство (10 лифтов):

- количество остановок – 123;

- простои – 744ч. 05 мин. (31 сутки);

- выполнено АДС – 12 заявок;

- вандальные действия – 2;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах;

- ремонт дверей кабины лифта (подъезд 1,3,5). Стоимость работ 46 343,30 руб.

- ремонт дверей шахты лифта (подъезд 3). Стоимость работ 13 902, 53 руб.

- замена канатоведущего шкива (подъезд 2). Стоимость работ 16 459,47 руб.

Текущие ремонты лифтов следующего характера:

- чистка контактов ВКО и ВКЗ;

- превышено контрольное время включения привода дверей на открытие;

- замена пускателя малой скорости;

- включен контакт ловителей;

- включен контакт дополнительного устройства слабины подъема канатов;

- неисправна цепь блокировок;

- перешел в режим «погруза»;

- 8 реверсов;

- разорвана цепь дверей шахты;

- двери кабины забиты за обрамление;

- открыта малая створка дверей кабины;

- замена контактора;

- превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие;

- регулировка контактов большой и малой створок дверей кабины;

- замена диодов;

- ремонт дверей шахты 9-го этажа;

- посторонний предмет в дверях кабины;

- замена платы;

- превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей;

- одновременно сигнал ВКО и ВКЗ;

- заклинило пускатель привода дверей;

- замена водила дверей кабины;

-разорвана блокировочная цепь дверей кабины.

ДОМ № 18:

Количество квартир – 134 кв.

Количество проживающих – 109 чел.

Начислено за ЖКУ – 7 883 948,98  руб.

Оплачено за ЖКУ – 7 759 788,18 руб.

Долг – 124 160,80 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 65 заявок, из них 18 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена участка трубопровода канализационного лежака в подвале многоквартирного дома;

- монтаж обратного клапана на трубопроводе ГВС в подвале многоквартирного дома;

- замена манометров на системе отопления в подвале многоквартирного дома;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома (ду 20мм – 1 шт.);

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 25мм – 3 шт.);

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- промывка теплообменников системы ГВС и отопления с использованием химических реагентов;

- ревизия насосных групп и запорной арматуры  на системах ХВС, ГВС, отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 12 заявок, из них 7 заявок выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования (лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов);

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома;

- замена светильников, патронов к светильникам в местах общего пользования (лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов).

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 26 заявок, из них 4 заявки выполнено  в квартирах;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков;

-перенос домофонной системы и переговорного устройства от калитки, расположенной рядом с библиотекой на калитку, расположенную рядом со школой.

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак);

- ремонт (сварочные работы) ворот контейнерной площадки;

- замена замков в почтовых ящиках (по заявлениям жителей);

- ремонт детского игрового комплекса;

- замена пружин на деревянных дверях – 9 шт;

- ремонт шлагбаума;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 23 шт;

- монтаж новых табличек с указанием номера этажа на пожарной лестнице;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (3 листа ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- установка таблички с номером дома на фасад здания;

- изготовление и установка (сварочные работы) металлических решеток (дверей) на технический этаж в подъездах многоквартирного дома.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- ежедневный вывоз ТБО и КГМ;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, урн, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков, детских игровых комплексов;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- установка магнитной рамки для выезда с придомовой территории;

- изготовление и выдача проксикарт;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Лифтовое хозяйство (4 лифта):

- количество остановок – 113;

- простои – 148ч. 05 мин. (6 суток);

- выполнено АДС – 9 заявок;

- вандальные действия – 1;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах;

- замена канатоведущего шкива (подъезд 1). Стоимость работ 24 688,44 руб.

- ремонт дверей шахты лифта (подъезд 2). Стоимость работ 16 134, 73 руб.

Текущие ремонты лифтов следующего характера:

- чистка контактов ВКО и ВКЗ;

- 8 реверсов;

- неисправность в цепи блокировок;

- настройка блока управления автоматического частотного привода дверей;

- неисправен механический реверс дверей;

- открыта малая створка;

- погнута тяга малой створки дверей кабины;

- разорвана блокировочная цепь дверей кабины;

- неисправна цепь блокировок;

- регулировка дверей кабины;

- превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие;

- нет контакта дверей кабины;

- нет контакта дверей шахты;

- превышено контрольное время включения привода дверей на открытие;

- регулировка дверей шахты 1-го этажа;

- замена кнопки приказа 1-го этажа;

- неисправен механический реверс дверей;

- соскочил тросик дверей шахты 1-го этажа;

- неисправен приемный канал.

ДОМ № 19:

Количество квартир – 160 кв.

Количество проживающих – 77 чел.

Начислено за ЖКУ – 8 602 672,14  руб.

Оплачено за ЖКУ – 7 833 940,90 руб.

Долг – 768 731,24 руб.

- Санитарно-технические работы:

- всего выполнено 76 заявок, из них 8 заявок по платным услугам, в том числе установка и замена  внутриквартирных приборов учета потребления воды;

- прочистка и гидродинамическая промывка канализационных лежаков в подвале многоквартирного дома;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена участка трубопровода канализационного лежака в подвале многоквартирного дома;

- проведение работ по откачке воды из помещения насосной станции (после аварии);

- монтаж системы отопления в помещении повысительной насосной станции с целью недопущения разморожения данного помещения;

- замена шаровых кранов на системе ГВС в подвале многоквартирного дома (ду 20мм – 2 шт.);

- замена шаровых кранов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома (ду 25мм – 1 шт.);

- замена шаровых кранов на системе отопления в подвале многоквартирного дома (ду 20мм – 2 шт., ду 25мм – 2 шт.);

- замена вводных задвижек на системе ХВС в бойлерной многоквартирного дома (ду 80мм – 1 шт.);

- замена обратных клапанов на системе ХВС в подвале многоквартирного дома;

- демонтаж, ремонт, монтаж повысительного насоса системы ХВС;

- монтаж задвижки с электрическим приводом на повысительной насосной станции;

- промывка фильтров на системах ХВС, ГВС, отопления;

- установка насоса для откачки грунтовых вод в помещении бойлерной;

- ревизия насосных групп и запорной арматуры  на системах ХВС, ГВС, отопления;

- закрепление стояков канализации в подвале многоквартирного дома;

- устранение засоров внутридомовых канализационных сетей многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр закрепленных технических помещений (подвал и чердак), системы отопления в местах общего пользования (в подъездах на лестничных клетках), проверка и ревизия запорной арматуры на трубопроводах в технических помещениях, проверка целостности стояков канализационной системы в подвалах.

- Электротехнические работы:

- всего выполнено 27 заявок, из них 15 заявок выполнено в квартирах;

- освещение мест общего пользования (лифтовые холлы, пожарная лестница, межквартирные коридоры, тамбуры мусоропроводов);

- освещение козырьков подъездов;

- освещение технических помещений (чердак, подвал);

- восстановление схемы автоматического выключения освещения подъездов многоквартирного дома;

- замена автоматов в поэтажных электрощитках и электрощитовой многоквартирного дома;

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ технический осмотр электрощитовой и поэтажных электрощитков многоквартирного дома.

3.  Работы по техническому обслуживанию домофонной системы:

- всего выполнено 13 заявок;

- регулировка доводчиков входных металлических дверей подъездов многоквартирного дома,  калиток, расположенных по периметру ограждения придомовой территории;

- ремонт тяги доводчиков.

4. Плотницкие работы:

- в соответствии с графиком планово-предупредительных работ осмотр технических помещений, осмотр входных дверей подъездов, осмотр деревянных дверей переходных балконов и пожарных лестниц;

- опечатка технических помещений (чердак, подвал);

- ремонт детского игрового комплекса;

- замена пружин на деревянных дверях – 5 шт;

- ремонт шлагбаума;

- установка ручек на деревянные двери переходных балконов и пожарных лестниц – 9 шт;

- ремонт деревянных дверей переходных балконов и на пожарной лестнице (3 листа ДВП размером 1,25мХ2,40м);

- установка таблички с номером дома на фасад здания;

- установка урн (5 шт.);

- изготовление и установка (сварочные работы) металлических решеток (дверей) на технический этаж в подъездах многоквартирного дома.

5. Уборка подъездов домов и придомовой территории:

- проведение генеральной уборки (мытьё окон, стен, перил, плинтусов, дверей, обметание пыли с потолка, почтовых ящиков, протирка подоконников, шкафов электросчетчиков, пожарных шкафов) с использованием санитарно-гигиенических средств;

- уборка мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов осуществляется по ежемесячному графику;

- ежедневный вывоз ТБО и КГМ;

- осуществлялась уборка придомовой территории от снега с использованием специализированной техники.

6. Работы по благоустройству:

- окраска лавочек, скамеек, бордюров, металлических ограждений, канализационных люков;

- окраска цветников;

- высадка цветов в цветники;

- обрезка кустов, поросли деревьев.

- окашивание травы на придомовой территории;

- вывоз древесно-растительных отходов.

7. Прочие работы:

- выполнение мероприятий по дератизации (обработка подвалов многоквартирных домов от крыс и мышей) и дезинсекции (обработка подвалов многоквартирных домов от блох);

- очистка подвала от мусора и грязи;

- сварочные работы по ремонту инвентаря для уборки снега;

- в рамках подготовки к зимнему периоду заполнение подвалов песком.

8. Лифтовое хозяйство (4 лифта):

- количество остановок – 496;

- простои – 491ч. 30 мин. (20 суток);

- выполнено АДС – 11 заявок;

- проведение периодического технического освидетельствования  и электроизмерительных работ на лифтах;

- ремонт дверей кабины лифта (подъезд 1,2). Стоимость работ 27 805,10 руб.

- ремонт дверей шахты лифта (подъезд 1). Стоимость работ 13 698,32 руб.

Текущие ремонты лифтов следующего характера:

- проверка контактов ВКО и ВКЗ;

- превышено контрольное время включения привода дверей на открытие;

- ремонт дверей кабины;

- сбой в системе;

- регулировка дверей шахты 4-го этажа;

- восстановление диспетчерской связи;

- посторонний предмет в дверях шахты 1–го этажа;

- выбит автомат привода дверей;

- открыта малая створка;

- включен контакт дополнительного устройства слабины подъема канатов;

- превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие;

- замена контактора двери кабины;

- замена автомата привода дверей;

- замена микрика 7-го этажа дверей шахты;

- неисправна цепь блокировок;

- разорвана блокировочная цепь дверей кабины;

- перепрограммирование БУАД;

- замена платы;

- нет контакта дверей кабины;

- открыта малая створка;

- одновременно сигнал ВКО и ВКЗ.