ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАЯВОК

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В 2010 ГОДУ

Дом 1

июнь

Сантехника – 1 (холодный полотенцесушитель)

июль

Сантехника – 1 (очень горячая вода из холодного и горячего кранов)

август

Электрика – 1 (нет света в квартире)

сентябрь

Сантехника – 1 (засор наружной канализации)

октябрь

Электрика – 1 (нет света в квартире)

декабрь

Сантехника – 3 (вода в подвале)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 6 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 2

январь

Сантехника- 1  (холодные батареи, протечка через кровлю)

февраль

Сантехника – 1 (прорвало трубу)

март

Сантехника – 2 (засор канализации)

апрель

Сантехника – 2 (засор канализации в подъезде)

июнь

Сантехника – 1 (текут краны в ванной комнате и на кухне)

июль

Электрика – 1 (нет света в квартире)

октябрь

Электрика – 1 (нет света в квартире, не работают розетки)

декабрь

Сантехника – 2 (нет горячей воды в квартире, холодные батареи)

Электрика – 1 (периодическое отключение света)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 9 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 3

май

Сантехника – 1 (смеситель не держит воду)

июль

Сантехника – 1 (течет труба в ванной)

октябрь

Сантехника – 1 ( [холодные батареи)

декабрь

Сантехника – 1 (сорвало кран горячей воды)

Итого выполнено:

по сантехническим работам  – 4 заявки

Дом 4

февраль

Сантехника – 1 (прорвало трубу в ванной комнате)

июнь

Электрика – 1 (не работают розетки)

июль

Сантехника – 2 (течет вода в подвале, подтекает кран)

август

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

сентябрь

Электрика – 1 (запах гари в щитке)

октябрь

Сантехника – 1 (заливают соседи из вышерасположенной квартиры)

ноябрь

Сантехника – 1 (течет труба отопления)

декабрь

Сантехника – 1 (течет труба отопления в большой комнате)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 5

январь

Электрика – 1 (нет света в квартире)

июль

Сантехника – 1 (сорвало кран горячей воды)

сентябрь

Сантехника – 1 (течет труба, не держат шаровые краны)

ноябрь

Сантехника –1 (засор на кухне, засор канализации)

Электрика – 1 (нет света в квартире, не работают розетки)

декабрь

Сантехника – 5 (залив из вышерасположенной квартиры, холодные батареи в квартире)

Электрика – 1 (не работают розетки)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 8 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 6

январь

Сантехника –1 (холодные батареи)

февраль

Сантехника – 1 (засор в ванной комнате)

апрель

Сантехника – 1 (из крана холодной воды идет горячая вода)

июнь

Сантехника – 3 (течет смеситель, течет вода из вышерасположенной квартиры, сорвало кран, заливают соседей)

Электрика – 1 (не работают розетки)

июль

Сантехника – 2 (очень горячая вода из холодного и горячего кранов, течет вода по стояку)

сентябрь

Сантехника – 1 (течет полотенцесушитель)

ноябрь

Сантехника – 1 (подтекает батарея)

декабрь

Сантехника – 3 (течет батарея в комнате, прорвало трубу горячей воды в подъезде, нет холодной воды)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 7

январь

Электрика – 1 (нет света в квартире)

март

Электрика - 1 (нет света в квартире)

апрель

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

май

Электрика – 2 (не работают розетки)

июнь

Электрика – 1 (искрит в щитке)

июль

Сантехника – 1 (заливает из вышерасположенной квартиры)

август

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 1 (не работают розетки)

октябрь

Электрика- 2 (нет света в квартире)

ноябрь

Сантехника – 1 (неисправна запорная арматура в бочке унитаза)

декабрь

Сантехника – 2 (засор в ванной комнате, на кухне сорвало кран)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 5 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 8 заявок

Дом 8

январь

Сантехника – 1 (течет труба)

май

Сантехника – 1 (прорвало трубу в туалете)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

июнь

Сантехника – 4 (подтекает сифон, сорвало шаровый кран на кухне, нет горячей воды на кухне, гудят трубы)

июль

Сантехника –1 (течет кран воды)

декабрь

Сантехника – 1 (нет горячей воды)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 8 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 9

январь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

февраль

Сантехника – 2 (текут краны)

март

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

апрель

Сантехника – 1 (сорвало кран)

май

Сантехника – 1 (прорвало трубу на кухне)

июнь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

август

Сантехника – 1 (засор наружной канализации)

сентябрь

Электрика – 1 (нет света в квартире)

октябрь

Сантехника – 1 (течет под раковиной на кухне)

ноябрь

Электрика – 1 (нет света в доме)

декабрь

Сантехника – 1 (засор в ванной комнате)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 10 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 10

февраль

Сантехника- 1 (гудят трубы)

Электрика – 1(нет света в квартирах и в подъездах)

март

Сантехника – 3 (залив из вышерасположенной квартиры)

май

Сантехника – 3 (засор, залив из вышерасположенной квартиры)

июнь

Сантехника – 4 (залив из вышерасположенной квартиры, текут краны в ванной комнате)

июль

Сантехника – 1 (подтекает бочок унитаза)

август

Сантехника – 3 (течет кран и труба на кухне, течет шаровый кран)

сентябрь

Сантехника – 1 (течет вода под мойкой)

ноябрь

Сантехника – 1 (сорвало кран на кухне)

Электрика – 1 (нет света в доме)

декабрь

Сантехника – 1 (из холодного крана идет горячая вода)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 18 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 11

январь

Сантехника – 3 (холодные батареи, сорвало кран холодной воды)

Электрика – 1 (запах гари в щитке)

март

Сантехника – 1 (холодные батареи)

апрель

Электрика – 4 (запах гари в щитке, искрит в щитке, нет света в квартире)

май

Сантехника – 2 (засор на кухне, нет воды на кухне и в ванной комнате)

июнь

Сантехника – 1 (засор)

июль

Сантехника – 1 (холодный полотенцесушитель)

Электрика – 1 (не работает пакетный выключатель)

август

Сантехника – 1 (сорвало кран горячей воды)

октябрь

Сантехника – 1 (сорвало кран в ванной комнате)

Электрика – 1 (запах гари в квартире)

ноябрь

Электрика – 2 (нет света в доме, задымилась проводка в люстре)

декабрь

Сантехника – 3 (холодный полотенцесушитель)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 9 заявок

Дом 13

январь

Сантехника- 3 заявки (засор, текут краны, течет вода по шахте)

Электрика – 2 (искрит в общем щитке, нет света в подъезде)

Лифты – 2 (регулировка контактора, замена реле)

февраль

Сантехника- 3 (залив из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 1 (нет света в подъезде)

апрель

Лифты – 1 (регулировка дверей кабины)

май

Электрика – 1 (нет света, не работают розетки)

Лифты – 1 (включили контакт ловителей)

июнь

Сантехника – 1 (течет полотенцесушитель)

июль

Сантехника – 2 (засор в ванной комнате, залив из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

август

Электрика – 1 (нет света в квартире)

сентябрь

Сантехника – 1 (нет горячей воды)

октябрь

Сантехника – 1 (засор канализации)

Электрика - 9 (нет света в квартире, выбивает автомат, не работают розетки, не работает датчик освещения в подъезде, нет света в подъезде)

ноябрь

Сантехника – 1 (течет стояк горячей воды)

декабрь

Сантехника – 1 (течет вода в подвале)

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 15 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 5 заявок

Дом 14

январь

Сантехника – 1(идет горячая вода из холодного крана)

Электрика – 1 (нет света в квартире и на лестничной клетке)

Лифты  – 6 (регулировка реле открытия дверей, регулировка тормоза, подключение пакетного переключателя)

февраль

Сантехника- 1 (залив  из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

март

Электрика – 1 (нет света в квартире и в подъезде)

апрель

Сантехника – 1 (прорвало трубу на кухне)

Электрика – 1 (нет света в квартире и в подъезде)

май

Сантехника – 2 (течет вода под унитазом, подтекает смеситель в ванной комнате, засор канализации в подвале)

Электрика – 3 (запах гари в щитке)

Лифты – 1 (регулировка выключателей конечного открытия и выключателей конечного закрытия, реле дверей шахты)

июнь

Сантехника – 1 (течет вода по шахте)

Электрика – 2 (нет света в квартире, не работают розетки)

июль

Сантехника – 1 (прорвало трубу в туалете)

Электрика – 1 (короткое замыкание в розетке)

Лифты – 1 (регулировка дверей кабины)

август

Сантехника – 1 (засор наружной канализации)

сентябрь

Сантехника – 2 (залив из вышерасположенной квартиры, сорвало вентиль горячей воды)

Лифты – 2 (ослаблены башмаки, включен контакт ловителей)

ноябрь

Сантехника – 1 (капает вода по стояку)

Электрика- 3 (нет света в квартире, не работают розетки)

декабрь

Сантехника – 4 (нет горячей и холодной воды в ванной комнате, течет вода по стене в туалете, плохой напор холодной воды)

Электрика – 1 (нет света в квартирах)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 15 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 14 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 10 заявок

Дом 15

январь

Сантехника – 1 (течет вода по шахте)

Электрика - 2 (нет света в квартире, не работают розетки)

февраль

Сантехника- 1 (сорвало кран на кухне)

март

Сантехника – 1 (прорвало канализацию в подвале)

Электрика – 2 (нет света в квартире)

апрель

Сантехника – 1 (течет труба на кухне)

Электрика – 1 (не работают розетки)

май

Лифты – 1 (регулировка дверей кабины)

июнь

Сантехника – 3 (течет вода по лоджии на кухню, залив из вышерасположенной квартиры)

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты)

июль

Сантехника – 1 (сорвало кран на кухне)

август

Лифты – 1 (ремонт реле)

сентябрь

Электрика – 1 (запах гари на площадке)

Лифты – 7 (регулировка контактов дверей кабины, регулировка контактов в пусковом устройстве, ремонт замка дверей шахты, регулировка и смазка качалки дверей шахты 10-го этажа, регулировка дверей кабины и выключателей конечного открытия и закрытия, тросика дверей кабины)

октябрь

Сантехника – 1 (нет отопления)

Лифты – 4 (регулировка дверей шахты, сломана каретка, чистка силовых контактов, срезало «пальцы», клинит лебедку)

ноябрь

Сантехника – 1 (заливают из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 2 (нет света в квартире)

декабрь

Сантехника – 1 (капает вода по стояку в туалете)

Электрика – 1 (искрит в щитке)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 11 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 9 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 14 заявок

Дом 15/1

январь

Лифты – 1 (сломана штанга)

февраль

Лифты – 2 (выскочил ролик дверей шахты из отводки дверей кабины, регулировка дверей шахты 13-го этажа)

март

Электрика – 1 (нет света на лестничной площадке)

Лифты – 2 (чистка контактов выключателей конечного открытия (ВКО) и выключателей конечного закрытия (ВКЗ), сломан замок дверей шахты)

апрель

Лифты – 2 (замена контактов выключателей конечного закрытия (ВКЗ))

май

Сантехника – 1 (не держит кран холодной воды)

Электрика – 1 (искрит в щитке)

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты, перегорает переходник)

июнь

Лифты – 2 (замена предохранителей, выбит башмак)

июль

Электрика – 1 (не работают розетки)

Лифты – 3 (сняли с ловителей, включили, ремонт контактора верха (КВ) в панели управления)

август

Лифты – 4 (регулировка дверей кабины, ремонт штанги, регулировка дверей шахты)

сентябрь

Сантехника – 1 (прорвало трубу в ванной)

октябрь

Лифты – 3 (ремонт РПГ, включение слабины канатов (СПК), сбиты двери кабины по тросику)

ноябрь

Лифты – 2 (в лифте нет запирающего устройства малой створки, регулировка и чистка реле)

декабрь

Сантехника – 1 (не перекрывает кран горячей воды в ванной комнате)

Лифты – 3 (выбита штанга дверей кабины)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 3 заявки

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 25 заявок

Дом 16

март

Лифты – 1 (включение контакта ловителей  и включение слабины канатов (СПК))

апрель

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

Лифты – 1 (включение слабины канатов (СПК), включение дополнительной слабины канатов (ДОСПК))

май

Сантехника – 1 (засор канализации)

июнь

Электрика – 2 (не работают розетки, нет света в квартире)

Лифты – 2 (обрыв провода контактов дверей кабины, замена группы контактов, регулировка тормоза)

июль

Сантехника – 3 (нет холодной воды, течет вода по шахте,  сорвало кран, заливают соседей)

Лифты – 1 (ремонт двигателя привода дверей)

август

Сантехника – 1 (течет вода по стояку на кухне)

Лифты – 1 (установка шпонки в двигателе дверей шахты и кабины)

сентябрь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

Лифты – 1 (установка пружины на запирающее устройство двери кабины)

октябрь

Сантехника – 1 (не перекрывает воду шаровый кран)

Лифты – 1 (регулировка контактов)

ноябрь

Сантехника – 2 (засор канализации)

декабрь

Сантехника – 3 (течет гибкий шланг, холодные батареи в комнатах, течет вентиль на кухне)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 8 заявок

Дом 17/1

февраль

Сантехника – 1 (холодные батареи)

июль

Электрика – 1 (не работает розетка)

август

Электрика – 1 (не работают розетки)

сентябрь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

октябрь

Электрика – 1 (не работают розетки)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 2 заявки

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 17/2

апрель

Сантехника – 1 (засор канализации)

июнь

Сантехника – 2 (забился стояк, засор канализации)

сентябрь

Сантехника – 1 (пробило трубу)

октябрь

Сантехника – 1 (нет отопления на кухне и ванной комнате)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 4 заявки

Дом 17/3

январь

Сантехника – 1 (холодные батареи)

февраль

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

март

Сантехника – 2 (плохой напор воды, из кранов идет ржавая вода)

Электрика – 1 (нет света в туалете)

Лифт – 1 (включили контакт ловителей)

апрель

Сантехника – 3 (засор, залив из вышерасположенной квартиры, нет горячей воды)

Электрика – 2 (нет света в квартире)

Лифты – 1 (чистка контактов у контактора)

май

Сантехника – 4 (течет полотенцесушитель, залив из вышерасположенной квартиры, нет холодной воды, течет вода по шахте)

Электрика – 4 (не работают розетки, нет света у мусоропровода, нет света в квартирах)

Лифты – 1 (регулировка контактов дверей кабины)

июнь

Сантехника – 5 (подтекает шаровый кран, подтекает стояк в ванной комнате, подтекает регулятор давления, нет холодной воды)

Лифты – 2 (не работает микрик дверей шахты, регулировка дверей шахты)

июль

Сантехника – 4 (течет вода по стояку,  нет напора воды, подтекает батарея, залив из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 2 (нет света у лифта, нет света в квартире)

Лифты – 1 (Замена контактора напряжения)

август

Сантехника – 1 (течет труба горячей воды)

Электрика – 2 (нет света на кухне, не работают розетки)

Лифты – 3 (исправление контакта, регулировка дверей шахты)

сентябрь

Сантехника – 3 (залив из вышерасположенной квартиры, течет сливной бачок, залив из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 6 (нет света в квартире, не работают розетки)

Лифты – 2 (ремонт контактов дверей кабины, регулировка дверей кабины)

октябрь

Сантехника – 5 (течет вода по стояку, микротрещина на кране холодной воды, холодные батареи в квартире, нет горячей воды, холодный стояк,  течет вода в коридоре)

Лифты – 1 (снят с ловителей)

ноябрь

Лифты – 4 (включение слабины канатов (СПК), выключена пожарная сигнализация в кабине)

декабрь

Сантехника – 7 (течет труба под мойкой, течет труба холодной воды, холодный полотенцесушитель,  нет горячей воды, нет холодной воды, плохо идет холодная вода)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 36 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 18 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 16 заявок

Дом 18

февраль

Сантехника – 3 (холодные батареи)

март

Сантехника – 2 (холодные батареи, нет воды)

Электрика – 1 (нет света перед лифтом)

апрель

Сантехника – 1 (нет горячей воды, плохо идет холодная вода)

Электрика – 1 (нет света в квартирах)

Лифты – 1 (замена электросхемы)

май

Сантехника – 1 (течет батарея в комнате)

июль

Электрика – 2 (нет света в подъезде)

август

Сантехника – 1 (нет горячей и холодной воды в ванной комнате)

Лифты – 1 (ремонт частичного преобразователя)

сентябрь

Сантехника – 1 (нет горячей воды, плохо течет холодная вода)

декабрь

Сантехника – 3 (холодные батареи, холодный стояк на кухне)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 12 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 5 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 2 заявки

Дом 1, 23км Каширского шоссе

январь

Сантехника –  1 (холодные батареи)

Электрика – 1 (искрит в щитке)

май

Сантехника – 1 (отключена вода во всем доме)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 2 заявки

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

ВСЕГО ЗА 2010 ГОД ВЫПОЛНЕНО:

по сантехническим работам – 212 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 104 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 80 заявок