ЗАЯВКИ

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

за январь-октябрь 2012г.

(время приема заявок: с 17-30 до 8-30 - рабочие дни,

круглосуточно - выходные и праздничные дни)

Дом 1

январь

Сантехника – 1 (течет вода на кухне)

Электрика – 1 (искрит электропроводка в квартире, устранить засор)

май

Сантехника – 4 (шум воды в подвале, засор канализации)

июнь

Сантехника – 2 (засор канализации)

сентябрь

Сантехника – 1 (засор в ванной комнате)

октябрь

Сантехника – 1 (течет труба на кухне)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 9 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 2

январь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

март

Сантехника – 1 (нет горячей воды)

апрель

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

май

Сантехника – 1 (устранение течи трубы канализации)

август

Сантехника – 1 (устранение течи трубы канализации)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

сентябрь

Сантехника – 2 (засор на кухне)

октябрь

Сантехника – 4 (течет гофра у унитаза, трещина в батарее отопления, холодные батареи)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 11 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 3

январь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

февраль

Сантехника – 1 (засор в ванной комнате)

март

Сантехника – 1 (гудит полотенцесушитель)

Электрика – 1 (не работает розеточная группа)

апрель

Сантехника – 1 (холодный полотенцесушитель)

Электрика – 2 (проверить работу электрощитка)

май

Сантехника – 2 (течет вода под раковиной, залив из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 1 (проверить работу электрощитка)

июль

Сантехника – 3 (залив из вышерасположенной квартиры, холодный полотенцесушитель)

август

Сантехника – 1 (засор канализации)

Итого выполнено:

по сантехническим работам  – 10 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 4 заявки

Дом 4

январь

Сантехника – 3 (прорвало трубу ХВС в ванной комнате)

февраль

Сантехника – 2 (залив из вышерасположенной квартиры, в ванной комнате прорвало трубу ХВС)

март

Сантехника – 1 (течет батарея на кухне)

апрель

Сантехника – 1 (вода на лестничной клетке)

июнь

Сантехника –  2 (засор на кухне, засор в ванной комнате)

август

Сантехника –  2 (засор на кухне, течет унитаз)

октябрь

Сантехника – 2 (сорвало кран в подвале, засор в ванной комнате)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13 заявок

по ремонту системы электроснабжения –

Дом 5

январь

Сантехника – 1 (засор в ванной комнате)

февраль

Электрика – 1 (нет света в квартире)

март

Сантехника – 2 (подтекает батарея, течет кран на кухне)

апрель

Сантехника – 1 (гудят трубы в подвале)

май

Сантехника – 3 (течет стояк в квартире, заливает из вышерасположенной квартиры, не держит кран)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 6

январь

Сантехника –1 (в маленькой комнате капает вода с потолка)

февраль

Сантехника – 1 (течет батарея в большой комнате)

март

Сантехника – 1 (течет труба отопления)

май

Сантехника – 2 (из холодного крана идет горячая вода, холодный полотенцесушитель)

июнь

Сантехника – 1 (протечка с кровли)

июль

Сантехника – 1 (засор в ванной комнате)

Электрика – 1 (проверить розеточную группу в квартире)

сентябрь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

октябрь

Сантехника – 2 (залив из вышерасположенной квартиры, течет труба в ванной комнате)

Электрика – 2 (нет света в квартире, проверить электрощиток)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 10 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 7

январь

Сантехника – 3 (течет вода в туалете из вышерасположенной квартиры, холодный полотенцесушитель, засор на кухне)

Электрика – 1 (нет света в квартирах)

февраль

Сантехника – 1 (засор в ванной комнате)

март

Сантехника – 2 (течет вода с потолка,  залив из вышерасположенной квартиры)

август

Сантехника – 3 (залив из вышерасположенной квартиры, засор канализации)

Электрика – 1 (нет света в квартире и на этаже, проверить электрощиток)

октябрь

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 10 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

Дом 8

январь

Сантехника – 1 (засор в ванной комнате)

март

Электрика – 1 (не освещено на 1-ом этаже)

май

Сантехника – 1 (нет холодной воды)

июнь

Сантехника – 2 (засор в ванной комнате и на кухне, подтекает труба в туалете)

июль

Электрика – 1 (замена патрона в квартире)

август

Сантехника – 2 (залив из вышерасположенной квартиры)

сентябрь

Сантехника – 1 (сорвало кран ГВС на кухне)

октябрь

Сантехника – 2 (холодные батареи в квартире, течет батарея)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 9 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 9

январь

Сантехника – 2 (течет вода в туалете, засор в ванной комнате)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

февраль

Сантехника – 1 (течет вода с потолка)

май

Сантехника – 2 (прорвало трубу под ванной, устранение течи канализации)

июнь

Сантехника – 1 (течет бачок унитаза)

Электрика – 1 (не работает розеточная группа в квартире)

июль

Сантехника – 1 (необходима замена вентилей)

август

Сантехника – 2 (залив из вышерасположенной квартиры, течет вода по электрощитку)

сентябрь

Сантехника – 3 (течет водяной счетчик, заливает из вышерасположенной квартиры, засор в ванной комнате)

октябрь

Сантехника – 1 (течет кран на радиаторе отопления)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 13 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 10

февраль

Сантехника – 1 (засор на кухне)

апрель

Сантехника – 2 (холодный полотенцесушитель, засор канализации)

май

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

июнь

Сантехника- 2 (течет труба ГВС, засор в ванной комнате)

сентябрь

Сантехника – 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7 заявок

по ремонту системы электроснабжения –

Дом 11

январь

Сантехника –  1 (залив из вышерасположенной квартиры)

март

Сантехника – 3 (засор на кухне, нет горячей воды, нет воды)

май

Сантехника –  1 (холодный полотенцесушитель)

июнь

Сантехника – 2 (течет сифон под раковиной, залив из вышерасположенной квартиры)

Электрика – 1 (проверить электрощиток)

октябрь

Сантехника –  3 (подтекает батарея, холодные батареи)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 10 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 1 заявка

Дом 13

январь

Сантехника- 9 (течет вода по стояку в туалете, сорвало кран горячей воды, нет отопления в квартире, холодные батареи в комнате)

февраль

Сантехника- 3 (нет отопления в квартире, не наполняется смывной бачок унитаза, течет батарея)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

март

Сантехника – 4 (засор канализации, течет по стояку, нет холодной воды, нет холодной воды, гудит полотенцесушитель)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

апрель

Сантехника- 1 (шум воды в подвале)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

май

Сантехника – 2 (сильно гудят и вибрируют трубы)

Электрика – 1 (проверить работу электросчетчика)

июнь

Сантехника- 1 (сорвало кран)

Электрика – 2 (нет света в квартире)

Лифты – 1 (регулировка замка дверей шахты 1-го этажа)

июль

Сантехника – 1 (течет кран ГВС)

Электрика – 2 (нет света в квартире)

сентябрь

Электрика – 1 (проверить электрощиток)

октябрь

Электрика – 1 (нет света на лестничной клетке)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 21 заявка

по ремонту системы электроснабжения – 10 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 1 заявка

Дом 14

январь

Сантехника – 2 (течет бачок унитаза, засор канализации в подвале)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Лифты  – 4 (сбой в системе, регулировка дверей шахты, ремонт дверей шахты 4-го этажа, регулировка контакта дверей кабины)

февраль

Сантехника – 1 (запах канализации в ванной комнате)

март

Сантехника- 2 (нет отопления в квартире, нет холодной воды)

Электрика – 2 (проверить работу электросчетчика, проверить работу электрощитка)

Лифты – 3 (регулировка дверей кабины и регулировка контактов дверей шахты 4-го этажа, регулировка замка дверей шахты 1-го этажа, настройка блока управления автоматического частотного привода дверей)

апрель

Сантехника- 1 (нет холодной воды)

Лифты  – 1 (сбой в системе)

май

Сантехника- 1 (течет вода по стояку из вышерасположенной квартиры)

Лифты  – 1 (замена ремня привода дверей кабины)

июнь

Сантехника- 3 (залив из вышерасположенной квартиры, течет вода по стояку, слабый напор вода)

август

Сантехника- 3 (нет холодной воды, во время дождя заливает коридор, засор канализации)

Электрика – 1 (не работает розеточная группа)

сентябрь

Сантехника- 1 (сорвало гибкую подводку)

октябрь

Сантехника- 1 (холодные батареи в квартире)

Электрика – 3 (проверить электрощиток, нет света в подъезде)

Лифты – 1 (замена реле KV6)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 15 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 7 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 10 заявок

Дом 15

январь

Сантехника – 2 (течет унитаз, засор на кухне)

март

Сантехника – 2 (засор канализации, нет горячей воды)

апрель

Электрика - 1 (не работает розеточная группа в квартире)

май

Сантехника- 4 (течет вода по стояку из вышерасположенной квартиры)

июнь

Сантехника- 1 (течет по стояку)

август

Сантехника- 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

сентябрь

Сантехника- 1 (залив из вышерасположенной квартиры)

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты на 5-ом этаже)

октябрь

Сантехника- 3 (залив из вышерасположенной квартиры, холодные батареи, запах канализации)

Электрика – 1 (не работает розеточная группа в квартире)

Лифты – 1 (настройка блока управления автоматического частотного привода дверей)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 14 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 2 заявки

Дом 15/1

январь

Сантехника – 1 (устранение течи в батарее)

Электрика – 2 (смена автоматического выключателя в электрощитке, ремонт «О» электропровода, нет света в квартире)

Лифты – 2 (замена блока управления автоматического частотного привода дверей, ремонт дверей кабины)

февраль

Электрика – 1 (нет света в квартире)

март

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Лифты – 1 (включен контакт устройства слабины подъема канатов)

апрель

Электрика – 1 (проверка работы электросчетчика)

Лифты – 1 (посторонний предмет на пороге дверей шахты)

май

Лифты – 1 (ремонт каретки малой створки дверей шахты 1-го этажа)

июнь

Сантехника – 2 (нет холодной воды, протечка через кровлю)

Электрика – 4 (нет света в квартире)

июль

Сантехника – 1 (нет холодной воды)

Электрика – 1 (не работает розеточная группа)

август

Сантехника – 2 (сорвали кран ГВС, плохо перекрывает кран ГВС)

сентябрь

Электрика – 1 (нет света на лестничных площадках)

октябрь

Сантехника – 1 (холодные батареи в квартире)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 7 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 11заявок

по ремонту лифтового оборудования – 5 заявок

Дом 16

январь

Сантехника – 1 (течет вода по стояку)

Электрика – 1 (искрят провода в квартире)

февраль

Сантехника – 2 (течет бачок унитаза, ржавая вода)

апрель

Сантехника – 2 (залив из вышерасположенной квартиры, устранение течи на стояке)

Электрика – 1 (не работает розеточная группа в квартире)

май

Сантехника – 1 (сорвало кран холодной воды)

Лифты – 2 (регулировка дверей шахты 1-го этажа, регулировка контактов дверей шахты 1-го этажа)

июль

Сантехника – 1 (необходимо  перекрыть воду, заливают соседей)

Лифты – 2 (сорвана штанга, ремонт штанги)

август

Сантехника – 1 (устранение течи ГВС в туалете)

Лифты – 1 (включен контакт ловителей)

сентябрь

Сантехника – 2 (залив из вышерасположенной квартиры, устранение течи трубы)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

октябрь

Сантехника – 1 (холодные батареи)

Лифты – 1 (открыта малая створка)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 11 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 3 заявки

по ремонту лифтового оборудования – 6 заявок

Дом 17/1

май

Электрика – 1 (искрит электропроводка в подъезде, нет света)

июнь

Электрика – 1 (не освещено на лестничной клетке)

Итого выполнено:

по сантехническим работам –

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 17/2

февраль

Сантехника – 1 (засор в раковине на кухне)

март

Сантехника – 2 (нет холодной воды)

апрель

Сантехника – 1 (течет полотенцесушитель)

май

Сантехника – 2 (течет вода из вышерасположенной квартиры, течет полотенцесушитель)

Электрика – 1 (проверить электрощиток)

июнь

Электрика – 1 (искрит патрон в квартире)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 6 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 2 заявки

Дом 17/3

январь

Сантехника – 3 (сорвало гибкую подводку в ванной комнате, холодные батареи, ремонт канализационного стояка)

Лифты – 3 (ремонт левой створки дверей шахты 15-го этажа, восстановление работы диспетчерской связи)

февраль

Сантехника – 5 (течет вода по стояку в туалете, нет холодной воды, течет бачок унитаза, плохой напор горячей воды)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Лифты – 3 (регулировка дверей шахты 8-го этажа, регулировка  микрика дверей кабины, включен контакт устройства слабины подъема канатов)

март

Сантехника – 3 (течет полотенцесушитель, холодный полотенцесушитель, нет горячей воды)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Лифты – 2 (ремонт проводки реверса дверей, регулировка дверей кабины)

апрель

Сантехника – 8 (подтекает шаровый кран, нет холодной воды)

Электрика – 1 (выбивает автомат в квартире)

май

Сантехника – 5 (текут счетчики в соединении, перебои в водоснабжении, ржавая вода, течет вода по стояку в туалете, течет стояк в ванной комнате)

Электрика – 3 (не работает розеточная группа в квартире, проверить работу электрощитка, нет света в квартире)

Лифты – 2 (регулировка ремня привода дверей кабины, забита кнопка «ОТМЕНА»)

июнь

Сантехника – 5 (залив из вышерасположенной квартиры, слабый напор холодной воды, низкая температура горячей воды, замена регулятора давления)

Электрика – 3 (нет света в квартире, выбивает автоматы)

июль

Сантехника – 5 (течет смеситель, нет горячей воды, нет воды, холодный полотенцесушитель)

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты 2-го этажа)

август

Сантехника – 1 (течет унитаз)

Лифты – 2 (замена платы)

сентябрь

Сантехника – 2 (залив из вышерасположенной квартиры, запах канализации)

Электрика – 2 (проверить электрический щиток)

Лифты – 1 (замена ремня привода дверей кабины)

октябрь

Сантехника – 4 (течет кран на стояке, холодные батареи)

Электрика – 1 (нет питания на электроплиту)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 41 заявка

по ремонту системы электроснабжения – 12 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 15 заявок

Дом 18

январь

Сантехника – 2 (засор в ванной комнате, устранение течи в батарее)

Лифты – 1 (регулировка контактов дверей кабины)

февраль

Сантехника – 2 (плохой напор горячей воды, течет батарея)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

Лифты – 1 (протянул клеймо платы)

март

Сантехника – 2 (подтекает полотенцесушитель, нет горячей воды)

Электрика – 1 (нет света в квартире)

апрель

Лифты – 1 (ремонт малой створки)

май

Сантехника – 3 (залив из вышерасположенной квартиры, течет соединение на стояке)

июнь

Сантехника – 8 (засор канализации в квартире, течет вода по стояку, нет горячей воды, холодный полотенцесушитель)

Лифты – 2 (открыта малую створку, неисправность в цепи блокировок)

июль

Сантехника – 10 (засор канализации в квартире, ржавая вода, нет горячей воды, течет вода по стояку, плохой напор воды)

Электрика – 1 (проверка электропроводки после залива)

Лифты – 4 (открыта малая створка, не исправен привод закрытия дверей кабины, протянул пускатель, ремонт малой створки)

август

Сантехника –  3 (залив из вышерасположенной квартиры, подтекает полотенцесушитель, плохой напор холодной воды)

Электрика – 1 (нет света в квартире, выбивает автомат)

Лифты – 1 (регулировка контактов дверей кабины)

октябрь

Сантехника – 21 (нет отопления в квартире, нет горячей воды)

Электрика – 1 (не работает розеточная группа)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 51 заявка

по ремонту системы электроснабжения – 5 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 12 заявок

Дом 19

январь

Сантехника – 4 (горячая вода из крана холодной воды, залив из вышерасположенной квартиры, холодные батареи и полотенцесушитель, устранение течи в батарее отопления)

Электрика – 2 (выбивает автоматический выключатель, проверка работы электрощитка)

Лифты – 4 (превышено контрольное время включения привода дверей на открытие, регулировка замка дверей кабины, регулировка контакта малой створки, открыта малая створка)

февраль

Сантехника – 11 (течет батарея на кухне, холодные батареи, течет по стояку, заливает из вышерасположенной квартиры, нет холодной воды)

Лифты – 2 (включен контакт ловителей, включен контакт устройства слабины подъема канатов)

март

Сантехника – 4 (течет батарея на кухне, нет холодной воды, гудят трубы отопления)

апрель

Сантехника – 3 (холодный полотенцесушитель, течет батарея в квартире)

Электрика – 2 (выбивает автомат в электрощитке, проверить электрощиток)

Лифты – 2 (сбой в программе, регулировка дверей кабины, ремонт створки дверей шахты 17-го этажа)

май

Сантехника – 1 (холодный полотенцесушитель)

Электрика – 1 (нет света на этаже)

июнь

Сантехника – 9 (залив из вышерасположенной квартиры, течет батарея, течет по стояку, сорвало гибкую подводку)

Электрика – 1 (нет света в подъезде)

июль

Сантехника – 2 (протечка с чердака, плохой напор горячей воды)

август

Лифты – 2 (протяжка клемм платы, ремонт дверей кабины)

сентябрь

Сантехника – 2 (залив из вышерасположенной квартиры)

октябрь

Сантехника –  1 (холодные батареи)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 37 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 6 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 8 заявок

Дом 1, 23км Каширского шоссе

июль

Сантехника –  1 (плохой напор холодной воды)

Итого выполнено:

по сантехническим работам – 1 заявка

ВСЕГО ЗА 2012- ГОД ВЫПОЛНЕНО:

по сантехническим работам – 313 заявок

по ремонту системы электроснабжения – 78 заявок

по ремонту лифтового оборудования – 58 заявок

Директор                                                                         Л.А.Гавшина

Исп. вед.инженер ПТО

Ануфриева С.Е.

Лифты

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты 1 и 2 этажей)

Лифты – 1 (включен контакт ловителей)

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты)

Лифты –7 (чистка контактов малой створки, регулировка дверей шахты 1-го этажа, включены выключатели слабины подъема канатов и дополнительного устройства слабины подъема канатов, регулировка дверей шахты 1-го этажа, сбой в программе, чистка порога 1-го этажа, открыта малая створка, настройка блока управления автоматического частотного привода дверей)

Лифты – 1 (включено устройство контроля слабины подъема канатов)

Лифты – 1 (включен контакт ловителей)

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты 1 и 2 этажей)

Лифты – 1 (включил вводное устройство)

Лифты – 1 (закрыл малую створку дверей кабины)

Лифты – 2 (включил вводное устройство, ремонт контакта дверей шахты)

Лифты – 1 (регулировка замков дверей кабины)

Лифты – 2 (регулировка контакта дверей шахты 8-го этажа, регулировка контактов дверей кабины)

Лифты – 9 (замена платы, заедание рамки и микропереключателя, сбой в программе, регулировка дверей кабины, превышено время включения привода дверей на открытие, замена блока контактов, замена предохранителя)

Лифты – 4 (регулировка контактов, зажата кнопка быстрого закрывания дверей, сбой в программе)

Лифты – 4 (ремонт замка дверей шахты, регулировка дверей шахты, заклинило пускатель закрывания дверей, замена предохранителя)

Лифты – 1 (чистка контактов выключателей конечного открытия (ВКО) и выключателей конечного закрытия (ВКЗ))

Лифты – 4 (произведена замена ремня, регулировка дверей кабины, замена ремня привода дверей)

Лифты – 4 (регулировка каната натяжного устройства, включен контакт ловителей, ремонт контакта дверей кабины, регулировка дверей кабины, регулировка реверса дверей кабины)

Лифт – 3 (ремонт замка дверей шахты 1-го этажа, включен контакт ловителей, включено устройство слабины подъема канатов)

Лифты – 1 (регулировка замка дверей шахты 11-го этажа)

Лифты – 1 (регулировка концевого выключателя)

Лифты – 1 (погнуты двери шахты 10-го этажа)

Лифты – 1 (включена слабина подъема канатов)

Лифты – 2 (ремонт реверса дверей, замена сопротивления на 1-ом этаже)

Лифты – 3 (сбой в программе, замена предохранителя, замена тросика дверей кабины)

Лифты – 3 (регулировка дверей кабины, сдвинута дверь кабины по тросику)

Лифты – 2 (выскочил ролик дверей шахты из отводки дверей кабины, регулировка дверей кабины)

Лифты – 1 (ремонт замка дверей 15-го этажа)

Лифты – 1 (включена монтажная ревизия)

Лифты – 2 (регулировка дверей кабины и дверей шахты, регулировка реверса)

Лифты – 2 (открыта малая створка, регулировка малой створки)

Лифты – 1 (регулировка дверей шахты 5-го этажа)

Лифты – 2 (регулировка контактов дверей шахты, включен контакт ловителей, включено устройство слабины подъема канатов)

Лифты – 1 (настройка блока управления автоматического частотного привода дверей)

Лифты – 4 (выбит автомат привода дверей, включен контакт ловителей, слабина подъема канатов, зажата кнопка «СТОП», лифт сел на ловители, требуется замена реле)

Лифты – 2 (перекошена дверь шахты, открыта малая створка)

Лифты  – 2 (включен контакт ловителей, включен контакт натяжного устройства)

Лифты – 1 (замена реле тормоза)

Лифты – 3 (включен контакт ловителей  и дополнительного устройства слабины подъема канатов, регулировка блокировок  дверей кабины, ремонт дверей шахты)

Лифты – 1 (регулировка контактов дверей шахты 8-го этажа)

Лифты  – 2 (включен контакт ловителей, регулировка дверей кабины и дверей шахты)

Лифты – 2 (закрепил дверь шахты 1-го этажа)

Лифты  – 1 (требуется замена автомата на лифты в 3 и 4 подъездах)

Лифты – 1 (включение автоматов на лифты)

Лифт – 2 (включен контакт ловителей, включено устройство слабины подъема канатов, натяжка ремня привода дверей кабины)

Лифты – 4 (осветить кабину, регулировка реле открывания дверей, регулировка дверей шахты)

Лифты – 2 (регулировка дверей кабины, сбой в программе)

Лифты – 2 (регулировка концевого выключателя)

Лифты – 1 (замена тросика привода дверей)

Лифты – 1 (регулировка тормозных колодок)